澎湖縣湖西鄉成功國民小學四省計畫

壹、緣起

全球能源日益枯竭，為建立珍惜資源共識，培養勤儉習慣，落實全面節能減碳行動，將台灣推向低碳社會，特訂定本計畫。

貳、目標

一、節約用電目標：每年用電量以較前一年減少1%為原則，並依執行成效逐年檢討年度節約用電目標。

二、節約用油目標：執行單位每年用油量以較前一年減少1%為原則，並依執行成效逐年檢討年度節約用油目標。

三、節約用水目標：執行單位每年用水量以較前一年減少2%為原則，並依執行成效逐年檢討年度節約用水目標。

四、節約用紙目標：執行單位應擴大實施公文電子化處理及逐年減少採購公文用紙及影印用紙之數量，建置公文線上簽核系統，且公文線上簽核績效指標101年達30%，104年達40%為目標，並逐年檢討。

參、組織－節約能源推動小組

| 職稱 | 單位職稱 | 姓名 | 職掌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主任委員 | 校長 | 許順得 | 審核、督辦本校四省（能源教育）計畫之各項措施 |
| 總幹事 | 總務主任 | 徐舒眉 | 訂定本校四省（能源教育）計畫,並擔任推動與協調之工作 |
| 副總幹事 | 教導主任 | 陳正達 | 協辦四省（能源教育）教學上各相關活動 |
| 委員 | 訓導組長 | 葉淑娟 | 協助推動本校四省（能源教育）各相關活動 |
| 委員 | 教務組長 | 錢宗忻 | 配合執行四省（能源教育）計畫之相關活動，並管理班級及公共區域之空調、照明 |
| 委員 | 教師 | 謝寶琴 | 配合執行四省（能源教育）計畫之相關活動，並管理班級及公共區域之空調、照明 |
| 委員 | 教師 | 鄭孟嫻 | 配合執行四省（能源教育）計畫之相關活動，並管理班級及公共區域之空調、照明 |
| 委員 | 教師 | 何瑞蓉 | 配合執行四省（能源教育）計畫之相關活動，並管理班級及公共區域之空調、照明 |
| 委員 | 教師 | 薛世杰 | 配合執行四省（能源教育）計畫之相關活動，並管理班級及公共區域之空調、照明 |
| 委員 | 教師 | 李玉青 | 配合執行四省（能源教育）計畫之相關活動，並管理班級及公共區域之空調、照明 |
| 委員 | 家長會長 | 蕭啟順 | 協助本校推動四省（能源教育） |

肆、實施對象

全校師生及員工。

伍、實施方式

一、整體性作法：

（一）建立分層管理制度：

1.各執行單位應成立四省推動小組，由副首長擔任召集人，並指派專人辦理四省業務之推動。

2.四省推動小組負責督導考核本單位及所屬執行單位四省目標與計畫之擬定、執行與成效檢討。

（二）用電量、用水量、用油量及用紙量應與前一年度同期作比較，除特殊理由

外，應保持負成長。

（三）洽專業顧問公司（如節能技術服務業、工程顧問業等）進行節能診斷，瞭解其節能潛力，並依診斷建議確實編列預算執行改善。

（四）培訓節能減碳種子人員，以協助規劃及執行機關（學校）內部節能減碳相關工作。

（五）定期檢討內部各單位責任區域及整體節約用電、用水、用油及用紙之目標達成情形，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。

（六）定期進行設備系統維護檢查。設備系統維護檢查項目及頻率表如附表1。

（七）優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品；車輛應優先採購具節能標章、LPG車（使用汽油、液化石油氣 (Liquefied Petroleum Gas) 之雙燃料車）或油電混合車（具有汽油及電動雙重動力之車輛）等低污染、高效率之車輛。標章相關資訊及商品查詢請參閱經濟部能源局節能標章網站（網址http://www.energylabel.org.tw/）、行政院環境保護署環保標章網站（網址http://greenliving.epa.gov.tw/）或經濟部水利署節約用水資訊網（網址：http://www.wcis.itri.org.tw/）。行政院公共工程委員會應優先將上述標章產品納入共同供應契約。

（八）新建、增建、改建或修建之建築工程，應採用綠建築之規劃設計，將節約能源列入考量，並優先設置太陽光電發電設備。

（九）將「四省」列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；並派員參加節約能源相關研討（習）會。

（十）對於節能減碳優良案例，可辦理觀摩或表揚等活動。

（十一）張貼「四省」標語或提醒標示。

（十二）舉辦學校內部「四省」節能競賽活動。

二、省電：

（一）配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機使用超過8年，窗、箱型、分離式冷氣機使用超過5年，應請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。

（二）照明燈具新設或汰換時，應請專業技師或廠商進行規劃設計適當照明配置，採用節能標章高效率照明燈具及電子式安定器。

（三）出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，至101年前應全面採用省電LED應用產品。

（四）汰換傳統白熾燈（鎢絲燈）為高效率燈管（泡）。

（五）無法利用晝光且非長時間使用之廁所、茶水間等場所，使用照明自動點滅裝置。

（六）電梯新設或汰換時，應採用變頻式省電型電梯。

（七）夏季上班時除特定場所（總統府國父紀念月會、就職宣誓典禮、以國際禮儀接待外賓之場合、頒獎典禮、受邀參加國際性會議、宴會等）外，不穿西裝、不打領帶，改穿輕便衣服。

（八）採責任分區管理，控制辦公室、會議室及教室等空間溫度，設定適溫（26~28℃），並視需要配合電風扇使用。

（九）定期抄錄各電表用電量及量測各責任區域空調溫度，並進行必要之改善。用電抄表紀錄表及空調溫度量測記錄表如附表2、附表3。

（十）利用室內、室外遮陽或窗戶貼隔熱紙及屋頂加裝隔熱材、高反射率塗料或噴水，防止日曬影響空調負載。

（十一）空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入。

（十二）每月清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔。

（十三）依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要之照明，以致影響視力。

（十四）走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，可設定隔盞開燈、減少燈管數或採自動人員感測自動點滅；白天如照度足夠，可不必開燈。需高照度之場所，於基礎照明下增設局部照明。

（十五）採取責任分區及個人責任區管理，隨手關閉不需使用之照明。

（十六）適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立之電源開關；於開會、公出等需長時間離席時，可關閉燈具電源。

（十七）牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

（十八）依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

（十九）中午休息時間，關閉不必要之基礎照明。

（二十）推行步行運動，3樓以下不搭乘電梯。

（二十一）電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。

（二十二）電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。

（二十三）變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

（二十四）與台電公司訂有契約容量之執行單位，應定期檢討合理契約容量值與功率因數（應達99%以上），以減少電費支出。

（二十五）設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

（二十六）中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器。

（二十七）長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機、蒸飯箱等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

（二十八）飲水機及開飲機應裝設定時控制器或手動控制使用時間。

（二十九）辦公空間不得使用非公務用電器。

三、省水：

（一）每月用水抄表紀錄表如附表4。

（二）水龍頭、馬桶等用水設備應採用省水標章產品，並定期檢視是否漏水。

（三）設置雨水回收系統。

（四）使用窗型冷氣機者，應回收冷凝水供澆灌、洗滌之用。

（五）馬桶加裝大號、小號兩段式沖水配件。

（六）禁止以水管直接噴水洗車。

（七）新建或改(擴)建廳舍，應符合「綠建築」標章水資源指標之規格，並優先進行雨水貯蓄利用及生活雜排水回收利用等節水工程措施。

（八）缺水期間除優先換裝馬桶大號、小號兩段式沖水配件、水龍頭加裝省水配件及加強檢漏外，並減少花圃澆灌用水。

四、省油：

（一）公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數。

（二）員工公出，鼓勵搭乘大眾運輸系統。

（三）減少不必要會議或改採視訊會議辦理。

（四）車輛定期維修保養及檢驗。

（五）車輛使用時，儘量維持省油行駛時速（如市區依速限行駛、高速公路維持時速80~90公里）。

（六）車輛避免急煞車及急速起動。

（七）減少車輛不必要之載重。

（八）車輛胎壓維持原廠建議值。

（九）停車未關閉引擎（怠速）持續時間不得逾3分鐘。

（十）定期記錄管控公務車輛之用油量。用油紀錄表如附表5。

五、省紙：

（一）公文及紙張使用，儘量採雙面列印或反面重複利用。

（二）推動使用公文線上簽核，以減少紙本公文列印。

（三）每月定期記錄紙張用量，用紙紀錄表如附表6。

陸、自我評量及檢討

定期召開節能會議，定期檢討相關措施及各責任區域之執行狀況。

柒、本實施要點經校務會議討論通過後實施，修正時亦同。