# 臺東縣立大王國民中學

飲用水管理條例

中華民國六十一年十一月十日台統義字第八九九號令制定公布全文二十一條

中華民國八十六年五月二十一日總統華總義字第八六○○一一八八八○號令修正公布全文三十一條

中華民國八十八年十二月二十二日總統華總一義字第八八○○三○三四九○號令修正公布第二條、第五條第十四條及第二十六條條文。

## 第　一　章　總　則

第　一　條　　為確保飲用水水源水質，提昇公眾飲用水品質，維護國民健康，特制定本條例。本條例未規定者，適用其他有關法令之規定。

第　二　條　　本條例所稱主管機關︰在中央為行政院環境保護署；在直轄巿為直轄巿政府；在縣（巿）為縣（巿）政府。

第　三　條　　本條例所稱飲用水，指供人飲用之水。其來源如左：

一、自來水：指依自來水法以水管及其他設施導引供應合於衛生之公共給水。

二、地面水體：指存在於河川、湖潭、水庫、池塘或其他體系內全部或部分之水。

三、地下水體：指存在於地下水層之水。

四、其他經中央主管機關指定之水。

第　四　條　　本條例所稱飲用水設備，指依自來水法規定之設備、社區自設公共給水設備、公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備及其他經中央主管機關指定公告之設備。

- 有關釋示飲用水設備維護管理之疑義。

環保署環署毒字第○○○七四九四號函

一、「飲用水管理條例」第四條所稱「公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備」，依該條例施行細則第六條之定義為：「本條例第四條所稱公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備，係指公私場所以管線輸送固定水源並能連續處理及連續供水之飲水機，或將其處理後之水以管線輸送至飲水檯供人飲用之裝置。」因此，公私場所設置有前述飲用水設備供公眾飲用者，即使其飲用水設備標示有「不得生飲，必須煮沸」，仍屬本條例第四條所規範之「公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備」，至「公私場所」係泛指所有公私場所，包括設置前述飲用水設備於室內供員工飲用者。

二、公私場所設置前述飲用水設備僅供應熱水供公眾飲用者，仍需依飲用水設備維護管理辦法相關規定進行水質檢驗。

- 有關飲用水設備之疑義。

環保署環署毒字第○○一二四八三號函

飲用水管理條例第四條所稱公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備，「係指公私場所以管線輸送固定水源並能連續處理及連續供水之飲水機，或將其處理後之水以管線輸送至飲水檯供人飲用之裝置。」因此，公私場所設有前述飲用水設備供公眾飲用者，將其飲用水設備「濾心拆除或改設煮沸式開水機」後，若仍經其它處理或是將煮沸後之水以管線連續輸送至飲水檯供人飲用者，仍屬本條例第四條所規範之「公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備」，依法仍應予查驗水質。

- 有關自來水公司設置於公私場所供公眾飲用之生飲台是否屬於飲用水管理條例所指之飲用水設備疑義。

環保署環署毒字第○○一五一九○號函

一、「飲用水管理條例」第四條所稱「本條例第四條所稱公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備，依該條例施行細則第六條之定義為「本條例第四條所稱公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備，係指公私場所以管線輸送固定水源並能連續處理及連續供水之飲水機，或將其處理後之水以管線輸送至飲水檯供人飲用之裝置。」因此，自來水事業設置之生飲台，係屬自來水有關之設備，不屬本條例第四條所規範之「公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備」。

二、惟自來水事業單位輔導各使用單位所設生飲設備，若未經使用保管單位之蓄水池或其處理單元，而為自來水單位直接之供水時，其水質不符飲用水水質標準時，則應歸責於自來水事業單位。

- 有關飲用水設備之疑義。

環保署環署毒字第○○一六八七三號函

一般公私場所設置飲用水設備，若係「飲用水管理條例」第四條所稱「本條例第四條所稱公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備」，及依該條例施行細則第六條之定義「本條例第四條所稱公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備，係指公私場所以管線輸送固定水源並能連續處理及連續供水之飲水機，或將其處理後之管線輸送至飲水檯供人飲用之裝置。」，因此，公此場所設有前述飲用水設備供公眾飲用者，若其飲用水設備僅是具煮沸功能之鍋爐或煮沸式之開水機，且未經其他處理或未將煮沸後之水管線連續輸送至飲水檯供人飲用者，因無需要定期維護清洗之濾心或濾料（材），則不屬本條例第四條所規範之「公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備」，因此，無需檢驗其水質。

- 有關市售「電能開水機、桶裝式飲水機及桌上型開飲機」是否為飲用水設備之疑義。

環保署環署毒字第○○二九○二三號函

「飲用水管理條例」第四條所稱「飲用水設備」含公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備，又本條例施行細則第六條明定「本條例第四條所稱公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備，係指公私場所以管線輸送固定水源並能連續處理及連續供水之飲水機，或將其處理後之水以管線輸送至飲水檯供人飲用之裝置」，故有關市售「電能開水機、桶裝式飲水機及桌上型開飲機」，若無以管線輸送固定水源並能連續處理及連續供水或將其處理後之水以管線輸送至飲水檯之功能，自不受飲用水管理條例規範。

## 第　二　章　水 源 管 理

第　五　條　　在飲用水水源水質保護區或飲用水取水口一定距離內之地區，不得有污染水源水質之行為。

前項污染水源水質之行為係指︰

一、非法砍伐林木或開墾土地。

二、工業區之開發或污染性工廠之設立。

三、核能及其他能源之開發及放射性核廢料儲存或處理場所之興建。

四、傾倒、施放或棄置垃圾、灰渣、土石、污泥、糞尿、廢油、廢化學品、動物屍骸或其他足以污染水源水質之物品。

五、以營利為目的之飼養家畜、家禽。

六、新社區之開發。但原住民部落因人口自然增加形成之社區，不在此限。

七、高爾夫球場之興、修建或擴建。

八、土石採取及探礦、採礦。

九、規模及範圍達應實施環境影響評估之鐵路、大眾捷運系統、港灣及機場之開發。

十、河道變更足以影響水質自淨能力，且未經主管機關及目的事業主管機關同意者。

十一、道路及運動場地之開發，未經主管機關及目的事業主管機關同意者。

十二、其他經中央主管機關公告禁止之行為。

前項第一款至第九款及第十二款之行為，為居民生活所必要，且經主管機關核准者，不在此限。

第一項飲用水水源水質保護區之範圍及飲用水取水口之一定距離，由直轄巿、縣（巿）主管機關擬訂，報請中央主管機關核定後公告之。其涉及二直轄巿、縣（巿）以上者，由中央主管機關訂定公告之。

飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區，於公告後原有建築物及土地使用，經主管機關會商有關機關認為有污染水源水質者，得通知所有權人或使用人於一定期間內拆除、改善或改變使用。其所受之損失，由自來水事業或相關事業補償之。

第　六　條　　地面水體及地下水體符合飲用水水源之水質標準者，始得作為飲用水之水源。但經中央主管機關核准者，不在此限。

前項飲用水水源之水質標準，由中央主管機關定之。

- 有關飲用水水源水質現況調查及確認權責歸屬之疑義。

環保署環署毒字第七○六八○號函

一、飲用水水源水質標準八十七年五月廿一日施行前，其受規範對象應自行篩選或檢驗違反本標準或有違反之虞之水源，得依「飲用水水源水質改善計畫書審核作業要點」（本署近日內公告施行）之規定提出申請，於八十七年五月廿一日前取得本署核准後，始得繼續使用該水源。若未取得核准，則自施行日起經查驗無法符合本標準者，將依法禁用作為水源，並無緩衝期之規定。各地方環保機關於八十七年五月廿一日前可依權責確認受規範對象自行篩選或檢驗之水源反質資料是否符合本標準之規定，如有違反本標準規定，可促其儘速提出改善計畫書，以免屆時水源遭禁用，而影響民眾之正常生活用水所需。至八十七年五月廿一日以後，各地方環保機關應本於權責，加強飲用水水源水質之抽驗，並確依飲用水管理條例之規定，執行各項管制工作。

二、至建立簡易供水系統基本資料乙節，雖本署前函檢附調查之基本資料多為供水或管理單位之資料，且簡易自來水事業主管機關亦在辦理該項調查工作，惟基於飲用水管理條例主管機關之立場，如無簡易供水等受規範對象之基本資料，將難落實法規所賦予管理責任，仍建請轉知各縣市環保主管機關除簡易供水外，對於自來水、包裝水、盛裝水、社區自設公共給水、公私場所設置供水眾飲用之連續供水固定設備者之基本資料，仍應儘速調查建檔，俾作為未執行稽查取締業務之依據。

- 有關飲用水水源水質或飲用水水質於改善期間水質抽驗不合格，是否得依飲用水管理條例予以處分之疑義。

環保署環署毒字第七四○一八號函

一、飲用水水源水質違反飲用水管理條例第六條第二項所定飲用水水源水質標準或有違反之虞，取水單位得依「飲水水源水質改善計畫書審核作業要點」所規定之申請程序提出飲用水水源水質改善計畫書，並經中央主管機關（本署）核准後，始得繼續使用該水源。於核定之改善期間內，經主管機關查驗其飲用水水源，如違反飲用水水源水質標準之水質項目與改善計畫書之水質項目相同時，不再處分；如水源水質違反之項目不同時，仍應依飲用水管理條例第二十一條之規定處分。

二、飲用水水質違反飲用水管理條例第十一條第二項所定飲用水水質標準，經依同條例第二十四條規定處以罰鍰外，並通知限期改善，於改善期限屆滿前或供水單位提出飲用水水質改善計畫書經當地主管機關核准者，於限期改善或核定之改善期間內，經主管機關查驗其飲用水水質，如違反飲用水水質標準之水質項目與限期改善之水質項目相同時，不再處分；如飲用水水質違反之項目不同時，仍應依飲用水管理條例第二十四條之規定處分。

三、請地方環保主管機關在填寫「執行違反飲用水管理條例事件處分書」時，於違反事實欄內，應寫明飲用水水源水質或飲用水水質違反標準之水質項目，避免填寫疏漏，造成後續執行時產生疑義。

- 取用地面水體或地下水體作為飲用水之水源，其水源水質經環保機關查驗不符合飲用水水源水質標準並通知禁止作為飲用水水源者，依法應經本署核准後始得繼續使用該水源。

環保署環署毒字第○○三六九○二號函

一、依據飲用水管理條例第六條規定地面水體或地下水體符合飲用水水源之水質標準者，始得作為飲用水之水源。但經中央主管機關核准者，不在此限。違反本項規定，將可依本條例第二十一條規定，處新臺幣六萬元以上六十萬以下罰鍰，並通知禁止作為飲用水水源。

二、經通知禁止作為飲用水水源者，嗣後如能證明水源水質已能符合飲用水水源水質標準，而需繼續使用該水源時，應依下列規定辦理：

取水單位應先委託經中央主管機關認可之檢驗測定機構辦理不合格項目之水源水質檢驗測定，送驗水樣應同時棌樣送驗，不得分為二次或二次以上採樣；其檢測項目可分由兩家或兩家以上之環境檢驗測定機構辦理，但以不超過三家為原則，檢測項目尚無任何一家檢驗測定機構獲得許可者，應委託具有本署飲用水檢測類許可之環境檢驗測定機構辦理或學術機關依本署公告之標準檢測方法辦理檢測；檢測方法應以本署公告之標準檢測方法為之，無公告標準檢測方法者，應依環境檢測標準方法訂定準則第十一條規定之檢測方法依序採用。

檢具依前述方法執行且符合飲用水水源水質標準之檢驗測定證明文件，報請原處分機關查驗，經原處分機關再進行水源水質複驗且認定符合飲用水水源水質標準後，連同證明文件報經本署核准後始得繼續使用該水源。

三、取用地面水體或地下水體作為自來水、簡易自來水及社區自設公共給水之水源，其水源水質經環保機關查驗不符合飲用水水源水質標準並通知禁止作為飲用水水源者，嗣後如其水源水質仍未能符合飲用水水源水質標準，而需繼續使用該水源時，應依「飲用水水源水質改善計畫審核作業要點」之規定辦理。

## 第　三　章　設 備 管 理

第　七　條　　自來水有關之設備及管理，依自來水法之規定。

第　八　條　　經中央主管機關指定公告之公私場所，設有供公眾飲用之飲用水設備者，應向所在地之直轄市或縣（市）主管機關申請登記，始得使用。

- 有關學校是否屬「飲用水管理條例」第八條規定之指定公告公私場所，必須向所在地主管機關申請登記始得使用飲用水設備之疑義。

環保署環署毒字第○○四○九五七號函

一、經本署指定公告之公私場所，設有供公眾飲用之飲用水設備者，應向所在地直轄市或縣（市）環保局申請登記始得使用。惟現階段本署尚未指定公告任何場所，未來本署將先彙整各地方環保機關稽查紀錄，並統計研析結果後，再行研討評估是否指定公告。至其評估的基準將建構在：公私場所是否落實「飲用水管理條例」賦予主動維護、檢驗、紀錄及公布工作者；當地水源水質及設備水質狀況；民眾反應情形；地方環保機關建議列管對象等，經綜合考量其影響層面，有必要加強列管之公私場所，方才予以指定公告。

二、本署為落實飲用水管理條例，加強飲用水管理工作，已於八十七年二月九日訂定「八十七年飲用水管理重點稽查取締計畫」，其中飲用水設備維護管理稽查取締工作，將依本計畫規定執行方式，稽查時將先行查察公私場所是否依「飲用水設備維護管理辦法」規定，建立「飲用水設備水質檢驗及維護紀錄表」，並公布於設備明顯處，若發現未依規定每月至少維護一次、每三個月未自行委託執行水質檢驗或未作成紀錄並公布者，可依「飲用水管理條例」第二十三條規定，處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，同時可對該設備進行水質採樣、檢驗，檢驗結果如不符合飲用水水質標準者，可另依同條例第二十四條規定，處新台幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰。如公私場所已依「飲用水設備維護管理辦法」規定，確實辦理設備維護、自行委託檢驗水質、作成紀錄及公布於設備明顯處者，得免再採樣檢驗其水質，以落實「飲用水管理條例」賦予飲用水設備設置者自行維護及管理水質之精神。

第　九　條　　公私場所設置供公眾飲用之飲用水設備者，應依規定維護並作成飲用水設備維護紀錄；其屬前條指定之公私場所設置之飲用水設備者，並應定期將其紀錄向直轄市或縣（市）主管機關申報。

前項飲用水設備之維護及管理辦法，由中央主管機關會商有關機關定之。

- 有關飲用水設備維護管理之疑義。

環保署環署毒字第○○一二四八三號函

自來水事業單位輔導學校所設之生飲設備，若飲用水經學校蓄水池貯存後供飲，則屬公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備，其水質不符標準時應究處學校；若未經學校水池，屬自水單位直接供水設備時，其水質不符飲用水水質標準，則應歸責於自來水事業單位。

- 有關公私場所供公眾飲用之連續供水固定設備，係以租賃方式取得設備，所有權屬出租人，則「飲用水管理條例」是約束出租人或承租人之疑義。

環保署環署毒字第○○三○四五六號函

公私場所不論是以購置或租賃方式設置供公眾飲用之連續供水固定設備者，依飲用水管理條例第八條、第九條或第十二條規定，均以該公私場所為規範對象，至該公私場所與出租人（飲水機業者）間簽訂之租賃與維護契約，約定飲水機業者應負之法律責任，屬兩造間之契約行為。

- 有關對飲用水設備維護管理辦法之疑義案。

環保署環署毒字第○○五二八五七號函

一、公私場所依規定委託環境檢驗測定機構定期檢驗飲用水設備水質，如結果未符合飲用水水質標準時，該公私場所應依「飲用水設備維護管理辦法」第十條之規定，依序關閉水源，懸掛「暫停使用」告示警語，進行設備維修工作，在知悉水質不合格三日內向所在地環保主管機關申報檢驗數據，並於完成設備維護，複驗水質符合標準時，檢具水質合格證明文件，報請環保主管機關查驗後，始得再繼續使用。如公私場所對檢驗結果不符合飲用水水質標準時之處置，符合上開管理水質規定，即不會被以違反「飲用水設備維護管理辦法」或「飲用水水質標準」而加以處分。

二、至公私場所供公眾飲用之連供水固定設備依規定檢驗水質狀況，其檢驗台數之計算，係依據「飲用水設備維護管理辦法」第八條之規定，其應執行檢驗台數之比例為八分之一，其台數計算未達一台者以一台計算，且應採輪流並迴避前已完成檢驗設備之方式辦理。在計算台數時，係以該「公私場所」計算；而不以同屬機關學校或事業單位等計算，即不同校區不合併計算，而同一校區雖飲用水設備系統不同，可合併計算。

第　十　條　　經中央主管機關指定公告之飲用水設備，應符合國家標準；無國家標準者，由中央主管機關公告其標準。

## 第　四　章　水 質 管 理

第 十一 條　　飲用水水質，應符合飲用水水質標準。

前項飲用水水質標準，由中央主管機關定之。

- 有關飲用水水源水質或飲用水水質於改善期間水質抽驗不合格，是否得依飲用水管理條例予以處分之疑義。

環保署環署毒字第七四○一八號函

一、飲用水水源水質違反飲用水管理條例第六條第二項所定飲用水水源水質標準或有違反之虞，取水單位得依「飲水水源水質改善計畫書審核作業要點」所規定之申請程序提出飲用水水源水質改善計畫書，並經中央主管機關（本署）核准後，始得繼續使用該水源。於核定之改善期間內，經主管機關查驗其飲用水水源，如違反飲用水水源水質標準之水質項目與改善計畫書之水質項目相同時，不再處分；如水源水質違反之項目不同時，仍應依飲用水管理條例第二十一條之規定處分。

二、飲用水水質違反飲用水管理條例第十一條第二項所定飲用水水質標準，經依同條例第二十四條規定處以罰鍰外，並通知限期改善，於改善期限屆滿前或供水單位提出飲用水水質改善計畫書經當地主管機關核准者，於限期改善或核定之改善期間內，經主管機關查驗其飲用水水質，如違反飲用水水質標準之水質項目與限期改善之水質項目相同時，不再處分；如飲用水水質違反之項目不同時，仍應依飲用水管理條例第二十四條之規定處分。

三、請地方環保主管機關在填寫「執行違反飲用水管理條例事件處分書」時，於違反事實欄內，應寫明飲用水水源水質或飲用水水質違反標準之水質項目，避免填寫疏漏，造成後續執行時產生疑義。

第 十二 條　　公私場所設置供公眾飲用之飲用水設備者，應依規定定期檢驗水質狀況並公布之；其屬第八條指定之公私場所設置之飲用水設備者，並應定期將水質狀況紀錄向直轄市或縣（市）主管機關申報。

前項飲用水水質狀況之檢驗測定，由經中央主管機關認可之檢驗測定機構辦理。

第 十三 條　　飲用水水質處理所使用之藥劑，以經中央主管機關指定公告者為限。

- 函詢有關飲用水水質處理藥劑使用之疑義。

環保署環署毒字第五九七九四號函

依飲用水管理條例第十三條規定：「飲用水水質處理所使用之藥劑，以經中央主管機關指定公告者為限。」，未經本署指定公告之藥劑，應依規定向本署提出申請，經本署指定公告後，始得作為飲用水水質處理藥劑。

- 有關○○微生物製劑用於河川湖泊作為污染防治用，是否受飲用水管理條例第十三條約束之疑義。

環保署環署毒字第○○一九五二七號函

依據本署八十七年三月三十一日環署毒字第○○一八六二五號「公告飲用水水質處理藥劑一般規定事項，本署前公告之八十六年十一月二十四日環署毒字第七四○三○號公告同時停止適用」之公告，其所定義之飲用水水質處理藥劑係指供人飲用之水時所使用之化學藥劑。但濾砂、濾石、無煙煤、活性碳及其他過濾物料、除藻劑、離子交換樹脂再生劑、離子交換樹脂、薄膜及薄膜處理之除垢劑、紫外線(UV)或非屬化學藥劑之設備或器材等，不在此限。因此，○○微生物製劑用於河川湖泊作為污染防治用，應不屬飲用水管理條例第十三條所規範之飲用水水質處理所使用之藥劑。

- 有關銷售之「○○水」商品，因所使用之水質處理藥劑非屬經本署依飲用水管理條例第十三條指定公告之飲用水水質處理藥劑，應自文到日起禁止繼續銷售，違反者將依同條例第十八條規定告發。

環保署環署毒字第○○二四四一○號函

一、飲用水管理條例第十三條規定：「飲用水水質處理所使用之藥劑，以經中央主管機關指定公告者為限」。本署依此規定已分別公告飲用水水質處理藥劑一般規定事項及臭氧等十九種藥劑為飲用水水質處理藥劑。

二、○○公司銷售之「○○水」商品，所使用之水質處理藥劑並未在本署指定公告飲用水水質處理藥劑之列，應自文到日起禁止繼續銷售，違反者將依同條例第十三條、第十八條：「處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣六萬元以下罰金。」規定告發，移送檢察機關依法偵辦。

三、有關○○公司得依「飲用水水質處理藥劑申請指定公告作業要點」之規定，提出申請，在本署審查通過指定公告前禁止作為飲用水水質處理藥劑。

- 關於○○公司進口之○○微生物製劑應依環境用藥管理法規定辦理；抑或依飲用水管理條例規定辦理之疑義。

環保署環署毒字第○○三○四○八號函

一、經查○○公司進口○○微生物製劑，惟依環境用藥管理法第二十七條規定：「環境用藥微生物製劑於各生態、水源等保育或保護區之運作及管理，應由中央主管機關會商有關機關核定並公告之。」本藥劑如需增加用途為運用於水源保護區之河川、湖泊之水質改善，應依環境用藥管理相關規定辦理。

二、該微生物製劑如應用於自來水公司取水（含回收水）進入淨水處理設備後的水質處理，依本署八十七年五月十四日環署毒字第○○二九八五五號公告，係屬飲用水管理條例第十三條規範之藥劑，則應依本署八十七年三月三十日環署毒字第○○一八三二三號公告之「飲用水水質處理藥劑申請指定公告作業要點」之規定辦理。

- 有關○○公司銷售之「○○水」是否屬飲用水水質處理藥劑之疑義。

環保署環署毒字第○○四六三六六號函

依本署八十七年三月三十一日環署毒字第○○一八六二五號公告事項第二項（五）之規定，包括其他非屬連續供水固定設備之飲用水設備，且使用藥劑處理飲用水水質，其製造、輸入或販賣業者，皆為適用對象，其使用藥劑處理飲用水水質時，所用藥劑以經中央主管機關指定公告者為限。

第 十四 條　　各級主管機關應選定地點，定期採樣檢驗，整理分析，並依據檢驗結果，採取適當措施。經證明有危害人體健康之虞者，應即公告禁止飲用。

前項採樣地點、檢驗結果及採取之措施，直轄巿、縣（巿）主管機關應向中央主管機關報告。

- 有關環保局執行採樣檢驗時，是否須與受檢單位會同採樣之疑義。

環保署環署毒字第四一三四七號函

於轄區內執行飲用水水質採樣檢驗時，得通知該供水單位或管理單位會同採樣，採樣及檢驗應符合數據品質保證及品質管制的規定，以減少訴願。

第 十五 條　　各級主管機關得派員攜帶證明文件，進入公私場所查驗飲用水設備、飲用水水質或索取有關樣品、資料，公私場所之所有人、使用人或管理人，不得規避、妨礙或拒絕。

## 第　五　章　罰  則

第 十六 條　　有左列情形之一者，處一年以下有期徒刑、拘役，得併科新臺幣六萬元以下罰金：

一、違反第五條第一項規定，經禁止為該行為而不遵行者。

二、違反第六條第一項規定，經禁止作為飲用水水源而不遵行者。

三、違反第十一條第一項規定，經禁止供公眾飲用而不遵行者。

犯前項之罪因而致人於死者，處七年以下有期徒刑，得併科新臺幣三十萬元以下罰金。致重傷者，處五年以下有期徒刑，得併科新臺幣十五萬元以下罰金。

第 十七 條　　依第九條第一項、第十二條第一項規定申報時，明知為不實之事項而申報不實，或於業務上作成之文書為虛偽記載者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六萬元以下罰金。

第 十八 條　　違反第十三條規定者，處一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣六萬元以下罰金。

第 十九 條　　法人之代表人、法人或自然人之代理人、受僱人或其他從業人員，因執行業務犯第十六條至第十八條規定之罪者，除依各該條規定處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以各該條之罰金。

第 二十 條　　違反第五條第一項規定者，處新臺幣十萬元以上一百萬元以下罰鍰，並通知禁止該行為。

第二十一條　　違反第六條第一項規定者，處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰，並通知禁止作為飲用水水源。

第二十二條　　違反第八條規定者，處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並通知限期補正，屆期仍未補正者，按次處罰。

第二十三條　　未依第九條第一項規定作成飲用水設備維護紀錄或未依第十二條第一項規定公布水質狀況者，處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；其未依第九條第一項或第十二條第一項規定申報紀錄者，處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並通知限期申報，屆期仍未申報者，按日連續處罰。

違反依第九條第二項所定辦法者，處新臺幣一萬元以上十萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰。

第二十四條　　公私場所供公眾飲用之飲用水水質，違反第十一條第一項規定者，處新臺幣六萬元以上六十萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰；情節重大者，禁止供飲用。

- 有關飲用水管理條例第二十四條條文中「限期改善」之改善期限建議表乙份。

環保署環署毒字第七四○三八號函

飲用水管理條例第二十四條條文中「限期改善」之改善期限建議表，關於違反飲用水水質標準水質檢測項目中之大腸桿菌群、總菌落數、自由有效餘氯及PH值建議之改善期限為十天；其它水質項目建議之改善期限二十天。

一、飲用水水質不符合飲用水水質標準所開立之處分書，其違反事實欄內應註明未符合標準之項目。

二、如被要求限期改善單位認為不符合標準的項目並不是因操作問題引起，而需增購設備或施工方能改善者，應於改善期限屆滿前，提出改善計畫書，經執行處分機關核准後，依實際需求酌予延長改善期限。

三、本表中建議之改善期限，各主管機關得依當地實際情形酌予延長或縮短。例如離島地區水樣送驗應予以考量交通不便等因素。

- 有關對飲用水管理條例第二十四條之疑義。

環保署環署毒字第○○五二八五七號函

有關「飲用水管理條例」第二十四條條文所稱「限期改善」之改善期限，係由執行處分之環保機關參考本署八十六年十一月二十五日環署毒字第七四○三八號函，依不合格之水質檢驗項目給予不同之改善期限，並考量實際情形酌以訂定。

第二十五條　　規避、妨礙或拒絕依第十五條規定之查驗或提供樣品、資料，或提供不實之樣品、資料者，處新臺幣三萬元以上三十萬元以下罰鍰，並得按次處罰及強制執行查驗。

第二十六條　　本條例所定之處罰，除本條例另有規定外，在中央由行政院環境保護署為之，在直轄巿由直轄巿政府為之，在縣（巿）由縣（巿）政府為之。

第二十七條　　依本條例所處之罰鍰，經通知限期繳納，屆期仍未繳納者，移送法院強制執行。

## 第　六　章  附  則

第二十八條　　供販賣之包裝或盛裝之飲用水，其水源之水質管理，依本條例之規定；其容器、包裝與製造過程之衛生、標示、廣告及水質之查驗，依食品衛生管理法之規定。

- 有關不同公司聯合申請包裝水水源水質檢驗證明書之疑義。

環保署環署毒字第六四六四九號函

一、業者以聯合方式申請包裝水水源水質檢驗證明書，其水權借換應符合水利法之規定，本案兩造水權是否符合水利法之規定，請洽水利主管機關查明。

二、依飲用水管理條例第六條規定：「地面水體及地下水體符合飲用水水源之水質標準者，始得作為飲用水之水源。但經中央主管機關核准者，不在此限。」，其管制對象為取水作為飲用水水源者，故包裝飲用水水源水質檢驗證明書之核對對象為實際取水生產包裝飲用水之業者。未來稽查時如發現所引用之水源不符合飲用水水源水質標準者，依法仍應處分實際從事取水作為包裝飲用水水源者。

- 有關包裝水水源水質檢驗證明書核發之疑義。

環保署環署毒字第○○三五○二三號函

一、依飲用水管理條例第二十八條「供販賣之包裝或盛裝之飲用水，其水源水質之管理，依本條例規定，．．．」，工廠設立主管機關（即建設單位）為配合飲用水管理條例之執行規定，包裝水（含礦泉水）工廠設廠時，業者必須取得環保機關出具之水源水質檢驗證明書，本署並訂有「包裝或盛裝飲用水水源水質檢驗證明書申請核發作業要點」其申請流程為：業者應向所管轄之縣市政府建設局申請工廠設立許可，由建設局會簽當地環保局，環保局始受理業者申請水源水質檢驗證明書核發事宜。

二、有關環保單位核發水源水質檢驗證明書係鼓勵合法業者依「包裝或盛裝飲用水水源水質檢驗證明書申請核發作業要點」之規定，每三個月自行委託檢驗測定機構辦理水源水質之檢測，連續八次檢驗合格後部分項目得延長為每六個月檢測一次，此項規定並未具法令之約束力。但為保障消費者安全，如未定期申請水源水質檢驗證明書之業者，環保機關將建檔列為稽查重點，稽查結果，如其水源水質違反飲用水管理條例第六條第一項規定者，將依同條例第二十一條規定予以處分。

三、包裝水工廠若以自來水為水源者，其工廠設立依工廠設立主管機關（即建設單位）之規定，亦須取得環保機關出具之水源水質檢驗證明書。為此，本署八十六年十月二十一日環署毒字第六一八七○號公告包裝或盛裝飲用水水源水質檢驗證明書申請核發作業要點第二點：「水源水質檢驗證明書之核發對象為以地面水體、地下水體、自來水或其他經本署依飲用水管理條例第三條指定之水作為供販賣之包裝或盛裝飲用水水源之業者。」規定，已將用自來水作為水源之業者納入水源水質檢驗證明書核發對象，其水源水質檢驗證明書核發標準亦與以地面水體或地下水體作為水源者之標準相同。

四、依據飲用水管理條例第六條：「地面水體及地下水體符合飲用水水源之水質標準者，始得作為飲用水之水源。但經中央主管機關核准者，不在此限。」僅規定以地面水體或地下水體作為供販賣之包裝或盛裝飲用水之水源者需符合飲用水水源水質標準。至以自來水作為包裝水或盛裝水水源者，因於申請工廠設立許可時需檢具水源水質檢驗證明書，係工廠設立主管機關之規定，請逕洽工廠設立主管機關。

第二十九條　　依第八條指定公告之公私場所，其於指定公告前已設置飲用水設備者，應自指定公告之日起六個月內依第八條之規定申請登記。

第 三十 條　　本條例施行細則，由中央主管機關定之。

第三十一條　　本條例自公布日施行。

- 有關台灣省政府建設廳重核工廠登記之產品項目「礦泉水」，其水源符合發證機關疑義。

環保署環署毒字第四二二九三號函

一、查經濟部八十一年二月十四日經工第○○三○一六號函：「凡水源符合水源水質規定項目、礦泉水（已包裝）之中國國家標準及現行食品工廠建築及設備之設置標準第十六條有關礦泉水設廠標準者，以礦泉水名稱登記。」是台灣省政府建設廳重核礦泉水工廠登記之產品項目時，除審核環保單位核發之包裝水水源水質檢驗證明書外，尚須審核是否符合礦泉水（已包裝）中國國家標準（如水源種類）及食品工廠建築及設備之設置標準等相關規定，方可核准登記為礦泉水工廠。

二、另依經濟部中央標準局八十一年一月十七日修訂之礦泉水（已包裝）中國國家標準第二條規定：「礦泉水係藏於地下，....。其水源水質應符合主管機關規定。」環保單位之權責僅為水源水質部分，台灣省政府建設廳自可依據水源所在地直轄市、縣（市）環境保護局核發之包裝水水源之水質檢驗證明書（適用於礦泉水及包裝飲用水之水源水質）逕行核辦。

三、依飲用水管理條例，環保單位負責供販賣之包裝或盛裝飲用水水源之水質管理，故本署於八十一年八月五日環署毒字第三○○八三號函，規定環保單位於核發包裝水水源之水質檢驗證明書時，僅就第５核准事項欄該送驗原料水之水源水質符合飲用水水質標準（準用台北市自來水水質標準）加以研判即可，至於依CNS相關標準研判，該水源是否適合作為礦泉水或僅可作為包裝飲用水兩項不作判定。

四、依水利法之規定，主管機關於核發水權狀時應記載事項中，其中包括引用水源之種類。包裝水水源之認定非環保單位權責，請依水利法逕向水權核准單位洽辦包裝水水源之認定事宜。

- 有關飲用水管理條例主管機關究係環保單位或衛生單位。

行政院環字第一五○○四號函

關於飲用水之管理，除包裝飲用水之容器、包裝與製造過程之衛生、標示、廣告及水質之查驗，依食品衛生管理法之規定，由各級衛生主管機關主管外，飲用水管理條例所定事項均應由環境保護主管機關主管。

- 台灣省議會議員質詢省府建設廳應依環保署規定作水質檢測重核礦泉水工廠之工廠登記證產品名稱。

經濟部經八一工字第○○三○一六號函

本部同意貴府配合法令規定之執行，加強工廠與食品衛生之管理，對於既已登記之礦泉水及包裝飲用水工廠，限期令其依照環保署規定，申請檢驗使用之水源水質，凡水源符合水質水源規定項目「礦泉水」（已包裝）之中國國家標準及現行食品工廠建築及設備之設置標準第十六條有關「礦泉水」設廠標準者，以「礦泉水」名稱登記；符合飲用水水質標準所規定項目「包裝飲水」之中國國家標準及現行食品工廠建築及設備之設置標準第十六條有關「包裝飲用水」設廠標準者，以「包裝飲用水」名稱登記。不合上述規定之工廠限期改善，不改善或不能改善者，註銷其產品或工廠登記。

- 公共飲食場所用水之檢驗應依食品衛生管理法由衛生單位執行。

環保署環署毒字第六四○三七號函

一、依環保署七十七年四月二十三日邀請衛生署等有關機關研商「公共場所與營業場所環境衛生職掌劃分事宜」會議結論：營業場所環境衛生業務歸衛生單位職掌，公共場所環境衛生業務歸環保單位職掌，而公共飲食場所為營業場所之範圍。依衛生署研訂之營業衛生管理法草案之規範，營業場所之範圍為：旅館業、理髮美髮美容業、浴室業、娛樂業、游泳業、電影映演業。其中公共飲食場所因已有食品衛生管理法規範，故未於營業衛生管理法草案中加以規範。

二、台灣省公共飲食場所衛生管理辦法係依食品衛生管理法第二十四條訂定，其公共飲食場所用水水質標準如係準用飲用水水質標準，則水質之查驗、判定及處分，應依食品衛生管理法由衛生單位執行，否則建請另訂其用水水質標準。

- 學校使用地下水清洗廚房或教室前洗手用，是否適用飲用水管理條例予以管理。

環保署環署毒字第五六三五九號函

學校使用地下水清洗廚房或教室前洗手用，不適用「飲用水管理條例」予以管理。飲用水管理條例所規範之飲用水，係指供人飲用之水。

- 有關包裝水水源水權私自轉讓事宜，依水利法相關規定辦理。

環保署環署毒字第四二七七六號函

包裝水業者申請水源水質檢驗證明書時，須依法取得水權登記，否則不核發水質檢驗証明文件。

- 包裝水水源之水質檢驗證明核發標準中之PH值（氫離子濃度指數）、總硬度、總菌落數三項，自發函日起不予列入檢驗項目。

環保署環署毒字第四六五六七號函

各級環保單位於核發包裝水水源之水質檢驗証明時，對於水質檢驗項目中PH值（氫離子濃度指數）、總硬度、總菌落數三項，自發函日起不予列入檢驗項目。

- 關於包裝水水源之水質檢驗申請相關事宜修正內容及申請流程。

環保署環署毒字第○一二八九號

一、經濟部工業局為求新設包裝水工廠申請流程之一致，於去忖Q二月邀集相關單位研商新設包裝水工廠申請流程，經研商結論為：新設包裝水工廠向縣市建設局申請工廠設立許可時，由建設局會簽環保局，環保局始接受業者申請包裝水水源之水質檢驗事宜，其流程圖如附。

二、為配合經濟部工業局之規定，貴處(局)於辦理包裝水水源之水質檢驗申請相關事宜時，請依所附修正內容辦理相關作業。

包裝水水源之水質檢驗申請相關事宜修正內容：

一、包裝水製造工廠(公司)申請水源之水質檢驗證明紀錄卡注意事項：新設廠商於申請工廠設立許可登記證時，依經濟部工業局規定，由縣市建設局會簽當地環境保護局，以證明廠商係合法申請工廠設立，環保局始接受業者申請包裝水水源水質檢驗證明事宜，事業登記證尚未取得者，則註明「申請中」；工廠登記證字號欄，則註明「申請工廠設立許可登記證中」，並備註建設單位會文日期及字號。該業者之包裝水水源水質檢驗合格後，知會建設局，由建設局彙送建設廳，核發工廠設立許可。

二、包裝水水源之水質檢驗證明申請審核表

證照欄中工廠登記證字號，如為新設廠商，則依建設單位會文研判，並於申請中打勾，註明「申請工廠設立許可登記證中」，並備註建設單位會文日期及字號。

申請事由第二欄「申請包裝水工廠登記之用」，修改為「申請包裝水工廠設立登記之用」。

三、包裝水水源水質檢驗證明書

如為新設廠商，請依建設單位會文研判，於工廠登記證字號項下，註明「申請工廠設立許可登記證中」，並備註建設單位會文日期及字號。

四、依經濟部工業局八十二年一月八日工(八二)四字第一一一三號來函規定，新設包裝飲用水(含礦泉水)工廠申請流程如附。

- 新設包裝飲用水工廠水權登記事宜。

環保署環署毒字第一四三二○號函

新設包裝飲用水工廠水權登記事宜，請依本署八十三年二月九日環署毒字第○一二八九號函轉經濟部工業局訂定之「新設包裝飲用水(礦泉水)工廠申請流程」辦理。

- 受理「包裝水水源之水質檢驗證明」之申請應注意事項。

環保署環署毒字第○二三六一號函

於受理「包裝水水源水質檢驗證明」之申請時，應確實審核檢驗測定機關(構)所附水質檢驗報告之水質檢驗項目，是否經本署環境檢驗所認可。邇來環保單位核發之「包裝水水源水質檢驗證明書」所檢附檢驗測定機關(構)檢驗分析之水質檢驗項目迭次發現，其中多有未經本署環境檢驗所認可之項目，請貴局確實依規定辦理核發「包裝水水源水質檢驗證明書」作業。

- 礦泉水ＧＭＰ設廠規定。

環保署環署毒字第二一一一三號函

一、我國包裝飲用水之管理，各權責單位分工如左：

水源之水質管理由環保單位依飲用水管理條例規定辦理。

除水源之水質外，其餘有關製造過程之衛生、標示、容器、產品上市後之水質查驗及所有進口包裝飲用水之管理，由衛生單位依食品衛生管理法規定辦理。

礦泉水、包裝飲用水之中國國家標準（ＣＮＳ）由經濟部中央標準局負責訂定，其中包括接受製造工廠申請正字標記等。

食品製造優良工廠規範（ＧＭＰ）由經濟部工業局負責辦理，包括標準的訂定及接受製造工廠的申請等事宜。

二、本署管理包裝水水源水質主要配合措施如左：

配合飲用水管理條例之修正規定。

配合經濟部工業局接受生產包裝水工廠申請ＧＭＰ審查作業。

配合經濟部工業局辦理新設包裝水工廠向縣市建設局申請工廠設立許可時，由建設局會簽轄區環保局辦理包裝水水源之水質檢驗事宜。

水源管理之主要目標係嚴密管理包裝水之水源水質，避免水質不佳的水源作為包裝水水源，以確保公眾飲用水品質，維護國民健康。

三、至有關礦泉水ＧＭＰ等問題，請洽經濟部工業局說明。

- 民眾陳情飲用水疑似中毒或遭下毒案件要求檢驗，環保單位應如何處理。

環保署環署毒字第六八六八二號函

投放毒物或混入妨害衛生物品於飲用水中，係違反刑法第一百九十條（妨害公眾飲水罪）之規定，應將民眾陳情相關資料移送司法機關偵辦。