中規模場所

（員工人數在十人以上） (未滿五十人)

(岳明國民小學)消防防護計畫

民國　97年1月15日制定

一、目的與適用範圍

1.目的 本計畫係依消防法第十三條暨同法施行細則第十三至十六條，規定(岳明國民小學)之防火管理的必要事項，以達到預防火災、地震及其他災害和保障人命安全、減輕災害為目的。 2.適用範圍 在(岳明國民小學)服務、出入的一切人員都必須遵守。

二、管理權人之職責

．需選任位於管理或監督層次且具有能適當公正地執行防火管理 業務的權限者為防火管理人，使其推動防火管理業務。 管理權人 ．指導監督防火管理上必要業務之推動。 職 稱 ．申報消防防護計畫書。 校 長 ．管理權區分時，協同製定共同消防防護計畫。 姓 名 ．消防安全設備之檢查維護之實施及監督。 黃建榮 ．在防火管理人製定或變更消防防護計畫時須給與必要的指示。 ．申報防火管理人之遴用及解任。

三、防火管理人之職責

．消防防護計畫之製作、檢討及變更。 ．火源使用或處理有關之指導及監督。 防火管理人 ．防火避難設施、用火用電設備器具、危險物品設施之檢 職 稱 查實施及監督。 主 任 ．電氣配線、電氣機器、機械設備之管理及安全確認。 姓 名 ．消防安全設備之檢查維護之實施及監督。 賴素娥 ．通報、滅火、避難訓練之實施。 ．對管理權人之建議及請求指示。 ．防止物品阻礙通路、樓梯、揭示避難路線圖等避難設 施之管理。 ．防止縱火之預防措施及其他防火管理上必要之事項。 ．管理權區分時，需將上揭各項事宜向共同防火管理人 報告。

四、消防機關之聯絡報告

．消防防護計畫變更後，三日內向當地消防機關提報。 ．防火管理人遴用或解任時，依(附表一)填寫，三日內向當地消防機關提報。 ．實施滅火，避難訓練時，應於三日前填註(附表二)向當地消防機關提報， 並報告其結果。 ．遇有增建、改建、修建、室內裝修施工時，依「製定現有建築物（場所）施工中消防防護計畫指導須知」之規定，於開工（指實際開工日期）三天前，依(附表五)填具「現有建築物（場所）施工中消防防護計畫提報表」，檢附(附表六)「現有建築物（場所）施工中消防防護計畫自行檢查表」及現有建築物場所）施工中消防防護計畫，向當地消防機關提報。

五、用火用電之監督管理

．確定每層、各用途別之火源責任者 : 防火避難設施（賴素娥）、使用火氣設備（張素珍）、瓦斯設備（陳文全）、電器設備（陳秋芳）。 吸菸 □鍋爐 ．火源責任者應對所有火源 瓦斯爐 □火爐 進行檢查、管理。 其他 ．施工時，應製作施工中限制使用火源及會同等之安全計畫。

六、防火避難設施之自行檢查

．樓梯、走廊、出入口等不得放置物品。 ．確認防火門、防火鐵捲門之動作是否正常。 ．按照收容人員進行安全之避難管理。（最大收容人員20名） ．每月依(附表三)進行一次防火管理自主檢查。

七、防止縱火措施

．加強對於出入口之特定人員及對於出入者之招呼及監視等。 ．建立假日、夜間等之巡邏體制。 ．整理或保存場所內之可燃物。

八、消防安全設備之維護管理

．消防安全設備每年進行一次外觀檢查、機能檢查及綜合檢查。 ．本場所委託(証安消防工程有限公司)進行檢查。 ．定期實施火源設備、電器、機械設備之檢查。

| 九、防災應變之教育訓練 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ．實施自衛消防編組訓練，使其於災害時能迅速展開活動 通報訓練───藉由場所內之電話或其他方式進行一一九通報訓練 滅火訓練───水桶、滅火器、室內消防栓之操作訓練。 避難訓練───警鈴之使用、避難器具之使用、避難路線之確認。 ．滅火、通報及避難訓練之實施，每半年至少應舉辦一次，每次不得少於四 小時，並應事先通報當地消防機關。 |  |  |  |  |  |  |
| 十、自衛消防編組 |  |  |  |  |  |  |
| 值班人員 |  | 班 別 |  | 人 員 |  | 任 務 內 務 |
| 隊長 職 稱 主 任 姓 名 賴素娥 執勤人 計 名 | 通報班 班長 張素珍 |  | 賴英蘭 葉文晶 吳慧娟 |  | ．擔任初期消防活動之指揮工作，同時 應掌握開始避難之決定、避難人員之 確保及災害之狀況。 重點 ．指引往起火場所之最短通道。 ．引導至進出口。 ．引導至緊急用昇降機。 ．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。 ．有無受困者、受傷者等。 1.向消防機關通報，並確認已通報。 重點 火災！在蘇澳鎮嶺腳路140號 附近有 在 廚房 燃燒。 報案人電話：03-9903044 2.聯絡有關人員 緊急聯絡電話 警察局：110 瓦斯公司： 保全公司： 電力公司： 公司主管： 自衛消防隊長： |  |

| 值班人員 | 班 別 | 人 員 | 任 務 內 務 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例（重複二次以上） 這裡是防災中心！ 現在在廚房發生火災！ 執勤之滅火班，請立即進行滅火行動 從業人員請讓電梯停在一樓！ 「請依照引導人員之指示避 難逃生。」 避難引導班請依照配置位置就定位！ |
|  | 滅火班 班長 陳文全 | 李耀男 陳文正 林宜龍 | ．使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器 消防栓 拔安全插銷 按下起動開關 噴嘴對準火源 連接延伸水帶 用力壓下握把 打開消防栓放水 |
|  | 避難引 導班 班長 陳秋芳 | 陳淑惠 李淑芬 林石枝 郭士豪 | 1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 重點 通道轉角、樓梯出入口應配置誘導人員 ，以起火層及其上層為優先配置。 4.操作避難器具、擔任避難引導。 5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯 絡自衛消防隊長。 必要裝備 ．各居室、避難出口之萬用鑰匙。 ．手提擴音機。 ．繩索。 ．手電筒。 ．其他必要之器材。 |

|  |  |  |  |  |  | 6.關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 重點 關閉避難通道之防火門時，應先與避 難引導班充份連繫。 7.緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之 停止供給運轉。 8.昇降機、電扶梯之緊急處置。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 緊急聯絡 電 話 | 火警、救護 警察局 電力公司 公司主管 瓦斯公司 |  | １１９ １１０ |  | 地 震 時 之 對 象 | 1.感覺到地震時，應即關掉火源及瓦斯。 2.不可匆忙往外跑！ （有玻璃掉落之危險） 3.應由收音機、電視收集情報。 （避免使用電話佔線） 4. 掌握人數，避難到安全場所。 往（室外停車場）避難 5.努力減輕、防止損害。 |
| 夜間、假日發生火災或其他災害時，應依「夜間、假日自衛消防編組」進行初期活動。其編組表如附件一 |  |  |  |  |  |  |

附件一

夜間、假日自衛消防編組表

| 值班人 | 任 務 | 人 員 | 任 務 內 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隊 長 職 稱 主 任 姓 名 賴素娥 執勤人 計5名 | 指 揮 | 賴素娥 | ．擔任初期消防活動之指揮工作，同時應 掌握開始避難之決定、避難人員之確保 及災害之狀況。 重點 ．指引往起火場所之最短通道。 ．引導至進出口。 ．引導至緊急用昇降機。 ．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。 ．有無受困者、受傷者等。 |
|  | 通報 | 賴英蘭 葉文晶 吳慧娟 | 1.向消防機關通報，並確認已通報。 重點 火災！在蘇澳鎮嶺腳路140號 附近有 在廚房燃燒。 報案人電話：03-9903044 2.聯絡有關人員 緊急聯絡電話 警察局：110 瓦斯公司： 保全公司： 電力公司： 公司主管： 自衛消防隊長： 3.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌 緊急廣播例（重複二次以上） 這裡是‧防災中心！ 現在在1樓樓梯口發生火災！ 執勤之滅火班，請立即進行滅火行動 從業人員請讓電梯停在一樓！ 「請依照引導人員之指示避 難逃生。」 避難引導班請依照配置位置就定位！ |

|  | 滅 火 | 李耀男 陳文正 林宜龍 | ．使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器 消防栓 拔安全插銷 按下起動開關 噴嘴對準火源 連接延伸水帶 用力壓下握把 打開消防栓放水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 避 難 引 導 | 陳淑惠 李淑芬 林石枝 郭士豪 | 1.大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3.移除妨礙避難之物品。 重點 通道轉角、樓梯出入口應配置誘導人員 ，以起火層及其上層為優先配置。 4.操作避難器具、擔任避難引導。 5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯 絡自衛消防隊長。 必要裝備 ．各居室、避難出口之萬用鑰匙。 ．手提擴音機。 ．繩索。 ．手電筒。 ．其他必要之器材。 6.關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 重點 關閉避難通道之防火門時，應先與避 難誘導班充份連繫。 7.緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停 止供給運轉。 8.昇降機、電扶梯之緊急處置。 |



附表三

防火避難設施自行檢查紀錄表            年      月     日

| 項目 | 檢查重點 |  |  | 檢查結果 | 改善作法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 | - 安全門（防火門）之自動關閉器動作正常。 |  |  | 符合□不符合□ |  |
| 火 | - 防火鐵捲門之下降線上無障礙物。路線圖。 |  |  | 符合□不符合□ |  |
| 避 | - 樓梯間未當作賣場使用。 |  |  | 符合□不符合□ |  |
| 難 | - 樓梯未以木板等易燃材料裝修。 |  |  | 符合□不符合□ |  |
| 設 | - 安全門、樓梯、走廊、通道等未放置妨礙避難逃生之物品。 |  |  | 符合□不符合□ |  |
| 施 | - 安全門無障礙物能隨時關閉。 |  |  | 符合□不符合□ |  |
|  | - 安全門未上鎖。 |  |  | 符合□不符合□ |  |
|  | - 場所內之避難通道有確保必要之寬度。 |  |  | 符合□不符合□ |  |
|  | - 場所內、包廂內及廠房內設有避難逃生。 |  |  | 符合□不符合□ |  |
| 防火管理人簽章 |  |  | 管理權人處置情 形及簽章 |  |  |

(岳明國民小學)之逃生避難圖及平面圖

如附件

十二、實施時期

本計畫自 97年1月15日開始實施。 本計畫製作完成後或有變更時，應即填註(附表四)報當地消防機關。 管理權人 職稱 校 長 姓名 黃建榮 (簽章) 防火管理人 職稱 主 任 姓名 賴素娥 (簽章)

附表一　　防火管理人遴派（解任）提報表

| 受文者 |  |  | 宜蘭縣政府消防局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  |  | 遴派（解任）本場所防火管理人，請予備查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  |  | 管理權人 黃建榮 (簽章) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 稱 |  |  |  | 岳明國民小學 |  |  |  |  | 電 話 |  |  |  |  | 03-9903044 |  |
| 場 | 地 址 |  |  |  | 蘇澳鎮嶺腳路140號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 管理 |  |  | 姓名 | 黃建榮 |  |  | (簽章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所 | 權人 |  |  | 住址 | 蘇澳鎮隆恩路82巷8號 |  |  | 身分證字號 |  |  |  |  |  |  |  | G120907847 |
| 防 |  | 姓 名 |  |  |  | 賴素娥 |  | (簽章) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 選 | 身分證字號 |  |  |  | G220111325 | 出生年月日 |  |  |  |  | 49年9月19日 |  |  |  |  |
| 火 |  | 選派年月日 |  |  |  | 95年7月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 職 稱 |  |  |  | 主 任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管 | 派 | 接受講習機構 |  |  |  | 宜蘭縣勞工教育協進會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 證書日期 |  |  |  | 95年 3 月26 日 |  |  | 證書文號 |  |  |  |  | 95防複訓字第 01625 號 |  |  |
| 理 | 解 | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 解任日期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人 | 任 | 解任原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防機關審核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二  自衛消防編組訓練計畫通報表

| 受文者 |  | 宜蘭縣政府消防局 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  | 本場所擬依下列計畫實施自衛消防編組訓練，請予備查。 |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  | 管理權人 黃建榮 (簽章) |  |  |  |  |  |
| 實施者 |  | 防火管理人 賴素娥 (簽章) |  |  |  |  |  |
| 場 | 名 稱 |  | 岳明國民小學 |  | 電話 |  | 03-9903044 |
| 所 | 地 址 |  | 蘇澳鎮嶺腳路140號 |  |  |  |  |
|  | 日 期 |  | 月 日 |  |  |  |  |
| 訓 | 內 容 |  | □滅火訓練 □通報訓練 □避難引導訓練 綜合演練 |  |  |  |  |
|  | 種 類 |  | □白天人員之訓練 □夜間人員之訓練 全體人員之訓練 |  |  |  |  |
|  | 參加人數 |  | 人 | 前次訓練日期 |  |  |  |
| 練 | 派員指導 |  | □要 不要 | 消防車支援 |  | □要 輛不要 |  |
|  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 消 防 機 關 審 核 |  |  |  |  |  |  |  |

附表四

消防防護計畫製作(變更)提報表

| 受文者 |  | 宜蘭縣政府消防局 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 旨 |  | 提報(變更)消防防護計畫乙份，請予備查。 |  |  |  |  |  |  |
| 提報人 |  | 管理權人 黃建榮 (簽章) |  |  |  |  |  |  |
| 製作人 |  | 防火管理人 賴素娥 (簽章) |  |  |  |  |  |  |
| 場 | 名 稱 |  |  | 岳明國民小學 |  |  | 電話 | 03-9903044 |
| 所 | 地 址 |  |  | 蘇澳鎮嶺腳路140號 |  |  |  |  |
| 變 更 日 期 |  |  | 97年1月15 |  | 變更原因 | 人員資料異動 |  |  |
| 消 防 機 關 審 核 |  |  |  |  |  |  |  |  |