自來水1229

路竹淨水廠

http://www.ecotek.com.tw/TWCLWTP/technology-4.htm

http://www.water.gov.tw/05know/news_e_all.asp

http://www.water.gov.tw/05know/kno_b_main.asp?bull_id=495

自來水如何到我家. 您知道自來水如何到達您家嗎？ 自來水由水源地送到家戶需要經過很多流程，然後才能到達消費者家中提供安全又方便的飲用水。 取水→導水→淨水→送(配)水 取水：在水源地以抽水機將原水抽送至導水渠道(圳路)中。導水：將原水由水源地送至淨水場的過程稱為導水。淨水：原水進入淨水場後經過混和、膠凝、沈澱、過濾、消毒等淨水程序，以去除水中的雜質及病菌。送（配）水：原水經過淨水程序及消毒後已適合飲用稱為自來水，將自來水以管線配送至家戶的過程稱為送(配)水。.

http://www.water.gov.tw/05know/news_e_all.asp

台中縣市淨水場平均水質 （2010/1/1～2011/11/30）

淨水場平均水質

| 檢驗項目; 單位; 飲用水水質標準. 自由有效餘氯; mg/L; 0.2-1.0. 濁度; NTU; 2. 色度; 鉑鈷單位; 5. 臭度; 初嗅數; 3. 總鹼度; mg/L; -. pH值; －; 6.0-8.5. 氯鹽; mg/L; 250. 硫酸鹽; mg/L; 250. 氨氮; mg/L; 0.1. 亞硝酸鹽氮; mg/L; 0.1. 硝酸鹽氮; mg/L; 10. 總溶解固體量; mg/L; 500. 氟鹽; mg/L; 0.8. 總硬度; mg/L; 300. 鐵; mg/L; 0.3. 錳; mg/L; 0.05. 總菌落數; CFU/mL; 100. 大腸桿菌群; CFU/100mL; 6. 總三鹵甲烷; mg/L; 0.08. 鉛; mg/L; 0.05. 硒; mg/L; 0.01. 砷; mg/L; 0.01. 汞; mg/L; 0.002. 鋅; mg/L; 5. 銀; mg/L; 0.05. 銅; mg/L; 1. 鉻; mg/L; 0.05. 鎳; mg/L; 0.1. 鎘; mg/L; 0.005. 鋇; mg/L; 2. 銻; mg/L; 0.01. 陰離子界面活性劑; mg/L; 0.5. 靈丹; mg/L; 0.0002. 安殺番; mg/L; 0.003. 巴拉刈; mg/L; 0.01. 大利松; mg/L; 0.005. 巴拉松; mg/L; 0.02. 一品松; mg/L; 0.005. 氰鹽; mg/L; 0.05. 酚; mg/L; 0.001. 達馬松; mg/L; 0.02. 丁基拉草; mg/L; 0.02. 2,4-地; mg/L; 0.07. 納乃得; mg/L; 0.01. 滅必蝨; mg/L; 0.02. 加保扶; mg/L; 0.02. 亞素靈; mg/L; 0.03. 水質合格否(Y/N); －; -. | 豐原淨水場. 0.75. 0.30. <5. <1. 92.6. 7.7. 4.5. 33.4. ND. ND. 0.94. 162. 0.12. 115. ND. ND. <1. <1. 0.00507. <0.001. 0.00046. 0.00087. ND. 0.00388. <0.001. 0.00884. ND. <0.001. 0.00019. 0.00652. 0.00014. ND. ND. ND. ND. <0.0001. ND. <0.0001. ND. ND. <0.0001. ND. ND. ND. ND. ND. ND. Y. | 鯉魚潭淨水場. 0.72. 0.35. <5. <1. 144. 7.4. 3.3. 77.6. ND. ND. 0.32. 240. 0.12. 166. 0.02. ND. <1. <1. 0.00914. <0.001. 0.00047. 0.00097. ND. 0.00150. <0.001. 0.0165. ND. <0.001. 0.00023. 0.00824. 0.00020. ND. ND. ND. ND. <0.0001. ND. <0.0001. ND. ND. <0.0001. ND. ND. ND. ND. ND. ND. Y. | 霧峰淨水場. 0.56. 0.20. <5. <1. 142. 6.8. 11.3. 60.2. ND. ND. 2.52. 303. 0.12. 169. 0.02. ND. 1. <1. ND. <0.001. 0.00063. 0.00048. ND. 0.00450. ND. 0.00729. ND. <0.001. 0.00008. 0.00965. 0.00012. ND. ND. ND. ND. ND. ND. ND. ND. ND. <0.0001. ND. ND. ND. ND. ND. ND. Y. | 大安淨水場. 0.54. 0.20. <5. <1. 136. 7.2. 7.1. 55.1. ND. ND. 1.79. 250. 0.09. 157. ND. ND. 1. <1. ND. <0.001. 0.00064. 0.00058. ND. 0.00775. ND. 0.0119. ND. ND. 0.00026. 0.00696. 0.00021. －－. ND. ND. ND. <0.0001. ND. ND. ND. ND. <0.0001. ND. ND. ND. ND. ND. ND. Y. |
| --- | --- | --- | --- | --- |