屏東縣和平國民小學飲用水設備維護管理辦法

一、依據： 行政院環境保護署「飲用水設備維護管理辦法」。

二、目的：
1.確保飲用水水源水質。
2.提昇學校飲用水品質。
3.維護學校師生健康。

三、設備管理與維護：

（一）供水設備：                                                                                                                                                         
1.中央飲水系統：（主機一組；飲水點十六處）

行政及教學大樓飲水主機一組及十處飲水點、專科大樓飲水點六處飲水點。

2.飲水機：五台（教務處及總務處各二台、休憩小站一台）

目前使用為賀眾飲水機：冰溫熱程控殺菌飲水機。

（二）管理與維護：

1.水塔至少每半年清洗一次。

2.中央飲水系統：每週添加粗鹽，每月保養一次。

3.飲水機：每三個月濾心更換一次，每一個月保養一次。

4.以上維護均作成維護紀錄以備主管機關查核。

四、水質管理：

1.  學校場所設置供公眾飲用之飲用水設備，應依規定定期檢驗水質狀況並公布之。

2.  飲用水水質狀況之檢驗測定，由經中央主管機關認可之檢驗測定機構辦理採樣檢測，水質檢驗紀錄應保存二年，以備主管機關查核。

3.  檢驗期程：每隔三個月檢測大腸桿菌群及總菌落數。

4.  檢驗數量：依飲用水設備維護管理辦法第八條規定每次應執行抽驗台數之比例為八分之一。

五、經檢驗不符合飲用水水質標準者，應立即採取下列措施：

1.  關閉進水水源，停止飲用。

2.  於飲用水設備明顯處懸掛告示警語。

3.  進行設備維修工作。

4.  自行定檢驗知悉水質不符合飲用水水質標準後三日內向所在地主管機關申報水質檢驗數據。前項設備維修工作完成後，應再進水質複驗，其已符合飲用水水質標準者，應檢具符合飲用水水質標準之證明文件向所在地主管機關報請查驗，完成改善後，始得再供飲用。

六、預期效益：確保學校飲用水水源水質，維護學校師生健康。

七、經費來源：學校相關經費項下支應。

八、本辦法經校務會議通過後實施，修正時亦同。