嘉義縣水上鄉成功國民小學校舍建築安全管理實施計劃

一、依據：96.01.16府教國字第0960018877號函辦理

二、目的：藉由平時檢查維修，使校舍建築維持最佳狀況，以維護師生安全。

三、實施要領：

(一)新建校舍：

1.慎選建築基地：確實做好地質調查工作，以選擇良好建築基地，可減

少以後基地發生災害機會。

2.慎選建築師：選請經驗豐之建築師設計及確實監造。

3.慎選營造團隊：選擇聲譽良好營造團隊確實建造。以確保施工品質。

(二)既有校舍：

1.每學期開學前及學期結束前全面檢查校舍建築之安全性。

2.依校舍建築之使用狀況或天候等因素之影響，訂定定期與不定期檢

查，並派專人負責，將紀錄按行政程序陳核。

3.校舍建築主要是靠平時的保養維護，培養愛護公物之公德心，賦予使

用單位與所有人員之責任與義務，隨時發現缺點應立即反映有關人員

處理改善。

4.擬訂定期保養維護辦法，確保校舍的使用安全與耐用外，並能保持建

築美觀與功能及美化環境之目的。

5.保養維護之項目應力求週全，如地基的強固，屋頂的防漏、防止龜裂、

樓梯欄干、走廊、門窗以及外牆油漆鋪面等。

6.校舍建築材料或設備之選擇，應顧及未來長期保養維護之容易取得及

費用經濟為原則。

7.校舍建築如達使用年限或天災影響受損，應依實際狀況提早編列預

算，陳報拆除新建。

8.危險校舍建築應明顯標示並隔圍籬以策安全。

四、緊急處理措施

(一)蒐集資料並檢驗現場實際狀況，研討正確發生危險問題之原因，俾作

妥善處理。

(二)隨時發現缺點應立即反映有關人員，積極改善及維護。

五、督導考核辦法

(一)每學期開學前及學期結束前應全面檢查校舍建築之安全性。

(二)校舍建築之使用狀況或天候等因素之影響，訂定定期與不定期檢查，

並派專人負責，將紀錄按行政程序陳核。

(三)訂定校舍建築管理檢核表，定期查核。(如表一)

表一

| 嘉義縣水上鄉成功國民小學校舍建築管理檢核表 建築名稱： _______________ 查核日期：____年____ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 頁目 | 項 目 | 安全檢視應注意要點 | 檢查結果符 合安全規定 |  | 知會單 位簽章 |
| 一 般 性 要 點 | 1 | 校舍建築各教學區，有標示清楚危險地區，禁止學生進入。 |  |  |  |
|  | 2 | 校舍建築修繕時，應注意安全圍籬及警告標示以維安全。 |  |  |  |
|  | 3 | 學校應備有急救物品，並訂有送醫管道以應意外傷害發生及即時救助。 |  |  |  |
|  | 4 | 確實執行檢查制度，按時陳核。 |  |  |  |
|  | 5 | 確實執行公物保管制度，實行定期保養及修護以常保安全。 |  |  |  |
|  | 6 | 確實依法執行修繕辦法。 |  |  |  |
| 門 窗 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯間，鐵捲門無損壞使用正常。 |  |  |  |
|  | 3 | 教室門、鎖無損壞使用正常。 |  |  |  |
|  | 4 | 倉庫門無損壞使用正常。 |  |  |  |
|  | 5 | 窗戶無損壞使用正常。 |  |  |  |
|  | 6 | 窗戶玻璃無損壞現象能擋風雨。 |  |  |  |
| 防 盜 窗 | 1 | 鋼架無鏽損、斷裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 安裝非常牢固，不易倒塌脫落。 |  |  |  |
| 牆 | 1 | 外牆是否無外磚剝落現象及裂縫現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 外牆油漆無剝落、褪色仍保持光鮮度。 |  |  |  |
|  | 3 | 內牆無出現裂縫現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 內牆無傾斜、裂縫現象很穩固。 |  |  |  |
| 柱 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 柱與地面無裂縫現象。 |  |  |  |
| 天花板 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 2 | 天花板無呈現龜裂現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 天花板無漏水現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 天花板油漆無脫落或掉落水泥塊。 |  |  |  |
|  | 5 | 天花板材質材料未被白蟻侵入或破損。 |  |  |  |
| 欄 杆 | 1 | 鐵質和不銹鋼質欄杆無斷裂情況。 |  |  |  |
|  | 2 | 水泥欄杆無裂縫及傾斜現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 木質欄杆無腐爛鬆動現象。 |  |  |  |
| 樓梯 | 1 | 樓梯扶手無斷裂鬆動破損。 |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯的地面無裂縫情形。 |  |  |  |
|  | 3 | 樓梯間有裝置照明設備、防護網以策安全。 |  |  |  |
|  | 4 | 樓梯門有明顯標示、標線。 |  |  |  |
| 走 廊 | 1 | 走廊地面平坦、無裂縫凹洞情形。 |  |  |  |
|  | 2 | 走廊的寬度均能合乎標準，且動線標示清楚。 |  |  |  |
|  | 3 | 校舍多次增建間廊階間銜接處密實而安全。 |  |  |  |
|  | 4 | 走廊排水正常未見積水，行進安全。 |  |  |  |
| 地 基 | 1 | 地基牢固而無流失、下陷毀損情況。 |  |  |  |
|  | 2 | 地基未受其他建築校舍之影響而有所改變。 |  |  |  |
|  | 3 | 地下室無積水、管理得當。 |  |  |  |
| 屋 頂 | 1 | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 |  |  |  |
|  | 2 | 屋頂無漏水現象。 |  |  |  |
|  | 3 | 頂無裂縫、倒塌的現象。 |  |  |  |
|  | 4 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄干無損壞。 |  |  |  |

查核人簽章：