校園安全管理檢核總表

校名：成功國小                           填表日期:  年   月   日

| 項次 | 檢 核 表 名 稱 | 檢 核 結 果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 符合 (打v) | 待 改 善 事 項 |  |  |
|  |  |  | 待改善 內容 | 改 善 措 施 | 預 定 完成期程 |
| 1 | 校舍安全管理檢核表 |  |  |  |  |
| 2 | 消防安全管理檢核表 |  |  |  |  |
| 3 | 水電設備安全管理檢核表 |  |  |  |  |
| 4 | 天然災害管理檢核表 |  |  |  |  |
| 5 | 國小運動遊戲器材管理檢核表 |  |  |  |  |
| 6 | 一般專科教室安全管理檢核表（自然實驗教室、音樂教室、美術教室、禮儀教室、美勞教室、家政教室、烹飪教室…） |  |  |  |  |
| 7 | 電腦資訊教室安全管理檢核表 |  |  |  |  |
| 8 | 服務教學空間安全管理檢核表 (視聽教室、圖書室 、演講廳、會議室、活動中心) |  |  |  |  |

承辦人：                     主任：                         校長：

校園安全—校舍安全管理檢核表

表1

校名：成功國小                     查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 進出校園管制 | 1 | 車輛進入校園限速20。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 學生離校、外出登記查證確實。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 訪客車輛停放汽機車棚。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 謝絕推銷 |  |  |  |  |
| 一般性要點 | 1 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 欄杆、屋頂陽台、生態池等地點有明顯管理標示。 |  |  |  |  |
| 門 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 教室門、鎖無損壞。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 儲藏室門無損壞。 |  |  |  |  |
| 鐵捲門 | 1 | 有防夾、閃燈警示裝置。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 校門口裝置紅外線感應安全裝置。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。 |  |  |  |  |
| 窗 | 1 | 窗戶無損壞、故障。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。 |  |  |  |  |
| 防盜窗 | 1 | 網架無鏽損、斷裂現象。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安裝牢固、不易倒塌。 |  |  |  |  |
| 監視系統 | 1 | 校門出入口、玄關、廁所出入口及校園四周裝置監視器。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 監視器鏡頭無損壞、故障不清。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 儲存影像最大天數為五天。 |  |  |  |  |
| 牆 | 1 | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 內牆無出現裂縫現象。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 |  |  |  |  |
| 天花板 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 天花板無龜裂、漏水現象。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。 |  |  |  |  |
| 懸吊物 | 1 | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具無搖晃鬆弛現象。 |  |  |  |  |
| 柱 | 1 | 柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 具傷害性之銳利角已妥善處理。 |  |  |  |  |
| 欄杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 水泥欄杆上方無置放花盆等易掉落物品。 |  |  |  |  |
| 樓梯 | 1 | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 樓梯的地面無裂縫。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 樓梯間照明設備無損壞。 |  |  |  |  |
| 走廊 | 1 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 走廊積水由打掃班級及工友負責清除。 |  |  |  |  |
| 屋 頂 | 1 | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 屋頂無漏水現象。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 屋頂落水頭無阻塞。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 屋頂無雜草雜物。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 女兒牆上方無堆放物品。 |  |  |  |  |
| 地基圍牆 | 1 | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。 |  |  |  |  |
| 昇降設備 | 1 | 昇降設備由管理人負責管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 已委請專業廠商技術人員負責維護保養。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 定期實施平時之維護保養並作成紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 身障專用按鈕及監視對講設備正常無損壞。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 已製作昇降設備安全檢查表。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 由檢查機構核發使用許可證，仍有效且張貼於出入口處上方。 |  |  |  |  |

附註：每月進行全面檢視，另各依需要隨時實施，以確保安全。

承辦人：                  主任：                 校長：

校園安全--消防安全管理檢核表

表2

校名：    成功國小      查核日期：ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 組織 | 1 | 擬妥防護計畫。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 成立消防安全防護小組。 |  |  |  |  |
| 訓 練 | 1 | 定期召開會議及訓練。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 實施防火教育宣導及家電用品使用介紹。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 實施防火器材使用訓練。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 實施避難逃生方法及逃生路線演練。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 教職員工會使用防火避難逃生設備。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 教職員工會操作滅火器及消防栓。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 學生會操作滅火器。 |  |  |  |  |
| 警報設備 | 1 | 警報設備可正常操作。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 緊急廣播設備可正常操作。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 緊急照明設備可正常操作。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 教職員工會操作使用各項警報設備。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 定期檢查維護設備。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 廠商定期保養維修。 |  |  |  |  |
| 滅火設備 | 1 | 滅火器依規定吊掛置放。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 滅火器無過期，壓力充足。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 工友平日檢視設備。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 廠商定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 避難逃生設備 | 1 | 有避難逃生路線圖。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 緊急避難路線指標無損壞或脫落。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 設置安全門且在門上設置出口標示燈。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 安全門保持未上鎖狀態。 |  |  |  |  |

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 避難逃生設備 | 5 | 防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 依規定設置各項避難器具。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 定期維護檢查避難逃生設備。 |  |  |  |  |
| 線 路 | 1 | 電線符合規定有加強更新及防止漏電。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電壓符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 插座使用符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 管線設置符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 電器用品使用符合規定負荷量。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 委由安通電機行定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 危險物品管理 | 1 | 易燃物品按照規定儲存與管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 化學藥品按照規定儲存與管理。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 廢棄物按照規定處理。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 定期保養及檢查。 |  |  |  |  |
| 防縱火 | 1 | 假日、夜間及特定節日委由保全公司加強巡邏。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 整理或保存場所內之可燃物。 |  |  |  |  |

附註：每月進行全面檢視，另各依需要隨時實施，以確保安全。

承  辦  人：                 主任：                  校長：

防火管理人：

校園安全--水電設備管理檢核表

表3

校名： 成功國小                  查核日期：ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬 體 設 備 | 1 | 水電安全設備符合規定。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全開關正常。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 線路絕緣良好。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 燈具電器使用量合乎負載量。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 線路無任意延長加裝。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 燈具懸掛牢固。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 水池、水塔清潔定期清洗。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 飲水設備定期維修。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 化糞池無滲漏現象。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 管線水龍頭無漏水。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 管道線路設施定期維護保養。 |  |  |  |  |
|  | 12 | 消防設備符合規定。 |  |  |  |  |
| 行 政 措 施 | 1 | 校園開放區與非開放區有隔離措施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 電力公司如期檢視用電負載量。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 已編列維護經費。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 維護保養正常。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 危險區域明確標示。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 水電安全教育隨機配合教學。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 飲用水水質定期送檢。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 有專業廠商維修水電設備。 |  |  |  |  |
| 其他 | 1 | 無裝置手機、視訊發射臺基地情形。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 檢視校地(含人行道)設置電箱情形 |  |  |  |  |

附註：每月進行全面檢視，另各依需要隨時實施，以確保安全。

承辦人：                  主任：            　校長：

校園安全--天然災害管理檢核表

校名：成功國小                        查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

表4

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 |  | 負責 人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬體設備 | 1 | 各項安全設備應符合規定。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 安全逃生標誌標示清楚。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 滅火器確實依規定裝置且無過期、失壓、失效。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 救災器材之購置符合規定。 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 有適當地點可設置緊急避難場所。 |  |  |  |  |  |
| 防 （ 救 ） 災 作 為 | 1 | 成立防災救援組織，且可隨時動員。 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 有緊急應變計畫。 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防救任務適當編配。 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 有實施防災教育或宣導。(如：融入教學、專題演講討論、教材編訂、藝文活動等) |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 儲櫃、書架、實驗室器材櫃等處有適當之防震固定措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。 |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 急救常識宣導與訓練。 |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 颱風前低漥地設備物品是否移到適當地點。 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 颱風前門窗是否關緊。 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 颱風後低漥地或地下室積水立即排除。 |  |  |  |  |
|  | 15 | 颱風後地下蓄水池是否受到污染。 |  |  |  |  |  |

附註：一、每月進行全面檢視，另各依需要隨時實施，以確保安全。

二、暑假期間暨颱風季節應特別加強風災管理檢核。

承辦人：           　主任：　             校長：

校園安全--國小運動遊戲器材管理檢核表

表5

校名：嘉義縣水上鄉成功國民小學      查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一 般 性 要 點 | 1 | 選擇安全材質之遊戲器材。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 適時指導遊戲器材之使用方法。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 於適當地點公告遊戲方法及適用對象。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 遊戲器材有地椿支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 遊戲器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 遊戲器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 學校備有急救物品，並訂有送醫管道。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。 |  |  |  |  |
| 綜合遊樂組 | 1 | 兩端著地點鬆軟，或設有緩衝物。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 支架及栓扣牢固未斷裂變形。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 結構安全不易傾倒。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地椿穩固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 扶手不可鬆脫，且底部固定部份無突出。 |  |  |  |  |
| 攀爬架 | 1 | 地椿牢固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鋼管焊接牢固未腐蝕。 |  |  |  |  |
| 平衡木 | 1 | 放置穩固。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 支柱安全，無斷裂危險。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 平衡木之正面平整。 |  |  |  |  |
| 蹺蹺板 | 1 | 兩端著地點是否鬆軟。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 木板是否未斷裂變形。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 支架及栓扣牢固。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 地樁穩固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 扶手是否鬆脫。 |  |  |  |  |
| 單槓 | 1 | 地樁是否牢固，且不突出地面。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鋼管焊接牢固未腐蝕。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 地面是否平坦。 |  |  |  |  |
| 滑 梯 | 1 | 著地處地面已做安全維護設施。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 著地處與地面保持適當高度。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 斜度以40。內為限。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 爬梯梯階未破裂或鬆脫。 |  |  |  |  |
| 足球門 | 1 | 結構完整穩固。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鋼架平穩未腐蝕。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊接點牢固未鬆脫。 |  |  |  |  |
| 籃球架 | 1 | 結構完整穩固。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 鋼架平穩未腐蝕。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 焊接點牢固未鬆脫。 |  |  |  |  |

承辦人：           　主任：　             校長：

成功國民小學校園安全--一般專科教室安全管理檢核表

（自然實驗教室、音樂教室、美勞教室、圖書室…）

表6

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ         查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 |  | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一般管理措施與規則 |  | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 指導使用方法。 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 設置借用或使用紀錄簿。 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 定期與不定期維護、檢視，並有紀錄。 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 訂定安全使用說明、規則或圖示。 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | (不)定期檢查各項設備並建立紀錄。 |  |  |  |  |
| 環 境 與 設 備 | 門窗安全 | 1 | 防盜措施可正常運作。 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 門窗開關功能正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 門鎖牢固功能正常。 |  |  |  |  |
|  | 電 源 | 1 | 開關功能正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 線路完整。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 插座及線盒護蓋完整，未脫落 |  |  |  |  |
|  | 排供水 | 1 | 供水管線暢通。 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 水龍頭開關正常，不漏水。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 排水設備良好。 |  |  |  |  |
|  | 通風採光 | 1 | 通風採光良好 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 窗簾、布幕裝置理想 |  |  |  |  |
|  | 儀器櫥櫃 | 1 | 櫃內儀器物品放置，不易傾倒或掉落。 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 分類存放，容易辨識與存取。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 櫃內儀器物品妥善保存並明顯標示。 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 有毒、腐蝕、易爆物品安全收藏。 |  |  |  |  |

| 項目 |  | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 環 境 與 設 備 | 教 學設 備 | 1 | 教學設備功能正常。 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 教學設備清潔維護良好。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 各種設備、器材均放置定位，擺放 整齊。 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 使用後妥善清潔、擦拭。 |  |  |  |  |
|  | 廢棄物品處理 | 1 | 放置位置適當 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 按規定作業程序處理和貯存 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 定期處理 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 能避免二次公害之可能 |  |  |  |  |
|  | 消 防 | 1 | 裝置妥當。 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 標示使用年限。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 屆期更換。 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 消防設施可正常使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 易燃品低溫放置 |  |  |  |  |
| 教 學 安 全 工 作 執 行 |  | 1 | 定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。 |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 教學時向學生說明使用工具安全規定。 |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 各種工具、專具專用，不得做為代用品。 |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。 |  |  |  |  |
|  |  | 5 | 各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。 |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。 |  |  |  |  |
|  |  | 7 | 使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。 |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。 |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 工具鬆動(如螺絲釘扣)均能上緊 |  |  |  |  |
|  |  | 10 | 回收能再利用之物品。 |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 用後場地回復原狀、清潔。 |  |  |  |  |

附註：每月進行全面檢視，另各依需要隨時實施，以確保安全。

承辦人：                  主任：            校長：

校園安全--電腦資訊教室安全管理檢核表

表7

校名ˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍˍ查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一般管理措施與規則 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 建立電腦設備使用紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 電腦(不)定期維修、檢查，並建立紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 飲料、食物不准帶入。 |  |  |  |  |
| 電腦資訊教室環境與設備 | 1 | 穩定安全的電源、電壓。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 具防雷擊設施 |  |  |  |  |
|  | 3 | 完善的防熱、防曬、防潮、防塵。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 建立檢修容易，使用方便之網路。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 有資料備份功能及作業規定 |  |  |  |  |
|  | 6 | 注意消防安全。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 有防盜設施。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 各種軟體置放設有專用櫥櫃。 |  |  |  |  |
| 資訊教學安全工作 | 1 | 注意指導學生視力保健。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 指導學生電腦病毒的知識及防範措施。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法 |  |  |  |  |

附註：每月進行全面檢視，另各依需要隨時實施，以確保安全。

承辦人：                  主任：              校長：

表8

校園安全--服務教學空間安全管理檢核表

(綜合教室、圖書室、會議室)

校名：成功國小                       查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 設 備 | 1 | 設有專人管理。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 電源供應安全穩定 |  |  |  |  |
|  | 4 | 完善的防曬、防塵、防潮、防漏、防淹水。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 隔音空調設備良好。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 窗廉布幕無破損。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 消防器材無過期、失效。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 防盜設備正常。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 各項器物器材機具設備功能正常 |  |  |  |  |
|  | 11 | 各項設備定期、不定期維修並建立紀錄 |  |  |  |  |
| 安全工作執行 | 1 | 字幕、焦距、音量控制適當。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 不可隨意搬動器材。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 建立使用紀錄。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 注意學生秩序，安全維護。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 指導與訓練學生疏散應變能力 |  |  |  |  |

附註：每月進行全面檢視，另各依需要隨時實施，以確保安全。

承辦人：                主任：             校長：