校舍新建工程Q&A                97.9.1

- 廁所的量夠嗎？

A、依標準每25人一便坑，數量綽綽有餘。

- 建築工程噪音過大要如何降低？建築工人在學校隨意走動是否會發生校園安全問題？幼稚園上學會與朝會完畢返回教室的學生路線衝突？

A、1噪音難免，承商會盡可能安排在假日或週末。

2 鋼梯完成後，建築工人就不再出現校園，為維護師生安全，目前要求工人一律戴工地帽以資區別。

3發生後已立刻召開協調會，改變小學生返回教室路線，今後不會發生。

- 窗型冷氣裝在後窗是否會送進污濁空氣？如何減少灰塵與噪音？

A、1窗型冷氣只是在室內循環，不會送進污濁空氣。

2拆除及開挖會產生灰塵，可用澆水降低灰塵。

- 新校舍地下停車場接送車位有多少？泳池深度又如何？

A、1接送車位有4個，一回沒接到可在室內繞一圈再回來接。

2泳池深1.3M~1.5M。低年級和幼稚園可用簡易平台升高水面。

- 施工期間落塵較大應隨時清潔？

A、拆除部份校舍並未減少人員，行政處要責成清潔人員隨時擦拭。

- 樓梯載重有無問題？廁所使用蘋率高整潔堪慮？

A、1鋼梯設計經技師設計載重無問題，。

2清潔人員充足，可在每節上課後立即整理，廁所清潔沒問題。

- 空氣污染與噪音污染應好好控制？

A、承商會盡可能控制在可接受的範圍。

- 蘋果班教具好像少很多？

A、家長看見的是玩具，而且是換著玩。教具是一樣也不會少，還會不斷充實。

- 照度標準在哪？如何知道太亮或太暗？

A、按教育部的規定照度是500LUX以上，350~500LUX最舒服，眼睛最不易疲勞。

- 圍籬可否加高？

A、與學校接觸面已加至3米，再高遇颱風有倒塌之虞；另外在建物逐漸凸出

地面後，帷幕牆會配合加高至建物之上。

- 學校空間少了近三分之一太擁擠了要如何解決？如何補償？

A、學校好不容易存了一些錢蓋校舍，校方也釋出所有可用空間，相信大家可

以共同檢視。孩子正好處在這關鍵的一刻，只要往正向引導，相信對他的

人生有莫大的影響。

- 第二期工程何時動工？那時可有空間壓縮的問題？

A、1第一期完工後視情況第二期工程動工，故無法確切訂出日期。

2第一期完工後幼托回位，中學可使用三、四樓專科教室，所以沒有空間

壓縮的問題。