高雄市小港區鳳陽國民小學103學年度節能減碳四省專案計畫

- 依據：高市經發公字第10305734300號函示辦理。

- 實施目的：

- 推動學校「四省（省電、省油、省水、省紙）專案」計畫，以精進學校節約能源成效，使學校成為社區的典範，引導民間採行節約能源措施，落實全國、全民、全面節能減碳行動，將臺灣推向低碳社會。

- 落實於國小教育扎根，在生活中實踐。

- 實施期程：103年8月1日至104年7月31日止

- 實施內容：

一、整體性作法

- 建立分層管理制度：成立節約能源推動小組，並由校長擔任召集人，負責督導考學校每年度四省目標、四省計畫之擬定、執行作法與成效檢討。

| 職稱 | 姓名 | 推動事項 |
| --- | --- | --- |
| 校長 | 彭 彬 | 小組召集人，督導節約能源-四省教育相關工作。 |
| 家長會長 | 何國清 | 家長代表，推動家長進入社區執行節約能源教育。 |
| 學務主任 | 簡佩玲 | 落實節約能源教育宣導和競賽活動，確實執行校園生活實踐。 |
| 總務主任 | 洪順男 | 擬定學校節約能源總計畫，推行並督核節能減碳相關工作。 |
| 教務主任 | 李宗緯 | 規劃全校節約能源教育課程與教學。 規劃教師節約能源教育相關知能研習。 |
| 衛生組長 | 謝宗翰 | 落實學生環保、省能源工作和宣導。 |
| 資訊組長 | 吳銘峯 | 協助節約能源教育成果掛網。 |
| 事務組長 | 曹立群 | 控管省水、省電、省紙督核。 |
| 導師 | 各班 | 執行節約能源教育教學和整潔衛生相關工作。 |
| 服務人員 | 全體教職員工生 | 實踐校園節約能源，身體力行隨手關電源和節約用水和紙。 |

- 用電量不成長；用水量以較前一年減少2%；用油量以較前一年減少1%；用紙量以「電子公文節能減紙推動方案」之公文線上簽核績效指標達30%為目標。

- 培訓節能減碳種子人員，以協助規劃及執行機關（學校）內部節能減碳相關工作。

- 定期檢討內部各單位責任區域及整體節約用電、用水、用油及用紙之目標達成情形，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。

- 定期進行設備系統維護檢查，訂定設備系統維護檢查項目及頻率表。

- 優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品；車輛應優先採購具節能標章，低污染、高效率之車輛。

- 新建、增建、改建或修建之建築工程，應採用綠建築之規劃設計，將節約能源列入考量，並優先設置太陽光電發電設備。

- 將「四省」列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；並派員參加節約能源相關研討（習）會。

- 對於節能減碳優良案例，可辦理觀摩或表揚等活動。

- 張貼「四省」標語或提醒標示，加強推廣能源教育，使人人養成節約能源習慣和態度，進而落實於學校及家庭生活之中。

- 本校設有太陽能發電板、雨水再回收再利用設施，以學校設施作為教材，將節約能源、愛惜能源的種子深入小朋友以及家長心中。

二、個別執行項目

（一）省電：

- 配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機使用超過 8 年，窗、箱型、分離式冷氣機使用超過 5 年，應請空調專業技師或廠商進行評估，效率低於經濟部能源局公告之能源效率基準者，應予以汰換，並優先採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機。

- 請專業技師或廠商評估中央空調系統設備後，優先考量設置能源管理監控系統，對冰水主機、通風系統，以及其他重要用電設備如照明系統、電梯等，進行節約用電監控管理。

- 照明燈具新設或汰換時，應請專業技師廠商進行規劃設計適當照明配置，採用節能標章高效率照明燈具及電子式安定器。

- 出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，應全面採用省電 LED應用產品。

- 汰換傳統白熾燈（鎢絲燈）為高效率燈管（泡）。

- 無法利用晝光且非長時間使用之廁所、機房等場所，使用照明自動點滅裝置。

- 電梯新設或汰換時，應採用變頻式省電型電梯。

- 夏季上班時除特定場所（如頒獎典禮）外，不穿西裝、不打領帶，改穿輕便衣服。

- 在不影響空調效果下，適度提高中央空調主機冰水出水溫度。

- 利用室內、室外遮陽或窗戶貼隔熱紙及屋頂加裝隔熱材、高反射率塗料或噴水，防止日曬影響空調負載。

- 寒暑假清洗電腦機房冷氣機、暑假清洗視聽教室空調系統之空氣過濾網及冷卻水塔。

- 每年請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保持中央空調主機效率。

- 依國家標準（CNS）所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要之照明，以致影響視力。

- 走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，可設定隔盞開燈、減少燈管數或採自動人員感測自動點滅；白天如照度足夠，可不必開燈。需高照度之場所，於基礎照明下增設局部照明。

- 採取責任分區及個人責任區管理，隨手關閉不需使用之照明。

- 適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立之電源開關；於開會、公出等需長時間離席時，可關閉燈具電源。

- 牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

- 依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

- 中午休息時間，關閉不必要之基礎照明。

- 推行步行運動，3 樓以下不搭乘電梯。

- 電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。

- 電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。

- 變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

- 與台電公司訂有契約容量之執行單位，應定期檢討合理契約容量值與功率因數（應達 99%以上），以減少電費支出。

- 設定節電模式，當停止運作 5~10 分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

- 中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器。

- 長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機、蒸飯箱等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

- 飲水機及開飲機應裝設定時控制器或手動控制使用時間。

- 電腦機房機櫃的入口溫度應介於 20~25℃之間，相對濕度應介於 40~55%之間。

- 電腦機房之不斷電系統應裝置適當容量或選用模組化設計。

- 辦公空間不得使用非公務用電器。

（二）、省水：

- 每月登錄用水抄表紀錄表，並檢討用水量。

- 水龍頭、馬桶等用水設備應採用省水標章產品，並定期檢視是否漏水。

- 使用含有水處理過濾之飲水機，其水處理設施應加裝廢水回收設備。

- 馬桶加裝大號、小號兩段式沖水配件。

- 新建或改(擴)建廳舍，應符合「綠建築」標章水資源指標之規格，並優先進行雨水貯蓄利用及生活雜排水回收利用等節水工程措施。

- 缺水期間除優先換裝馬桶大號、小號兩段式沖水配件、水龍頭加裝省水配件及加強檢漏外，並減少花圃澆灌用水。

- 新建、擴建辦公室或進行整體改造，應採節約用水及二元供水系統(即自來水及生活雜排水分別使用之管線)之規劃設計。

（三）省紙：

1.公文及紙張使用，儘量採雙面列印或反面重複利用。

2.推動使用公文線上簽核，以減少紙本公文列印。

3.每月定期記錄紙張用量，逐步減少。

4.列印文件時，善用預覽功能，避免錯印，造成不必要之浪費。

5.確實做好廢紙分類與回收教育，並把回收習慣從學校帶回家中。

（四）、省油：

1.鼓勵多以走路和搭乘大眾運輸工具方式上班、上學。

2.員工公出，鼓勵搭乘大眾運輸系統。

3.減少不必要會議或改採視訊會議辦理。

4.車輛省油駕駛應遵循事項:

  - 定期維護保養及檢驗。

  - 儘量維持省油行駛時速(如市區依速限行駛、高速公路維持時速80～90公里)

  - 避免急煞車及急速起動。

  - 減少車上不必要之載重。

  - 車輛胎壓維持原廠建議值。

  - 停車位關閉引擎(怠速)持續時間不得逾3分鐘。

- 預期效益：

- 用電節約率以去年為基期，每年用電量負成長1%以上為原則，每年用電量以不成長為原則。

- 用水節約率以去年為基期，每年用水量負成長1%以上為原則。

- 用紙節約率以去年為基準，以不增加影印費為原則。

- 透過學校親師生參與，共創符應永續發展安全舒適的校園。

- 、本計畫經校長核准公布後實施，修正時亦同。

承辦人：             總務主任：                   校     長：

教務主任：

學務主任：