高雄市政府暨所屬機關學校節能減碳實施計畫

壹、依據：

依據97年5月27日高雄市政府第1301次市政會議、101年5月1日高雄市政府第67次市政會議市長指示事項暨「政府機關及學校『四省（省電、省油、省水、省紙）專案』計畫」辦理。

貳、目的：

高雄市政府（以下簡稱本府），為加強推動所屬各機關學校節能減碳措施之執行成效，落實節能減碳政策，特訂定本計畫。

參、目標：

一、節約用電目標：執行單位每年用電量以較前一年減少1%為原則，並依執行成效逐年檢討年度節約用電目標。其中執行單位之用電指標（以下簡稱EUI）高於同類型機關學校EUI基準值（以下簡稱基準值）者，應積極採行各項可行措施，最遲於104年前將EUI降至基準值；執行單位為國中、小學、幼稚園、托兒所等者，每年用電量以不成長為原則。

二、節約用油目標：執行單位每年用油量以較前一年減少1%為原則，並依執行成效逐年檢討年度節約用油目標；執行單位為警勤、消防、醫療救護、工程、國防戰備訓練、檢察、調查、矯正、關稅及稽查取締等單位除外。

三、節約用水目標：執行單位每年用水量以較前一年減少2%為原則，並依執行成效逐年檢討年度節約用水目標。

四、節約用紙目標：執行單位應擴大實施公文電子化處理及逐年減少採購公文用紙及影印用紙之數量，其中屬行政院核定之「電子公文節能減紙推動方案」實施範圍者，除應於101年底完成建置公文線上簽核系統外，以「電子公文節能減紙推動方案」之公文線上簽核績效指標101年達30%，104年達40%為目標，並逐年檢討。

肆、管理機關權責：

一、為督導考核所屬機關學校節能目標與節能計畫執行成效，得由經濟發展局邀集相關機關組成督導考核小組。

二、本府各機關學校節水、節電、節油等相關節約能源措施由經濟發展局為主辦機關負責推動；節約用紙由秘書處為主辦機關負責推動。

三、為配合行政院環境保護署推動之節能減碳績效評比作業，得另訂節能減碳措施推動績效考核機制及獎懲辦法(如附件二)，該作業由環境保護局辦理。

四、主辦機關得不定期召開節約能源成效檢討會議，通知本府各一級機關派員列席。

五、有關督導考核之細部辦法得由主辦機關另訂之。

伍、實施事項：

一、建立管理檢核制度與各種統計資料

(一)各機關學校應遵循「政府機關及學校『四省（省電、省油、省水、省紙）專案』計畫」及「高雄市政府暨所屬機關學校節能減碳實施計畫」徹底執行各項節能措施。

(二)各機關學校應組成節約能源推動小組，由副首長擔任召集人(無副首長者，由機關首長擔任召集人)，每年擬定四省目標與工作計畫並落實執行，且指派人員擔任能源管理人。

(三)府外合署辦公而用電無法切割者之管理檢核，由支付電費機關成立之節約能源推動小組為之。

(四)本市合署辦公大樓之管理檢核則由秘書處成立之節約能源推動小組為之。

(五)各機關學校應於每年1、4、7、10月25日前至「高雄市政府暨所屬機關學校能源使用申報系統」填報前一季之用電、用油及用水量。

(六)請各一級機關(含區公所)於每年2月底前彙整所屬機關學校前一年度之用電、用油及用水量並填報年度成效指標報表（附件一），提送經濟發展局，再由該局陳報  市長核定。

二、節能減碳採行措施

(一)整體節能改造措施

1.主辦機關得洽專業顧問公司(如節能技術服務業、工程顧問業等)進行節能診斷，瞭解其節能潛力，並依診斷建議確實編列預算執行改善。

2.辦理節能工程改善時，得導入民間能源技術服務業(Energy Services Companies, ESCOs)。有關ESCOs之導入方式請參閱能源技術服務業網站(http://www.ecct.org.tw/esco)。

3.主辦機關得培訓節能減碳種子人員，以協助規劃及執行機關（學校）內部節能減碳相關工作。

4.定期檢討內部各單位責任區域及整體節約用電、用水、用油及用紙之目標達成情形，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。

5.應優先採購符合節能標章或同等級高效率之用電器具、設備與車輛產品。節能標章產品及其能源效率審查基準請參閱節能標章網站(http://www.energylabel.org.tw/)。

6.新建、增建、改建或修建之本市公有建築物工程，應採綠建築之規範設計並應優先考慮設置太陽光電發電設備，以節能減碳及提高再生能源運用，減少尖峰用電需求。

7.無變流量設備之中央空調送風、送水系統可洽空調專業技師評估後導入裝設，俾隨空調負載需求調整流量以節約用電。

8.配合公務機關財產使用年限規定，中央空調主機使用超過8年，窗、箱型冷氣機使用超過5年且效率低於經濟部能源局公告之能源基準者，可委請空調專業技師或廠商進行節能效益評估分析，並予汰換。

(二)節約用電

1.衣著

夏季室內定溫在26~28℃，不規定穿西裝、打領帶，可穿輕便衣著。

2.空調

(1)空調冷氣應控制室內空調溫度於26~28℃；並視需要配合電風扇使用。

(2)連續假日或少數人加班不開中央空調冷氣。

(3)在不影響空調效果下，適度提高中央空調主機冰水出水溫度。

(4)下班前半小時提前關閉冰水主機，但仍維持送風機與冰水泵浦運轉。

(5)利用室內、室外遮陽及屋頂加裝隔熱材或噴水，防止日曬影響空調負載。

(6)空調區域門窗關閉，且應與外氣隔離，減少冷氣外洩或熱氣侵入，並於主要出入口張貼警語標示提醒。

(7)每月清洗窗、箱型冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔。

(8)每半年請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機之冷媒量。若冷媒不足應即填充，以保持中央空調主機效率。

3.照明

(1)照明燈具新設或汰換時，可請專業技師或廠商進行規劃設計適當照明配置，採用高效率照明燈具或電子式安定器，應編列經費逐年汰換成省電用具。

(2)依國家標準(CNS)所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當，並作改進。惟不可為節省用電而減少必要的照明，以致影響視力。

(3)走廊及通道等照明需求較低的場所，可設定隔盞開燈或減少燈管數；需高照度的場所，於基礎照明下增設局部照明。

(4)隨手關閉不需使用之照明。

(5)非經常使用之照明場所，如廁所、茶水間等，使用照明自動點滅裝置。

(6)牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

(7)依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

(8)出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，應採用省電LED應用產品。

(9)午休時間及下班後關閉不必要之基礎照明、辦公事務機器及拔除不使用插頭。

4.電梯

(1)新設或汰換電梯時，採用變頻式省電型電梯。

(2)推行步行運動，3樓以內不搭乘電梯。

(3)有2部電梯者，除為民服務之基層機關外，應設定隔層（分單數層與雙數層）停靠。若搭乘不經過自己樓層之電梯，再配合走1層樓。

(4)有2部以上電梯者，可在上下班尖峰時間以外，停用部分電梯。

(5)電梯內照明及風扇裝設自動啟停裝置。

(6)電梯機房冷卻通風扇應以溫控開關控制運轉。

5.電力系統

(1)變壓器放置場所需有良好通風，必要時加裝風扇或空調散熱。

(2)定期檢討合理契約容量值，以減少基本電費支出。

6.事務機器及其他

(1)設定節電模式，當停止運作5~10分鐘後，即可自動進入低耗能休眠狀態。

(2)長時間不使用(如開會、公出、午休、下班或假日等)之用電器具或設備(如電腦、影印機等)，應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

(3)裝設定時控制器控制飲水機之使用時間，關閉非上班時間飲水機用電，以節約用電並維護辦公室用電安全。

(4)影印、印表、傳真及掃描機等採購時以多功能事務機為主，減少設備採購與維修。

(三)節省用油

1.同仁至鄰近地區開會或洽公者，應儘量搭乘大眾運輸工具，減少派調公務車或計程車。

2.同仁協調業務時，應多利用網路或電話聯繫。

3.鼓勵同仁每周一日不開車，採用上、下班共乘或使用自行車、大眾運輸交通工具，並多利用捷運優惠活動搭乘捷運，如都會通、幸福卡等。

4.各機關學校事務單位控管公務車用油量及計程車使用量。

5.公務車輛須優先採購具節能標章、LPG車(使用汽油、液化石油氣之雙燃料車)或油電混合車(具有汽油及電動雙重動力之車輛)及電動機車等低污染、高效率之車輛。

6.推廣及落實良好車輛使用習慣，如車輛應定期維修保養及檢驗、維持省油行駛時速(如市區依速限行駛、高速公路維持時速80~90公里)、避免急煞車及急速起動、保持車輛胎壓維持原廠建議值、減少車輛不必要之載重、停車未關閉引擎(怠速)持續時間不得逾3分鐘等。

(四)節省用水

1.編列預算逐年汰換省水水龍頭、馬桶，或加裝省水墊片。

2.加強檢視漏水狀況，發現漏水時，應立即修復。

3.定期檢查水塔浮球凡而、給水系統功能及管線，以減少故障避免用水流失。

4.隨手關閉(緊)不使用的水龍頭，各單位應指派人員於每日下班前巡檢單位內水龍頭是否關好。

5.假日時，僅開啟小部份必須用水之開關。

6.統計每月用水量並與上月用水量比較，以利督促同仁節約用水，達成用水負成長。

(五)節省用紙

1除非電子公文收文單位外，發送公文應儘量採用電子發文。

2.公文線上簽核作業部分

(1)收文簽辦或創簽稿、逐級簽核至主管或首長決行及線上調檔等作業，以電子化方式全程處理。

(2)漸進式擴大辦理：規劃以公文類別屬性（如存查案件、開會通知單）、保存年限（5年以下）、公文（含附件）頁數（10頁以下）等，訂定推動範圍、項目及績效指標，逐步擴大辦理。

3.各機關相關公告周知訊息，如活動宣導、通訊資料異動、首長到任就職、年度發文代字號、公開資訊或其他一般性通報周知事項，以刊登電子公布欄或提供線上查閱為原則。

(六)其他

1.減少紙類用品

(1)全面禁止使用紙杯。

(2)除簽呈公文或其他必要之情形，鼓勵雙面或重複使用紙張。

(3)鼓勵重複使用公文信封。

(4)各單位舉辦會議或活動時盡量不主動提供紙本會議資料，儘量利用多媒體設備報告或說明，減少會議資料之印製。

(5)確實作好紙類回收工作。

(6)鼓勵自備手帕，及鼓勵各單位於洗手間、茶水間內不主動提供擦手紙，減少使用擦手紙。

2.多吃蔬食少吃肉

(1)各單位若有附設餐廳者，至少選擇一天以供應蔬食為主。

(2)鼓勵同仁選用當地食材，每週至少一天或一餐食用蔬食。

(3)各單位舉辦會議或活動時，若有提供餐點，盡量以蔬食餐點為優先供應選擇。

3.鼓勵同仁隨身自備環保杯、環保筷及手帕；購物時多使用購物袋，或重複使用塑膠袋。

4.各單位舉辦會議或活動時，盡量落實不提供一次性餐具，請與會者自備環保杯、筷。

5.應優先採購符合環保標章、節能標章或可回收再利用之物品。

6.鼓勵依政府採購法第96條辦理「綠色採購」(如行政院環境保護署之環保標章產品，可參考http://greenliving.epa.gov.tw/GreenLife/)。

7.於單位內設置資源回收專區，並請同仁落實資源回收分類，並減少垃圾產生量。

三、教育訓練及宣導

(一)各機關學校不定期辦理節能減碳講習會，宣導節能減碳觀念及作法。

(二)各機關學校應將節能減碳列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節能減碳觀念及作法，適切張貼日常節能減碳標語或提醒標示，以養成全員節能減碳習慣。

四、自我評量及檢討改善

(一)各機關學校之用電、用油、用水及用紙量應與前一年度同期作比較，無特殊理由，用電、用油、用水及用紙量應負成長。

(二)各機關學校應定期檢討內部各單位責任區域及整體節約用電、用油、用水及用紙之目標達成情形。

(三)各機關學校應定期檢討購置及汰換設備、器具或車輛、節約用電、用油及用水措施等之執行成效，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。

(四)各機關學校每年之EUI應與基準值比較，若高於基準值者，應檢討修正節能目標及節能計畫。

陸、考核及獎懲：

一、量化執行成效指標達成之獎勵與懲處

(一)獎勵：當年度節約用電率及節約用水率為正且年度成效指標達到以下標準者，執行單位，予以敘奬（合署辦公而用電無法切割者，同獎）。

1.年度成效指標超過10%（含10%）者，節約能源推動小組召集人記功1次，承辦節能業務主管及承辦人員各記功2次，協辦人員1至2人各記功1次。

2.年度成效指標超過5%（含5%）低於10%者，節約能源推動小組召集人記嘉獎2次，承辦節能業務主管及承辦人員各記功1次，協辦人員1至2人各記嘉獎2次。

3.年度成效指標為正數但低於5%者，節約能源推動小組召集人記嘉獎1次，承辦節能業務主管及承辦人員各記嘉獎2次，協辦人員1至2人各記嘉獎1次。

(二)懲處：如本府當年度節約用電率或節約用水率為負且經中央核定執行不佳，年度成效指標最低之三個一級機關，須出席市政會議向市長報告，該一級機關所屬之機關學校年度成效指標最低者須一同列席（合署辦公而用電無法切割者，由秘書處報告），但有具體特殊事實者，提報本府督導考核小組審議。

二、節能減碳措施推動績效考核成果之獎勵與懲處

為鼓勵各單位落實推動各項節能減碳措施，得依本實施計畫第肆條第三項所定之績效考核機制，針對能源管理人員及其主管與協辦人員進行獎勵與懲處。

三、依本計畫年度考核獲獎之機關，如有重複敘獎之情形，應擇一敘獎。

柒、本計畫於奉核定後實施，並視需要得不定期檢討修正。