頂溪國小校外教學行前實地探勘記錄

- 探勘時間：

- 探勘地點：

- 探勘人員：

- 探勘項目：如下表各項

| 項目 | 優 | 良 | 可 | 無 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、餐廳衛生 |  |  |  |  |  |
| 2、安全設備 |  |  |  |  |  |
| 3、週圍環境 |  |  |  |  |  |
| 4、途中路況 |  |  |  |  | 以探勘路線為主 |
| 5、緊急應變 |  |  |  |  |  |
| 6、逃生設備 |  |  |  |  |  |
| 7、夜間照明 |  |  |  |  | 有住宿才須看 |
| 8、住宿狀況 |  |  |  |  | 有住宿才須看 |
| 9、其 他 |  |  |  |  |  |

- 結論：以當時探勘情形

1、

2、

3、

4、

5、

6、

一、校外教學意外事件防範之原則：

(一)平日的安全教育：落實的安全教育，如交通安全教育，防火逃生教育、防震避難教育、意外傷害防治教育等措施，可以使學生知所趨避。

(二)充分的準備，周詳的計畫：出發前對於潛在危險因素的掌握及消除，完整的組織及設備，大大提昇活動的安全性。

(三)租用車輛及駕駛的安全查核：校外教學最主要的危險因素之一，是在往返的路程，交通工具及駕駛的選擇殊為重要。

(四)實地的勘察：正確預估路程，避免實施校外教學時趕路、改變行程，同時在探勘時避開危險性較高的路段。

(五)慎選食宿及教學場所：符合安全衛生之餐廳或便當供應商、安全檢驗合格、逃生避難設施完善且便於學生管理之旅館及教學場所是定點活動安全之重要注意事項。

(六)行前安全教育：出發前的領隊講習、學生校外教學安全衛生守則及注意事項之宣達，可幫助師生增進對陌生教學環境的了解。

(七)特殊學生之掌握及監護：較頑皮好動或言行偏差的學生，交付特定人員掌握，以避免其與他校衝突，或發生意外。

(八)活動中之機動巡察：危險地點或易迷失路段宜派員看守，避免學生接近及進入。如活動範圍較大，則除領隊隨行，應另成立巡邏小組，沿途注意安全。

(九)投保意外險，以備不時之需。

(十)建立緊急聯絡網：包括師生家長的姓名、緊急聯絡電話、活動沿途之派出所、醫療機構、機關之住址、電話、活動地點、食宿資料等。

二、校外學安全之檢核：

校外教學實施行，可參照校外安全檢核表、公共場所安全診斷表逐項核對，以充份掌握安全資訊。

三、公共場所安全診斷表

(一)是否有兩個不同方向之逃生出口？

(二)安全門是否可輕易開啟？

(三)安全梯道是否保持暢通？（不可堆積雜物或設柵門）

(四)電梯開口是否暢通？（不可封閉或設柵門）

(五)電扶梯四周之自動鐵捲門下方是否保持淨空？（不可擺設商品）

(六)明顯處所及包廂內是否有避難逃生路線圖？

(七)走道、通道及轉彎處是否有避難方向指示燈？

(八)安全門上方是否有出口標示燈？

(九)避難方向指示燈及出口標示燈是否明亮？

(十)滅火器是否放置明顯易於取用之處？

(十一)滅火器是否標明有效日期？壓力指針是否在綠色正常範圍內？

(十二)室內消防栓是否易於取用？（不可遮蔽）

(十三)室內消防栓是否有兩條水帶及一支瞄子？是否整理吊掛？

(十四)報警標示燈是否保持明亮？手動報警按鈕是否有壓板保護？

(十五)避難器具（緩降機、避難梯或吏助袋）設置處所之開口是否能輕易開啟？（旁邊應有使用說明或圖解）

(十六)通道及包廂內是否有火警探測器、火警警鈴、緊急廣播及緊急照明燈？

(十七)火警受信總機是否有專人監視管理？

(十八)瓦斯爐具四周是否與可燃物品保持距離？

(十九)窗戶開口是否有標示紅色倒三角形之緊急進口？（不可封閉）

(二十)是否有標示防火管理人姓名？

(二一)頂樓是否淨空？（不可搭蓋違建妨礙避難逃生）

(二二)防火間隔（防火巷）是否為保持暢通？（不可搭蓋違建或堆積雜物）

(二三)走廊、通道寬度是否寬敞？（不可堆放物品阻礙通行）

(二四)旅管、電影院、ＭＴＶ、ＫＴＶ、三溫暖是否有播映防火逃生宣導影帶（片）？

(二五)是否設有閉路電視監控系統？是否有專人負責門禁管理？

(二六)是否有懸掛使用執照及營利事業登記證？