屏東縣立校舍建築安全管制計畫檢核表

校名：潮昇國小                     檢核日期：101年9月21日

| 項目 | 項 次 | 安全檢視注意要點 | 檢查結果 (請勾選) |  | 現況說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 待改進 |  |
| 一般性 | 1 | 校舍及各教學區，有標示清楚危險地區，禁止師生進入 | V |  |  |
|  | 2 | 校舍建築修繕時，注意安全圍籬及警告標示以維安全 | V |  |  |
| 牆 | 1 | 教室外牆無外磚剝落及裂縫現象 | V |  |  |
|  | 2 | 教室外牆油漆無剝落、退色、仍保持光鮮度 | V |  |  |
|  | 3 | 教室內牆無出現裂綘現象 | V |  |  |
| 天花板 | 1 | 樑無傾斜及龜裂現象 | V |  |  |
|  | 2 | 天花板無呈現龜裂現象 |  | V | 六丁教室 |
|  | 3 | 天花板無漏水現象(吊扇) | V |  |  |
|  | 4 | 天花板油漆無脫落或掉落水泥塊 | V |  |  |
| 柱 | 1 | 柱無傾斜及龜裂現象 | V |  |  |
|  | 2 | 柱與地面無裂縫現象 | V |  |  |
| 欄杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂現象 | V |  |  |
|  | 2 | 水泥欄杆無裂縫及傾斜現象 | V |  |  |
|  | 3 | 木質欄杆無腐爛現象 | V |  |  |
| 樓梯 | 1 | 樓梯扶手無斷裂破損現象 | V |  |  |
|  | 2 | 樓梯的地面無裂縫現象 | V |  |  |
|  | 3 | 樓梯間有明顯標示及標線 | V |  |  |
|  | 4 | 樓梯階梯有設置止滑條 | V |  |  |
| 走廊 | 1 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞現象 | V |  |  |
|  | 2 | 校舍多次增建，走廊階間間銜接處密實而安全 | V |  |  |
|  | 3 | 走廊排水正常未見積水現象 | V |  |  |
| 地基 | 1 | 校舍地基牢固而無下陷、流失及毀損現象 | V |  |  |
|  | 2 | 校舍地基未受其他建築校舍之影響而有所改變 | V |  |  |
|  | 3 | 地下室無積水現象 | V |  |  |
| 屋頂 | 1 | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全 | V |  | 目前裝設太陽能板 |
|  | 2 | 屋頂無漏水現象 | V |  |  |
|  | 3 | 屋頂無裂縫及倒塌現象 | V |  |  |
|  | 4 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞 | V |  |  |

承辦人：陳育彬         主任：陳育彬           校長：陳志義