| 自衛消防編組表 管理權人：薛明仁 防火管理員：劉康正 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隊長 | 班別 | 任務內容 |  |
| 薛明仁 | 通報班 班長 李大照 組員 劉蕙禛 李星慧 | 重點 【大聲、廣播】通知大家火災發生 通報一一九 重點 『火災！花蓮縣富里鄉豐南村永豐84號、 永豐國小發生火警！ 報案人電話：03-8831195』 |  |
|  | 滅火班 班長 劉康正 組員 陳冠宏、鍾佳慶 邱宏哲、戴金懷 | 重點 ◎使用滅火器 重點 拔安全插銷 噴嘴對準火源 用力壓下握把 | ◎使用室內消防栓 重點 按下啟動開關 連接延伸水帶 打開消防栓放水 |
|  | 避難導引班 班長 彭溫惠 組員 邱振虔 陳貞如 | 重點 ※火苗已延燒到天花板時，應即停止滅火儘速逃 生，也考量避難器具之使用，往安全之場所避難。 重點 - 用命令口氣：不要拿物品，避難逃生要緊！ - 使用手帕、保持低姿勢逃生！ - 誘導到緊急出口「由這裡逃生」！ - 關閉構成防火區劃之防火門等！ |  |
|  | 救護班 班長 李艶秋 組員 藍瑜玟 林宗賢 | - 設置緊急救護所 - 緊急處理受傷者及登記其姓名、住址。 - 與消防救護隊聯繫，並提供情報。 |  |
|  | 安全防護班 班長 邱崇光 組員 楊玉真 潘秋鸞 | - 關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。【重點：關閉避難通道之防火門時，應先與避難引導班充分聯繫。】 - 緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之停止供給運轉。 - 升降梯、電扶梯之緊急處置。 - 排煙或排瓦斯處理。 - 確認及警戒瓦斯漏氣時之狀況。 - 設定禁止進入區域。 |  |