伍、公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書申請書

公有建築物綠建築標章暨候選綠建築證書申請書

- 申請書

- 綠化指標評估說明書

- 基地保水指標評估說明書

- 日常節能指標評估說明書

- CO2減量指標評估說明書

- 廢棄物減量指標評估說明書

- 水資源指標評估說明書

- 污水及垃圾改善指標評估說明書

## 綠建築評估資料總表(2001年版)

| 申請編號 |  |  |  |  |  |  | 申請項目 |  |  |  | 綠建築標章 (已完工取得使用執照) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請受理日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 候選綠建築證書 (未完工已取得建照) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 候選綠建築證書 (未取得建造執照者) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地號 |  |  |  |  |  |  | 申請人名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 門牌號碼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基地概要 |  |  | 基地面積A0 |  | ㎡ |  |  |  | 地面層面積 |  |  |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  |
|  |  |  | 法定建蔽率r |  |  |  |  |  | 設計建蔽率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 法定容積率 |  |  |  |  |  | 設計容積率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綠建築指標評估大要 | 申請 項 | 指標名稱 |  | 基準值 |  |  |  | 計算值 |  |  |  |  |  | 判斷式 |  |  |  | 合格 | 不 合 格 |
|  | □ | 綠化指標 |  | TCO2 c= |  |  |  | TCO2= |  |  |  |  |  | T CO2≧T CO2 c? |  |  |  |  |  |
|  | □ | 保水指標 |  | λC = |  |  |  | λ= |  |  |  |  |  | λ≧λC? |  |  |  |  |  |
|  | □ | 日常節能指標 |  | EIc＝ |  |  |  | EI＝ |  |  |  |  |  | EI＜EIc? |  |  |  |  |  |
|  | □ | CO2減量指標 |  | 0.88 |  |  |  | CCO2 |  |  |  |  |  | CCO2＜0.88? |  |  |  |  |  |
|  | □ | 廢棄物減量指標 |  | PIc＝3.5 |  |  |  | PI |  |  |  |  |  | PI≦PIc? |  |  |  |  |  |
|  | □ | 水資源指標 |  | 住宅類WR=0.8 其它類WE=0.8 |  |  |  | 住宅類WR= 其它類WE= |  |  |  |  |  | 住宅類WR≦0.8? 其它類WE≧0.8? |  |  |  |  |  |
|  | □ | 污水垃圾改善指標 |  | 配管檢查、 Gi |  |  |  | Gi＝ |  |  |  |  |  | Gi≧10? |  |  |  |  |  |
| 合格指標數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現場戡查概要(申請候選綠建築證書案免填) ： 勘查日期：_______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 綠建築標章審查委員會結論概要： 審查會日期：______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初審委員簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合格與否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 召集人簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  | 通過日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 綠化指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  |  |  | 建築物名稱 |  |  |  |
| 綠化設計概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一.植栽數量表與覆土檢驗、植栽密度檢驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 植 栽 種 類 |  |  | CO2固定量 Gi( kg/m) | 栽種面積 Ai (m2) |  | 檢驗覆土深度(m) |  | 檢驗每棵種栽面積 (m2/株) |
| 疏植區域 | 闊葉大喬木 |  | 808 | ____株×9.0 m2 = m2 |  | ＞0.9m |  | ＞9.0m2 |
|  | 闊葉小喬木、針葉木或疏葉形喬木 |  | 537 | ____株×6.25m2= m2 |  | ＞0.9m |  | ＞6.25m2 |
|  | 大棕櫚類 |  | 410 | ____株×6.25m2= m2 |  | ＞0.7m |  | ＞6.25m2 |
| 密植區域 | 密植喬木 |  | 900 | m2 |  | ＞0.9m |  | ＜6.25m2 |
|  | 密植灌木叢（高約1.3cm） |  | 438 | m2 |  | ＞0.4m |  |  |
|  | 密植灌木叢（高約0.9cm） |  | 326 | m2 |  | ＞0.4m |  |  |
|  | 密植灌木叢（高約0.45m） |  | 205 | m2 |  | ＞0.4m |  |  |
| 其他區域 | 高草花花圃或高莖野草地(高約1m) |  | 46 | m2 |  | ＞0.25m |  |  |
|  | 一年生蔓藤、低草花花圃或低莖野草地(高約0.25m) |  | 14 | m2 |  | ＞0.25m |  |  |
|  | 多年生蔓藤 |  | 103 | m2 |  | ＞0.25m |  |  |
| 二.生態綠化優待係數 α= (提出本土植物、誘鳥誘蝶植物、耐污染植物等80%以上全面性植栽生態計畫說明,其值為1.1~ 1.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.綠化總CO2固定量TCO2計算 TCO2＝ΣGi(植栽種類之單位面積CO2 固定量) × Ai (植栽種類之栽種面積)×α TCO2＝ kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、基地綠化及格標準值檢討 法定建蔽率 ( 1－ r ) = ≦0.15? yes:1.0- r= 0.5 no:1.0- r 基地面積 基地綠化及格標準值TCO2C＝0.5 × A0 × ( 1.0 - r)×500 ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、合格判斷式 合格與否; 合格. 不合格. T CO2 是否 ≧ T CO2 c? |

### 基地保水指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  |  |  |  | 建築物名稱 |  |  |
| 土壤滲透係數k (m/s) (表層2m以內之土壤) |  |  |  | □有鑽探調查 | 統一土壤分類為 |  |  | k＝ m/s |
|  |  |  |  | □無鑽探調查 | 經判斷土質為 |  |  | k＝ m/s |
| 土壤滲透係數基準值 k (m/s) |  |  |  | □ k≧10 -7 m/s | k＝k＝ m/s |  |  |  |
|  |  |  |  | □ k< 10 -7 m/s | k＝10 -7 m/s |  |  |  |
| 保水設計概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、各項保水手法及保水量Qi值檢討 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保水手法 |  |  |  |  |  |  | 保水量Qi( m3) |  |
| 常用保水設計 | □ | 一. 裸露土地保水量Q1 |  |  |  |  | m3 |  |
|  | □ | 二. 透水鋪面設計保水量Q2 |  |  |  |  | m3 |  |
|  | □ | 三. 人工地盤花園貯留設計保水量Q3 |  |  |  |  | m3 |  |
| 特殊保水設計 | □ | 四. 地面貯留滲透設計保水量Q4 |  |  |  |  | m3 |  |
|  | □ | 五. 地下礫石滲透貯留保水量Q5 |  |  |  |  | m3 |  |
|  | □ | 六. 滲透排水溝設計保水量Q6 |  |  |  |  | m3 |  |
|  | □ | 七. 滲透陰井設計保水量Q7 |  |  |  |  | m3 |  |
|  | □ | 八. 滲透側溝保水量Q8 |  |  |  |  | m3 |  |
| 註 ： Q4至Q8五項為利用特殊排水滲透工程的特殊保水設計法，於山坡地及地盤滑動危機之區域應嚴禁採用之，請詳見評估手冊之說明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二.基地保水指標計算 原土地保水量Q0= m3 各類保水設計之保水量Q'＝Qi= m3 基地保水指標λ=Q'Qo= |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.基地保水及格基準值檢討 法定建蔽率 ( 1－ r ) = ≦0.15? yes: 1.0- r= 0.15 no: 1- r= 1.0- r 基地保水指標基準值λc＝ 0.8 ( 1.0- r) = |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四.合格判斷式 合格與否; 合格. 不合格. λ 是否 ≧ λc ? |

### 水資源指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  |  |  | 建築物名稱 |  |  |  |  |
| 建築物類別 | 住宿類 |  |  | □ | 其他類 |  |  |  | □ |
| 水資源設計概要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 住宅類 | 省水馬桶大號一次沖水量Q1 |  | L |  | 省水馬桶使用率α1 |  |  |  |  |
|  | 省水馬桶小號一次沖水量Q2 |  | L |  | 二段式省水馬桶使用率α2 |  |  |  |  |
|  | 省水水拴使用水量Q3 |  | L |  | 省水水拴使用率α3 |  |  |  |  |
|  | 省水洗澡設備節水量B |  | L |  | 省水洗澡器材使用率α4 |  |  |  |  |
| 其他類 | 各式用水器材 | 有否省水標章或用水量規範證明 |  |  | 設備總數量 Yi |  | 省水器材採用量 Xi |  |  |
|  | 省水器材採用率R(ΣXi÷Yi) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、雨水、中水再利用率C= (未利用時設C=0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二.自來水節水率WR計算 or 省水器具採用節水率WE計算 住宿類 WR ＝(250 – ((13－Q1)×α1＋3.43×(13－Q2) ×α2＋4.57×(3－Q3)×α3＋ B ×α4))÷ 250 – C＝ 其他類 WE ＝ R+ C ＝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三.水資源指標及格基準值檢討及合格判斷式 合格與否; 合格. 不合格. WR 是否 ≦ 0.8 ? WE 是否 ≧ 0.8 ? |

### 日常節能指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  | 建築物名稱 |  |  |
| 設計概要 | 建築物類型* | □辦公 □百貨商場 □旅館 □醫院 □住宿 □其他 |  |  |  |
|  | 空調照明用電比γ | （γ依建築類別查表所得） |  |  |  |
|  | 再生能源比α |  |  | 能源管理效率β |  |
| 計算概要 |  |  |  |  |  |
| - 計算建築外殼負荷比EV/EVc EV ＝ EVc ＝ EV/EVc ＝ ＊EV依照內政部營建署公布的最新「建築節能設計的解說與實例」計算 ＊EVc依照現行最新建築技術規則第二章第八節第四十五條之四、五法規規範 計算空調效率比AC/ACc AC ＝ ACc ＝ AC/ACc ＝ ＊AC依照「建築空調系統節能設計---PACS」一書（1997林憲德著，詹氏書局）計算 ＊ACc依照建築類型查本手冊表3-2所得 三.計算照明節能比Lr （住宿類時，令Lr＝0.9） 燈 具 種 類; 燈具數量Lni; 功率Lwi（W）; 效率比Lei. Lr＝(ΣLni ×Lwi) / (ΣLei×Lni×Lwi) ＝ 四.日常節能指標EI計算 EI ＝ {（EV / EVc）×（AC / ACc）×γ ＋ Lr } ×（1.0－α－β） ＝ α、β由表上方數據填入 五.日常節能指標基準值計算 EIc ＝ 0.64 ×γ ＋ 0.9 ＝ 合格與否; 合格. 不合格. 六.基準值判斷 EI ＜ EIc |

*同一幢建築物供二類以上使用用途者，其γ、EVc、ACc之基準依各類用途所佔面積比例加權計算得之

### CO2 減 量 指 標 評 估 表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  | 建築物名稱 |  |
| 建物概要 | 地上樓層數 |  | 結構系統分類 |  |
|  | 構造別 |  | 結構系統係數S |  |
| - 計算形狀係數F 二.計算輕量化係數W 評 估 項 目; fi係數. 平面形狀; 1.平面規則性a; 平面規則□ 平面大略規則□ 平面不規則□. 2.長寬比b; b＝. 3.樓板挑空率e; e＝. 4.挑空偏心f; f1＝ & f2＝. 立面形狀; 5.立面退縮g; 樓層退縮比＝. 6.立面出挑h; a＝. 7.層高均等性i; i＝. 8.高寬比j; j＝. 9.立面裝飾性k; 儉樸□ 尚可□ 過份裝飾□. F＝ f1×f2×………×f9 ＝ 且 F ≦ 1.2. 項 目; wi. 結構載重; 主結構體W1; □鋼構造、輕金屬構造、木構造 □SRC構造 □RC構造 □磚石構造. 隔間牆W2; □輕隔間牆（使用率一半以上） □磚牆 □RC隔間牆. 外牆W3; □金屬玻璃帷幕牆（使用率一半以上） □RC外牆 、PC版帷幕牆. 衛浴W4; □預鑄整體衛浴（使用率一半以上）. W ＝ Σ Wi ＝. 三.計算非金屬建材使用率R（無使用時R＝0） 高爐水泥; 再生陶瓷面磚; 再生磚、水泥磚; 再生混凝土骨材; 其他再生材料. 再生建材使用率Xi. CO2排放量影響率Zi; 0.12; 0.08; 0.05; 0.01. 優待倍數Yi; 1.0; 2.0; 2.0; 2.0. R ＝ Σ Xi × Zi × Yi ＝. 四.計算CO2減量指標C CO2 CCO2＝ F × S × W × （1 - R） ＝ S由表上方建物概要判斷值代入 五.基準值檢討 合格與否; 合格. 不合格. CCO2 ＜ 0.88 |

### 廢棄物減量指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  |  | 建築物名稱 |  |  |  |
| 基地概要 | 基礎開挖面積 |  | 基地平衡土方用量M |  |  |  |
|  | 地下室容許開挖土方基準Mc |  | 總樓地板面積AF |  |  |  |
|  | 構造別 |  | 廢棄物減量指數α2 |  |  |  |
|  | 營 建 自 動 化 使 用 工 法 |  | 優 待 係 數 yi | 工法使用率≧60﹪ |  |  |
|  |  |  |  | 是 |  | 否 |
|  | 營建自動化優待係數 α1 ＝ Σyi ＝ |  |  |  |  |  |
|  | 空氣污染防制加權因子α3（查表計算） |  |  |  |  |  |
|  | 特殊公害防治加權係數β（無者設β＝0） |  |  |  |  |  |
| 指標計算 |  |  |  |  |  |  |
| 一.計算非金屬再生建材使用率γ 高爐水泥; 再生混凝土骨材; 再生面磚; 再生磚、水泥磚; 其他再生材料. 分項使用率Xi. 加權係數Zi; 0.04; 0.43; 0.15; 0.16. γ ＝ ΣXi×Zi ＝. 二.計算廢棄物減量指標 PIe = M / AF ÷ Mc ＝ PIb =1－(2.0×α1)－α2 ＝ PId＝1－α2－2.0×γ＝ PIa =1 – Σ(α3) ＝ PI = PIe ＋ PIb ＋ PId ＋ PIa －β ＝ 三.基準值判斷 合格與否; 合格. 不合格. PI ≦ PIc ＝ 3.5 |

污水垃圾改善指標評估表

2001年版

| 建物概要 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申請編號 |  | 建築物名稱 |  |
| 污水垃圾設計概要 |  |  |  |
| - 生活雜排水配管檢查項目 生活雜排水源; 檢討管制對象; 合格條件; 合格與否. 住宅生活雜排水; 住宅類建築的浴室、廚房及洗衣空間; 所有生活雜排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，尤其每戶必須有專用洗衣空間並設有專用洗衣水排水管接至污水系統。. 專用洗衣機雜排水; 寄宿舍、療養院、旅館、醫院、洗衣店等建築物的專用洗衣間; 必須設置截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。. 專用廚房雜排水; 學校、機關、公共建築、餐廳、俱樂部、工廠、綜合辦公大樓等設有餐飲空間、員工餐廳的專用廚房; 設有油脂截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。. 專用浴室雜排水; 運動設施、寄宿舍、醫院、療養院、俱樂部等建築物的專用浴室; 排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道。. 註：複合性建築或機能複雜性建築所需檢討之生活雜排水項目可能不只單一水源，必須同時檢查合格方可得到污水檢查及格 二、垃圾處理獎勵得分 垃圾處理措施; 獎勵得分; 得分項目. 1.設有充足垃圾處理運出空間並有綠化、美化或景觀化的專用垃圾集中場。; Gi = 5 分. 2.具體行源垃圾分類回收系統並有執行成效者。; Gi =4 分. 3.設置冷藏、冷凍或壓縮等垃圾前置處理設施者。; Gi = 4 分. 4.設置防止動物咬食的密閉式垃圾箱，並定期執行清洗及衛生消毒者。; Gi = 2 分. 5.設有廚餘收集處理設施，並確實執行廚餘利用者。; Gi = 2 分. 6.集合住宅大樓設有公共燒香燒銀紙的空間及焚燒設備者。; Gi = 2 分. 7.上述以外之垃圾處理環境改善規劃，經評估認定有效者。; Gi =設定值. ΣGi ＝ （ ≧10 分方為合格）. 合格與否; 合格. 不合格. 本指標必須為前二大項檢查同時及格方為合格標準 |

切     結     書

| 申 請 人 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請地號 |  |  |  |  |  |  |
| 申請地址 |  |  |  |  |  |  |
| 未申請建造者 |  | 建造號碼 |  |  | 使造號碼 |  |
| 樓 層 數 | 地上 層；地下 層 |  |  | 使 用 別 | （供、非供） 公眾使用建築物 |  |
| 本人切結絕對維護標章暨候選證書之榮譽，絕對遵守建築、消防法令，對取得標章之公有建築物，絕不違規使用，絕對依規定辦理建築物公共安全檢查及消防安全設備檢修之規定，如因不當使用建築物，以致影響公共安全、公共衛生損及標章暨候選證書之榮譽時，申請人負法律上的全部責任，與標章暨候選證書頒授單位無關，謹此切結。 |  |  |  |  |  |  |
| 切結人： 簽 章： 中 華 民 國 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |