桃園市八德區茄苳國小103學年度校園防災計畫

一、計畫擬定

1.1 計畫依據

(1) 教育部98年5月25日台顧字0980085016號函辦理。

(2) 府教設字第0980328274號函辦理。

1.2 計畫目的

(1)加強學校教職員工生對災害防救之認知與應變技能養成。

(2)透過教育宣導、課程結合及實際演練之方式強化災害應變能力。

(3)強調災害防救教育及防災工作落實之重要性，重申學校對災害預防及

校內師生安全之重視。

1.3 計畫對策或措施

A.天然災害方面（地震、颱風、水災、海嘯）

【減災階段】

1.校園潛勢區域之調查

2.校園環境安全維護

3.建物危險評估

4.建築與設施之防災功能補強

5.實施防災教育與訓練

【整備階段】

1.本校防災組織之編組與啟動時機

2.本校教職員緊急時刻之上班體制

3.擬定本校緊急疏散措施

4.建立搶救災資源運用機制

5.建立災情情報收集與傳訊通報機制

6.建立緊急救護與救助協定計畫

7.建立學生緊急安置收容、引導與家長的聯繫管道

8.防救災外部單位之支援與協定

9.校園設備檢查

10.整頓緊急應變補給品

| 【應變階段】 |  |
| --- | --- |
| ◆校園受災 | ◆不受災（但做避難收容用） |
| 1.應變中心之啟動 | 1.社區防災之應變啟動 |
| 2.學校人員之緊急應變 | 2.學校緊急安置收容所 |
| 3.應變流程 | 3.物資準備 |
| 3.災害發生時學生安全之確保規劃要點 | 4.危險建物與安全設施區域之管理 |
| 4.緊急安全疏散措施 |  |
| 5.緊急救護與救助實施規劃要點 |  |
| 6.緊急收容規劃 |  |
| 7.救災外部單位支援措施 |  |
| 8.社區防災之應變啟動 |  |
| 9.危險建物與安全設施區域之管理 |  |

| 【復原階段】 |  |
| --- | --- |
| ◆校園受災 | ◆不受災（但被指定為避難收容） |
| 1.供水供電復原計畫對策 | 1.協助學校附近受損建物與設施之緊急修護與補強對策 |
| 2.由總務處掌握復原工作進度 | 2.學校環境衛生之維護對策 |
| 3.受損建物與設施之緊急修護與補強 | 3.協助防災復救工作 |
| 4.學校環境衛生之維護對策 | 4.開設災民收容所，協助安置災民 |
| 5.校舍重建對策 | 5.教室資源之調查及提供 |
| 6.經費籌措、尋求援助措施 | 6.災民心靈教育宣導 |
| 7.受災學生之學費減免、就學補助 |  |
| 8.學生復課計畫、補課計畫 |  |
| 9.學校供餐之措施 |  |
| 10.學生心靈教育宣導 |  |

B.人為災害方面（火災）

【減災階段】

1.校園潛勢資料蒐集

2.防止可能發生災害之措施

3.校園設施、設備危險性評估

4.校園建築物與設施之防災功能補強

5.人為災害認知教育

6.實施火災防災訓練

【整備階段】

1.學校防災組織之編組與啟動時機

2.研擬緊急疏散措施

3.研擬搶救災資源運作機制

4.建立災情情報收集與傳訊通報機制

5.建立緊急救護與救助協定計畫

6.建立學生緊急安置收容、引導與家長的聯繫管道

7.校園設備與設施檢查

8.防救災外部單位之支援與協定

【應變階段】

1.災害應變中心之設立與運作

2.災害發生時學生安全之確保

3.確認學生緊急安全疏散情形

4.收集受災情況與回報

5.校內緊急救助與救護實施

6.放學停課處理必要措施

7.災害發生時之緊急處置

【復原階段】

1.災情勘查與緊急處理

2.學校環境衛生維護對策

3.學生復（補）課計畫

4.學生心靈教育

5.維護師生權益

6.後續處理與心靈輔導

1.4 計畫檢討修正之時期及時機

(1)本計畫應屬「業務災害防救計畫」之一部分，每年舉行一次災害演練

並檢討其結果，每二年依據學校軟硬體設施或設備等實際狀況之改變檢討、補強，以及每四年依據校園災害防救計畫執行情形，進行一次整體修正。

(2)校園災害防救計畫經行政會議決通過，並呈請校長核備後公佈實施。

二、校園災害防救計畫研擬與推動

2.1校園災害防救計畫研擬

2.1.1 推動小組組成

學校於擴大行政會議中則定推動小組成員，分為作業組與後勤組，並就工作內容與分配做一分工規劃。

茄苳國小校園災害防救計畫研擬規劃推動小組

| 成員 |  |  | 人選或單位 | 姓名 | 工作任務 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 |  |  | 校長 | 謝雅莉 | 總理分配業務規劃 |
| 副召集人 |  |  | 學務主任 | 林義程 | 負責防災計畫之規劃與推行 |
| 防災計畫 研擬規劃 | 作業組 | 先期資料收集小組 | 總務處 學務處 | 全體 | 依據學校現有行政體制指定人員由平時業務範圍及工作性質相關資料作蒐集，包括： (1)災害潛勢資料 (2)校園環境衛生 (3)校區建物安全 (4)校區建物平面圖 (5)安全衛生管理現況 (6)現有防災措施 (7)鄰近社區救災資源等作初步資料之蒐集及建立。 |
|  |  | 教育訓練小組 | 教務處 | 全體 | 針對災害認知之宣導、教育材料之蒐集、編撰、教材之製作與教學課程之配合與規劃執行工作內容，與任課老師作溝通及規劃相關課程活動。 |
|  | 後勤組 | 通聯小組 | 各班導師 學務處 教務處 輔導室 | 全體 | 通報災情及協助教職員工與學生疏散，並協助聯絡通知家長。 |
|  |  | 後勤支援小組 | 總務處 | 全體 | (1)協助救災所需設備器材或儲備避難場所所 需物資清點。 (2)協助分配發放物資。 |
|  |  | 社區救護隊 | 輔導室 | 全體 | (1)協助人員安置、安撫。 (2)尋人工作。 (3)學校愛心家長編組協助。 |

2.1.2 災害特性分析

校園災害防救計畫內容應涵蓋各種可能發生之災害類型。

1.天然災害：如地震、颱風、豪大雨、土石流、邊坡地滑、旱災及寒

災等。

2.人為災害：如火災、機電災害、毒化災、疫災等

3.學生重大意外事件：包括集體性或重大交通事故、戶外活動或校外

教學交通意外事故、集體性（三人以上）食物中毒、學生發生山難

、學生海難或溺水失蹤等情形。

4.本校為市區型的學校，天然災害以地震為主，人為災害以火災為主，重大意外事件則以交通事故、食物中毒等為主。

2.2 校園災害防救應變組織

2.2.1 校園災害防救應變組織及其任務分工如下：

茄苳國小校園災害防救應變組織工作

| 編組及負責人員 | 負責工作 |
| --- | --- |
| 召集人 校長：謝雅莉 | - 負責指揮、督導、協調。 - 依情況調動各組織間相互支援。 |
| 副召集人(兼發言人) 教務主任：潘怡然 | - 負責統一對外發言。 - 通報中心受災情形、目前處置狀況等。 |
| 搶救組（訓導處） 訓導主任：張振松 訓育組長：巫雅琪 生教組長：陳聰敏 體育組長：許冠瑋 衛生組長：扶欣榮 | - 受災學校教職員生之搶救及搜救。 - 清除障礙物協助逃生。 - 強制疏散不願避難之學校教職員生。 |
| 通報組 生教組長：陳聰敏 | - 通報縣市教育主管單位(教育局處)及教育部校園安全暨災害防救通報處理中心已疏散人數、收容地點、災情等。 - 負責蒐集、評估、傳播和使用有關於災害、資源與狀況發展的資訊。 - 通報地方救災、治安、醫療等單位，並請求支援。 |
| 避難引導組（教務處） 教務主任：潘怡然 教學組長：張雅雯 註冊組長：林蓮珠 設備組長：呂緗綾 資訊組長：林瑞龍 各班及導師 | - 平常擬定緊急疏散防災地圖(疏散路線和集合地點)。 - 災時協助教職員工生緊急疏散及安置。 - 在疏散集合地點設置服務台，提供協助與諮詢。 - 協助避難至學校之民眾之應急所需。 |
| 安全防護組（總務處） 總務主任：葉明山 事務組長：徐美惠 出納組長：葉燕容 警衛：宋安靜、林進財 工友：蔡秀美、馬潔如 | - 協助發放生活物資、糧食及飲水。 - 各項救災物資之登記、造冊、保管及分配。 - 協助設置警戒標誌及交通管制。 - 維護學校及避難收容場所之安全。 - 防救災設施操作。 |
| 緊急救護組 保健室：李雅芳 輔導主任：陳鳳妹 輔導組長：劉雪芳 | - 設立急救站 - 基本急救、重傷患就醫護送。 - 安撫及心理諮商。 - 平常急救常識宣導。 |

桃園市八德區茄苳國小103年度校園災害防救應變組織聯絡名冊

| 組別 | 編組職務 | 姓名 | 原屬部門 | 緊急聯絡電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滅火組 | 滅火組長 | 張振松 | 訓導處 | 3611425-210 |
|  | 滅火組員 | 許冠瑋 | 訓導處 | 3611425-310 |
|  | 滅火組員 | 呂文心 | 人事 | 3611425 |
|  | 滅火組員 | 呂湘綾 | 教務處 | 3611425-310 |
|  | 滅火組員 | 陳聰敏 | 訓導處 | 3611425-310 |
|  | 滅火組員 | 林瑞龍 | 教務處 | 3611425-610 |
| 通報組 | 通報組長 | 潘怡然 | 教務處 | 3611425-610 |
|  | 通報組員 | 林蓮珠 | 教務處 | 3611425-310 |
|  | 通報組員 | 劉雪芳 | 輔導室 | 3611425-610 |
| 避難引導組 | 避難引導組長 | 葉明山 | 總務處 | 3611425-510 |
|  | 避難引導組員 | 林佩沚 | 特教組 | 3611425-610 |
|  | 避難引導組員 | 扶欣榮 | 訓導處 | 3611425-210 |
|  | 避難引導組員 | 蔡秀美 | 總務處 | 3611425-310 |
| 救護組 | 救護組長 | 陳鳳妹 | 輔導室 | 3611425-310 |
|  | 救護組員 | 李雅芳 | 訓導處 | 3611425-510 |
|  | 救護組員 | 張雅雯 | 教務處 | 3611425-610 |
|  | 救護組員 | 馬潔如 | 總務處 | 3611425-510 |
|  | 救護組員 | 蔡秀美 | 總務處 | 3611425-510 |
| 安全防護組 | 安全防護組長 | 徐美惠 | 總務處 | 3611425-210 |
|  | 安全防護組員 | 巫雅琪 | 訓導處 | 3611425-210 |
|  | 安全防護組員 | 葉燕容 | 總務處 | 3611425-310 |
|  | 安全防護組員 | 蔡逸凡 | 總務處 | 3611425-210 |

2.2.2 校園災害緊急應變組織啟動時機

1.學校之常規緊急應變組織，應於災害發生時視時機啟動，其啟動時

機包括：

(1)地方政府成立應變中心時

(2)上級指示成立時

(3)學校位於災區受到災損時

(4)校長視災情程度啟動應變組織以應付災情時

以上啟動時機由校長發佈啟動。

2.學校災害範圍、規模與處理能力三個層級，逐次提升，逐級有效處置：

第一級：屬校園內小型災害─災害僅止於校園內某一地區，可由該

處、室、班級之應變能力予以控制。

第二級：屬校園內中型災害─災害較大，但仍侷限於學校周界之內

可由學校應變小組加以處理。（啟動）

第三級：屬校園內大型災害─災害以擴及校外，對校園內外造成

嚴重影響須由學校外部支援單位協助處置。（啟動）

依據上面三個等級的災害，分為三階段的應變，第一階段、第二

階段災害應變處理職責在學校，而第三階段災害處理之指揮權是以警察、消防單位為主，學校為輔，但學校內之指揮權仍以學校為主。

2.2.3 緊急應變中心之設立與運作

1.(1)依據「教育部構建校園災害管理機制實施要點」規定校安中心應有固定作業場所，設置傳真、電話、網路及相關必要設備，並指定24小時聯繫待命人員，國民小學聯繫待命方式，依地方政府之規定。

(2)本校通報為學務處人員，待命為行政留守人員。

2.(1)緊急應變中心為災害發生時第一時間點之應變指揮處所，指揮官及其幕僚會在此集結討論以因應災情作適度調度與指揮。

(2)本校校安中心與緊急應變中心在不受災的情形下，地點設置均為聯合辦公室；在受災的情形及災情擴大下，臨時設置地點為內庭與司令台

2.3 災害防救資料蒐集

2.3.1 學校地理位置、交通及週邊環境概況

1.茄苳消防分隊距離本校僅約50公尺，能提供豐富的防災教學資源，但消防車及救護車進出不易，為本校先天之缺點，待改善與重新規劃。

2.創校至今已六十多年，校內建築較為老舊，每棟樓均能互相連貫通行，但非同一時期所興建，接縫處容易產生龜裂問題。另外本校班級數眾多，師生數約近一千人，使用6個樓梯，需審慎規劃逃生動線，並做好平時的預防和演練，以免災害發生時，疏散動線規劃不良，造成推擠，延誤疏散時間。

2.3.3 校園各棟大樓樓層平面配置圖或疏散路線圖

下圖說明本校每一棟建物樓層之平面配置狀況，以及學生疏散逃生動線規劃與疏散集結點名區。

桃園市茄苳國民小學災害避難圖

北

(7)wc

東

西

|  |  |  | (6)wc | 438 語言教室二 |  | 437 五已 |  | 436 六己 |  | 435 六戊 | 434 六丁 | 三樓樓梯 | 433 六丙 | 432 六乙 |  | 431 備用教室 |  | 111 辦 公 室 | 121 教具室 | 131 南 電腦教室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (5)wc | 428 備用教室 |  | 427 六甲 |  | 426 四已 |  | 425 四丁 | 424 四丙 | 二樓樓梯 | 423 校長室 | 倉 庫 | 422 教學研究室 | 421 四乙 |  |  | 122 教具室 | 132 視 聽 警衛室 教 室 |
|  |  |  | (4)wc | 418 (8)wc 生活教室 |  | 417 潛甲 |  | 416 潛乙 |  | 415 學二 | 414 學一 | 一樓樓梯 | 413 教師餐廳 (社會教室) | 412 健康中心 |  | 411 事物機具室 |  |  | 校史室 |  |
| 四樓樓梯 | 三樓樓梯 | 二樓樓梯 | 一樓樓梯 | 司令台 花園ˊ 花園ˊ 花園ˊ 花園ˊ 水池ˊ 三樓樓梯; 二樓樓梯; 一樓樓梯. 避難疏散區 |  | 123 四 甲 |  |
| (9)wc | 331 語 言 教 室 一 | 321 輔 導 室 | 311 知 動 教 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 穿 堂 | 124 三 甲 | 134 校門 電 腦 教 室 一 |
| 341 代 用 禮 堂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 332 圖 書 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 四 戊 | 125 三 乙 | 135 電 腦 教 室 二 |
|  |  | 322 音 樂 教 室 | 312 廚 房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 六 庚 | 126 三 丙 | 136 自 然 教 室 一 |
|  |  | 323 美 勞 教 室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 課素 後食 照餐 顧廳 | 127 三 丁 | 137 自 然 教 室 二 |
| 四樓樓梯 | 三樓樓梯 | 二樓樓梯 | 一樓樓梯 | 218 備用教室 | 217 體材室 |  | 216 一丁 |  | 穿堂 | 215 一丙 | 214 體育器材室 | 213 一乙 | 212 一甲 | 211 課後照顧教室 |  |  | 一樓樓梯 | 一樓樓梯 |  | 自然科教具室 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (1)wc | (2)wc | (3)wc |
| 水塔 |  |  |  | 229 備用教室 | 228 倉庫 |  | 227 二丁 |  | 226 教學研究室 | 225 二丙 | 224 倉庫 | 223 二乙 | 222 二甲 | 221 三戊 |  |  | 二樓樓梯 | 資源回收室. 行人陸橋 |
|  |  |  |  | 238 音樂教室 |  |  | 237 五戊 |  | 236 檔案室 | 235 五丁 | 234 教師研究室 | 233 五丙 | 232 五乙 | 231 五甲 |  |  | 三樓樓梯 |  |  |  |

機車停車場

wc

2.3.4 校內建物基本資料建立

學校建物之基本概況，針對建物年齡較久者應評估其耐震程度及建物結構安全，以為未來災害預防及建物結構風險評估之參考依據。可請建築師、結構技師或專業技2.3.5 校園災害特性分析

茄苳國小災害潛勢分析以地震與火災為主，如下表分析說明。

| 「地震」潛在災害分析 |  |
| --- | --- |
| 致災源 | 地震 |
| 致災區 | 本縣為菲律賓板塊及歐亞板塊撞擊區，常發生地震 |
| 潛在災害 | - 台灣地處於歐亞板塊與菲律賓板塊的碰撞聚合帶上。 - 台灣的中南部斷層仍處於弧陸碰撞的造山運動中，而東北段則進入山脈崩毀的伸張狀態；目前造山運動仍在南台灣持續進行，此為台灣地區地震頻傳的主因。 |
| 災損評估 | - 強烈地震的災損所造成的損失將甚為慘重，除了建築物與財物的損失外，因為學生集中在教室上課，如在上課時間發生強烈地震，將可能產生人員的重大傷亡情事。 |
| 「火災」潛在災害分析 |  |
| 致災源 | 電氣短路或易燃品燃燒 |
| 致災區 | 本校校園及線路老化或過載之相關電氣設施或用火場所 |
| 潛在災害 | 1.超過十年未更換之老舊線路。 2電力過載之電氣設備。 3.延長線上插有過多插電設備。 4.易燃品旁有引火源(如新建教室油漆中又有電焊和施工、放置纸張或廢纸回收處置入易燃火原(如煙蒂) 5.廚房、餐廳等可能用油、用火場所。 |
| 災損評估 | 1.火災所造成的損失視其所影響之範圍而定，除了建築物、設備與財物的損失外，因為學生集中在教室上課，如火災濃煙竄燒至正在上課之班級，將可能產生人員的嗆傷、燒傷或重大傷亡情事，同時亦可能影響未來之教學活動。 |

2.3.6 校園安全管制措施

1.本校環境安全包括校園建物、建物周圍、聯外道路、邊坡或擋土牆等，於疫情傳染期間之人員進出管制或停課措施均應考量。

2.本校相關單位平時應維護校園週遭之環境，在風災、水災前即做好邊坡圍牆設施補強、排水設施疏通清理等減災工作，做防災整備之檢視。

3.學校應每半年進行一次校園環境安全維護狀況評估，並紀錄評估結果以供相關災害防救權責單位作改善。若無專業之專責人員時，可聘請專業技師或專業技術輔導團體加以檢測或鑑定，以確保全校教職員工生於平時或災時之安全。

4.本校藉由師生受傷至保健室或健康中心擦藥或就醫時問明受傷原因，並登錄校內受傷地點或致受傷設備，彙整做一統計，將校園內致師生受傷率較高之危害點或設備加以指認，提供校方改善危害之依據，繪製校園安全死角地圖張貼提醒。

5.本校平時有建立學生緊急連絡名冊，便於災害生時連絡家長或指定聯絡人來接學生回家，或通知學生相關安全訊息。

2.3.7 校園災害防救教育與訓練

1.本校利用晨間活動指導防災之事外，依低中年級年段於綜合領域、彈性時數進行防災教學。

2.本校依學生學習程度規劃中年級防火教學模組和高年級防震教學模組。

3.以災害類型而言，天然災害之「地震」與人為災害之「火災」，對於人口密集之都會區之損傷最為慘重，因此本校是以這兩種災害為重點。另天然災害之颱風及人為災害之家庭暴力亦為常見之災害，亦列入教學中。

4.茄苳消防分隊及婦宣小組每年定期至學校辦理中低年級防火體驗活動，並指導學生繪製家庭生活防災地圖及家庭防災卡（附件一）填寫說明。

5.利用教師朝會時間宣導學校防災計畫，加強教師防災意識與知能。

6.本校實施情形規畫如下表：

桃園市八德區茄苳國小防災教育訓練

| 項次 | 研習或宣導活動名稱 | 活動時間 | 參與人次 | 活動性質(請打) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 研習 | 宣導 | 演練活動 | 地點 |
| 1 | 遊覽車安全逃生演練 | 103.10.06 | 165 |  |  |  | 後校門外 |
| 2 | 教師防震防災訓練研習 | 103.09.17 | 68 |  |  |  | 視聽教室 |
| 3 | 防震防災教育影片教學 | 103.10.13 | 750 |  |  |  | 各班教室 |
| 4 | 複合型災害逃生安全演練 | 103.09.20 | 750 |  |  |  | 校園 |
| 5 | 水域活動安全教育觀摩 | 103.10.28 | 95 |  |  |  | 視聽教室 |
| 6 | 地震災害逃生安全演練 | 103.09.13 | 750 |  |  |  | 操場 |
| 7 | 預防一氧化碳中毒宣導 | 103.10.06 | 750 |  |  |  | 操場 |

三.災害應變

3.1 災害通報流程

本校針對校園災害應變暨偶發事件撰擬現場處理流程（附件二）

3.2 災害應變程序（附件三）

3.2.1應變程序內容：

1.若有特殊情狀，需立即通報學校負責人。

(1)災害發生的初期，最重要的是針對災害本身作正確的了解與辨識，確認災害的危險程度與嚴重性。

(2)初步的辨識包括災情之發展、災害擴大之可能性及影響範圍、人員是否受困、是否有化學洩漏等為主。尤其災害發生時教職員及學生安全之確保最為重要。

2.依校內現場狀況，機動實施人員緊急疏散或正常作息。

3.需派員關閉電源、瓦斯管線總開關，並檢視可能造成意外災害之場所。

4.要派員至現場檢查損害情形，並以校園事件緊急通報規定通報所屬上級機關。

5.校園建物倒塌或嚴重龜裂，需封鎖現場禁止人員進入。

6.災情後續之通報確認與檢討。

3.2.2 災害發生學生安全規劃：

1.平時應注意保持門窗之暢通，避免地震發生時逃生不易。

2.地震發生，學生在校時，分室內與室外有兩種處置情形：

(1)室內學生應迅速遠離磚牆隔間與窗戶部分，往建物中央主結構牆或蹲躲在堅固的桌子旁。

(2)在室外的學生應遠離建物與易有掉落物之場所，如屋簷等，禁止闖入室內，並往空曠處移動。

3.確認教職員及學生安全後，亦應將學生安危回報給學生家長。

4.指揮官在第一時間收集受災情形後，即應擬定救災對策指揮應變小組進行相關災害之救災工作，而必要時校長亦應採取放學、停課等必要措施。

3.2.3 災害善後處理規劃：

1.主要為人員除污處理與現場災後處理。一般而言，須保持災區通風良好，且其清理工作須由受過訓練的專業人員負責。

2.針對化學災害處理時消防廢水可能會對環境造成毒性或生態危害，應予以蒐集或納入廢水處理系統，而應變人員亦應進行健康追蹤。

3.大型災害處理到一個程度後，需要後勤人力與器材的支援。人力的參與與器材的投入對災害的處理與控制是非常重要的資源。

3.3 災害應變避難疏散規劃

3.3.1 安全疏散：

1.利用地震間歇時，師長應依整備階段規劃的疏散計畫及「疏散圖」引導學生迅速離開建物。

區分假日、非假日之緊急應變流程（圖3-3）

2.校內平時做好標示，使學生熟悉避難疏散方向，疏散時老師指導學生避難或收容場所方向。

3.任課教師需引導班上同學到安全地點集合，清查人數掌握人員情況、並詳細填寫「學生出席情況表」，回報應變中心由指揮官統籌發佈學生受傷資料。

4.將校內受災情形，彙整成清單向上通報，以利教育部即時掌握並處理校園災害。

3.3.2 緊急疏散措施

1.隨時掌控災情變化，判斷災情發佈緊急疏散，並向上呈報。

2.視災情大小，根據整備階段所規劃的避難據點路線疏散，若需安置，則依緊急安置流程規劃（附件四）和緊急安置所安置及醫療設備之配置等處置方式，進行疏散。

3.3.3 緊急救護與救助：

1.循整備階段建置規劃之設置地點、負擔數量及傷患後送動線成立臨時救助站，救助站內物資應依「緊急救護站補給品清單」準備。

2.若傷患人數及程度超過救護站之負荷，應依聯繫緊急救護責任醫院或就近適當醫院依整備階段規劃將緊急傷患類型該送至所屬醫院。

3.3.4救災資源支援措施

1.使用自主性救災行動，統合內部人力與資源在最短時間內抵達現場，以最迅速的方式掌握災情，並以本校現有救災機具、編組分工，投入救災。

2.工作人員應隨身攜帶於整備階段建置之「應變階段各組之緊急聯絡電話」，以便隨時回報災情與處理狀況。

3.3.5 特殊學生疏散規劃

學校亦應考量該校特殊師生之需要，給予必要之疏散協助，並依災害發生時學生在校內(教室內、教室外)、校外(校車上或校外教學參觀活動)等情況下確認學生之安全。

3.5 災害應變教育訓練

1.每一學年辦理防災、急救研習。

2.利用教師會議宣導學校防災計畫，加強教師防災意識與知能。

3.本校每學期初均會實施防災演練一次，每次約1小時。

4.每學年兩次演習結束前後，進行說明、指導及檢討，平均每次一小時。

3.6 災害應變演練

3.6.1本校每年舉辦2次應變計畫演練，上、下學期期初各舉行一次演練，結合

校內消防自衛編組演練。

3.6.2本校於演練前亦編寫針對於屬在地化之演練計畫，實施全校性大規模演

練，內容涵蓋演練計畫依據、演練計畫目的、演練地點、平面圖及疏散路

線圖、參與演練對象、演練計畫重點內容說明、演練計畫實施要領、演練

流程規劃、演練計畫應變組織架構及任務職掌分配、演練腳本、演練計畫

器材、演練計畫檢討修正之時期及時機等。

3.6.3演練計畫檢討修正於演練結束後召開檢討會實施。

四、以上辦法經校長核可後施行，修正時亦同。

承辦人：     訓導主任：     教務主任：     輔導主任：    總務主任：     校長：

陳聰敏       張振松         潘怡然         陳鳳妹        葉明山         謝雅莉

附件一    桃園市八德區茄苳國小學生家庭防災卡

平常攜帶於書包、鉛筆盒，若能貼在家庭聯絡簿的底頁更佳，以便災亂時家人團聚及聯絡。

桃園市八德區茄苳國小學生家庭防災卡

平常攜帶於書包、鉛筆盒，若能貼在家庭聯絡簿的底頁更佳，以便災亂時家人團聚及聯絡。

附件二            校園災害應變暨偶發事件現場處理流程

 接獲訊息：災害或意外發生

 發現者通報

 通知學校主管、相關人員及導師趕赴現場

 若有人受傷，立即急救、送醫（應變小組）

 保持現場完整，疏散圍觀者

 通報校安中心

 通知家長

 教育局、教育部相關主管機關

 初步瞭解事件發生經過

 向小組回報

 若屬違法案件，通知治安單位

 向上級單位通報反映密切聯繫（視災情擴大情形）

附件四                 緊急疏散流程圖

災害發生

校長判斷災情決定

發佈緊急疏散

就地作避難動作

各班老師確認

學生安全無虞

導師安撫學生等待指示

攜帶教室緊急應變補給品

依照指定的避難路線到指定的避難地點

各班導師幫學生戴上緊急識別卡

附件三                  校安事件災害應變程序