花蓮縣宜昌國小六五節能填報紀錄

| 單據年度 | 98年度 |  |
| --- | --- | --- |
| 單據月份 | 2月 |  |
| 填報日期 | 2009/2/18 |  |
| 基本資料 |  |  |
| 學校名稱 | 縣立宜昌國小 |  |
| 填報人員 | 5091 |  |
| 總建築物樓地板面積; 5877.51平方公尺. 總建築物空調樓地板面積; 0平方公尺. 總室內停車場樓地板面積; 0平方公尺. 教職生人員總數; 1050人. | 若總建築物樓地板面積、總建築物空調樓地板面積、總室內停車場樓地板面積、教職生人員總數資料無資料或異動，請修改學校館舍環境資料。 |
| 能源用量資料 |  |  |
| 總用電量 | 21095度 |  |
| 總用電電費 | 60895元 |  |
| 總用水量 | 392度 |  |
| 總用水費 | 4665元 |  |
| 總用油量 | 升 |  |
| 總油料費 | 元 |  |