花蓮縣宜昌國小總務處維護校園安全之具體措施

一、本校所屬各校門出入口等，均設有安全監視系統（24小時電腦錄影），並與警局連線，以有效維護校園安全。

二、為維護夜間校園安全，於下午五時請專人執勤人員及住校工友協助巡視校園，負責督促（過濾）同學及校外人員，於十時前離校。

三、協調派出所於本校週邊道路設置巡邏箱，定時巡邏及安檢。

四、定期保養、檢查維護校內各項防火、防盜、防震及防意外事件之防護安全設施。

五、定期舉行校舍、器材與設備之安全檢查，並詳實記錄。項目包括：用電安全、運動器具、衛生保健設備、防空防火設備、合作社管理、教室維修、校園環境設施等。

（一）校舍頂層通道加鎖，禁止學生進入嬉戲。

（二）電動鐵門之開關由專人負責，並定期檢查是否漏電情形。

（三）教室走廊之欄杆護手須堅固，並按時檢修。

（四）校舍各重要位置應設置消防設備，有關人員應實施消防訓練。

（五）門窗、燈具、天花板須定時檢查，防止脫落。

（六）水塔、蓄水池要定期清洗，塔口應加蓋並上鎖，定期實施水質查，以維護飲水安全。

（七）校園中進行之工程，注意施工安全，工地周邊應設圍籬和警告標誌，防止學生闖入。

（八）配合施工動線，另設側門通道以確保學童上、放學之安全。

（九）值日夜人員應準時交接，切時負責巡查工作，並注意辦公室、

電源、自來水、廁所、廚房、學生活動中心之安全。

（十）定期實施校車安全檢修，並時常加以清洗維護。

（十一）例假日時間應加強校園巡查，隨時注意來校活動學生安全。對外人進入校園活動，應提高警覺，未經過許可不得讓其進入各室內活動。

（十二）值勤人員對外來訪客應詢明來意及欲訪對象，並代為聯繫，

經受訪人確認。

（十三）協調轄區治安單位，協助校園突發事件之緊急支援及處理。

（十四）例假日期間，加強管制任何車輛進入操場、球場，以維護場地之使用壽命。

六、校園飲水機統一實施定期檢查、更換濾心及水質檢驗等工作， 並設置保養卡及公佈水質檢驗結果，以有效管理校園飲水安全。

七、利用集會時間、導師時間或其他時機，加強宣導各種防護知能。

八、明訂值日夜人員工作守則，以達各司其職、分工合作、確保校園安寧學生安全。

九、暢通偶發事件、急速通報管道、落實行政支援。

十、本辦法奉核可後實施，如有未盡事宜，得隨時修正之。