彰化縣湳雅國民小學節能減碳四省專案計畫

壹、計畫緣起

「政府機關及學校全面節能減碳措施」自實施以來，編列相關預算並落實執行，已具成效，惟為促進政府機關及學校更積極規劃節能減碳作法、，爰推動政府機關及學校「四省（省電、省油、省水、省紙）專案」計畫，以精進政府機關及學校節約能源成效，示範引導民間採行節約能源措施，落實全國、全民、全面節能減碳行動，將台灣推向低碳社會。

貳、實施內容：

一、「四省」（省電、省水、省油、省紙）整體性作法：

(一)建立分層管理制度

1.成立四省推動小組，由校長擔任召集人，並由四處室分工辦理四省業務之推動。

2.四省推動小組負責督導考核執行單位四省目標與計畫之擬定、執行與成效檢討。

（二）用電量、用水量、用油量及用紙量應與前一年度同期作比較，除特殊理由外，應保持負成長。

（三）培訓節能減碳種子人員，以協助規劃及執行機關（學校）內部節能減碳相關工作。

（四）定期檢討內部各單位責任區域及整體節約用電、用水、用油及用紙之目標達成情形，並追蹤、分析差異原因及擬定改善對策。

（五）定期進行設備系統維護檢查。設備系統維護檢查項目及頻率表。

（六）優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水設備、器具及其他事務性產品。

（七）將「四省」列為經常性辦理業務，並利用內部各種集會場合或活動中宣導節約能源觀念及作法；並派員參加節約能源相關研討（習）會。

（八）對於節能減碳優良案例，可辦理觀摩或表揚等活動。

（九）張貼「四省」標語或提醒標示。

（十）舉辦學校內部「四省」節能競賽活動。

二、省電：

（一）照明燈具新設或汰換時，應請專業技師或廠商進行規劃設計適當照明配置，採節能標章高效率照明燈具及電子式安定器

（二）出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等，應採用省電LED應用產品。

（三）汰換傳統白熾燈（鎢絲燈）為高效率燈管（泡）。

（四）走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，可設定隔盞開燈、減少燈管數或採自動人員感測自動點滅；白天如照度足夠，可不必開燈。需高照度之場所，於基礎照明下增設局部照明。

（五）採取責任分區及個人責任區管理，隨手關閉不需使用之照明

（六）適度調整燈具位置至辦公桌面正上方，並增設獨立之電源開關；於開會、公出等需長時間離席時，可關閉燈具電源。

（七）牆面及天花板選用乳白色或淡色系列，以增加光線反射效果，可減少所需燈具數量。

（八）依落塵量多寡定期清潔燈具；依燈管光衰及黑化程度更換燈管，以維持應有亮度。

（九）中午休息時間，關閉不必要之基礎照明。

（十）中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器。

（十一）長時間不使用（如開會、公出、下班或假日等）之用電器具或設備（如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機等），應關閉主機及周邊設備電源，以減少待機電力之浪費。

（十二）電腦機房機櫃的入口溫度應介於20~25℃之間，相對濕度應介於40~55%之間。

（十三）電腦機房之不斷電系統應裝置適當容量或選用模組化設計

（十四）辦公空間不得使用非公務用電器。

（十五）新建、增建、改建或修建之建築工程，應採用綠建築之規劃設計，將節約能源列入考量，並優先設置太陽光電發電設備。

三、省水：

（一）水龍頭、馬桶等用水設備應採用省水標章產品，並定期檢視是否漏水。

（二）馬桶加裝大號、小號兩段式沖水配件。

（三）禁止以水管直接噴水洗車。

（四）缺水期間除優先換裝馬桶大號、小號兩段式沖水配件、水龍頭加裝省水配件及加強檢漏外，並減少花圃澆灌用水。

四、省紙：

（一）公文及紙張使用，儘量採雙面列印或反面重複利用。

（二）推動使用公文線上簽核，以減少紙本公文列印。

（三）每月定期記錄紙張用量。

五、省油：

本校無公務車。但鼓勵大家多走路和搭乘大眾運輸工具。

承辦人：                主任：              校  長：