一般建築及教學設備安全管理

校園建築管理檢核表

表2-1

校名：屏東縣立新埤國民中學 查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |
| 一般性要點 | 1 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。 | 林文彬 |  |  |
|  | 3 | 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。 | 林文彬 |  |  |
| 門 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。 | 林文彬 |  |  |
|  | 3 | 教室門、鎖無損壞。 | 林文彬 |  |  |
|  | 4 | 儲藏室門無損壞。 | 林文彬 |  |  |
| 鐵捲門 | 1 | 有防夾及聲音警示裝置。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 有警示標語提醒進出人員。 | 林文彬 |  |  |
|  | 3 | 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。 | 林文彬 |  |  |
| 窗 | 1 | 窗戶無損壞、故障。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。 | 林文彬 |  |  |
| 防盜窗 | 1 | 網架無鏽損、斷裂現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 安裝牢固、不易倒塌。 | 林文彬 |  |  |
| 牆 | 1 | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 3 | 內牆無出現裂縫現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 4 | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 | 林文彬 |  |  |
| 天花板 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 天花板無龜裂現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 3 | 天花板無漏水的現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 4 | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。 | 林文彬 |  |  |
| 懸吊物 | 1 | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。 | 林文彬 |  |  |
| 柱 | 1 | 柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。 | 林文彬 |  |  |
| 欄杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 3 | 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。 | 林文彬 |  |  |
|  | 4 | 木質欄杆無腐爛現象。 | 林文彬 |  |  |
| 樓梯 | 1 | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 樓梯的地面無裂縫。 | 林文彬 |  |  |
|  | 3 | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。 | 林文彬 |  |  |
|  | 4 | 樓梯間照明設備無損壞。 | 林文彬 |  |  |
| 走廊 | 1 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。 | 林文彬 |  |  |
|  | 3 | 走廊排水正常未見積水現象。 | 林文彬 |  |  |
| 屋 頂 | 1 | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 屋頂無漏水現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 3 | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 4 | 屋頂落水頭無阻塞。 | 林文彬 |  |  |
|  | 5 | 屋頂無雜草雜物。 | 林文彬 |  |  |
|  | 6 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 | 林文彬 |  |  |
|  | 7 | 女兒牆上方無堆放物品。 | 林文彬 |  |  |
| 地基圍牆 | 1 | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。 | 林文彬 |  |  |
|  | 3 | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。 | 林文彬 |  |  |
|  | 4 | 地下室無積水。 | 林文彬 |  |  |
| 昇降設備 | 1 | 昇降設備由管理人負責管理。 | 林文彬 |  |  |
|  | 2 | 已委請專業廠商負責維護保養。 | 林文彬 |  |  |
|  | 3 | 已由專業技術人員從事維護保養。 | 林文彬 |  |  |
|  | 4 | 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。 | 林文彬 |  |  |
|  | 5 | 已製作昇降設備安全檢查表。 | 林文彬 |  |  |
|  | 6 | 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 | 林文彬 |  |  |

承辦人：　       組長：          主任：          校長：

附註：每學期開學前和結束前至少各檢查乙次

消防安全管理要領檢核表

表2-2

校名：屏東縣立新埤國民中學  查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 組織 | 1 | 擬妥防護計畫。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 成立消防安全防護小組。 | 林文彬 |  |  |  |
| 訓 練 | 1 | 定期召開會議及訓練。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 實施防火教育宣導。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 實施防火器材使用訓練。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 實施避難逃生方法及逃生路線演練。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 教職員工會使用防火避難逃生設備。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。 | 林文彬 |  |  |  |
| 警報設備 | 1 | 火警警報設備可正常操作。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 緊急廣播設備可正常操作。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 緊急照明設備可正常操作。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 定期維護警報設備。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 | 林文彬 |  |  |  |
| 滅火設備 | 1 | 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 滅火器無過期，壓力充足。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 設有專人管理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 定期保養及檢查。 | 林文彬 |  |  |  |
| 避難逃生設備 | 1 | 有避難逃生路線圖。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 緊急避難路線指標無損壞或脫落。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 設置安全門且在門上設置出口標示燈。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 安全門保持未上鎖狀態。 | 林文彬 |  |  |  |

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 避難逃生設備 | 5 | 防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 7 | 依規定設置各項避難器具。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 8 | 設有專人管理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 9 | 定期維護檢查避難逃生設備。 | 林文彬 |  |  |  |
| 線 路 | 1 | 電線符合規定有加強更新及防止漏電。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 電壓符合規定。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 插座使用符合規定。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 管線設置符合規定。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 電器用品使用符合規定負荷量。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 專人管理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 7 | 定期保養及檢查。 | 林文彬 |  |  |  |
| 危險物品管理 | 1 | 易燃物品按照規定儲存與管理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 化學藥品按照規定儲存與管理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 廢棄物按照規定處理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 定期保養及檢查。 | 林文彬 |  |  |  |
| 防縱火 | 1 | 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 整理或保存場所內之可燃物。 | 林文彬 |  |  |  |

附註：

1.每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承  辦  人：         組長：         主任：        校長：

防火管理人：

水電設備管理檢核表

表2-3

校名：屏東縣立新埤國民中學  查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬 體 設 備 | 1 | 水電安全設備符合規定。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 安全開關正常。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 線路絕緣良好。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 燈具電器使用量合乎負載量。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 線路無任意延長加裝。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 燈具懸掛牢固。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 7 | 水池、水塔清潔定期清洗。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 8 | 管線水龍頭無漏水。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 9 | 管道線路設施定期維護保養。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 10 | 消防設備符合規定。 | 林文彬 |  |  |  |
| 行 政 措 施 | 1 | 校園開放區與非開放區有隔離措施。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 電力公司如期檢視用電負載量。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 有編列維護經費。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 維護保養正常。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 危險區域明確標示。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 7 | 水電安全教育隨機配合教學。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 8 | 飲用水水質檢驗定期送檢。 | 林文彬 |  |  |  |

附註：
1.每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。

承辦人：        組長：        主任：       　校長：

天然災害管理檢核表

表2-4

校名：屏東縣新埤國民中學  查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬體設備 | 1 | 各項安全設備應符合規定。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 安全逃生標誌標示清楚。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 滅火器無過期、失壓、失效。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 有適當地點可設置緊急避難場所。 | 林文彬 |  |  |  |
| 防 （ 救 ） 災 作 為 | 1 | 成立防災救援組織，且可隨時動員。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 有緊急應變計畫。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 防救任務適當編配。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 有實施防災教育或宣導。(如：專題演講討論、教材編訂、藝文活動等) | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 定期舉行防災演習(如地震、火災發生情境)。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 儲櫃、書架、實驗室等處有適當之防震固定措施。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 7 | 震災後建物是否有傾斜、裂縫出現。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 8 | 颱風前低漥地設備物品是否移到適當地點。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 9 | 颱風前門窗是否關緊。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 10 | 颱風前招牌、懸吊物等是否加以固定。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 11 | 颱風前檢視校園樹木、盆栽是否有斷(掉)落危險。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 12 | 颱風後斷(掉)落電線是否請電力公司處理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 13 | 颱風後低漥地或地下室積水立即排除。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 14 | 颱風後地下蓄水池是否受到污染。 | 林文彬 |  |  |  |

承辦人：　       組長：　    　主任：　      校長：

附註：每學期開學前至少檢修乙次

災害防護緊急應變編組架構及任務職掌表

運動遊戲器材管理檢核表

校名：屏東縣立新埤國民中學   查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

表2-5

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一 般 性 要 點 | 1 | 選擇安全材質之運動器材。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 適時指導運動器材之使用方法。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 於適當地點公告運動方法及適用對象。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 運動器材有地樁支撐者，其埋設具足夠深度及不突出地表。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 運動器材設置之地面及附近，應平坦鬆軟。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 運動器材使用時，有擺盪動作者，在擺盪所需空間外適當處立警告標誌。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 7 | 學校備有急救物品，並訂有送醫管道。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 8 | 器材或場地不適用時，即停止使用加上明顯標示，並填單請速修繕。 | 林文彬 |  |  |  |
| 足球門 | 1 | 結構平穩未腐蝕。 | 林文彬 |  |  |  |
| 籃球架 | 1 | 籃球柱結構平穩未腐蝕。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 籃球柱保護墊牢靠未有鬆脫現象 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 籃球框固定，未有鬆脫現象 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 籃板材質牢靠，未有腐蝕 | 林文彬 |  |  |  |
| 排球柱 | 1 | 柱結構平穩未腐蝕。 | 林文彬 |  |  |  |

承辦人：　       組長：　    　主任：　      校長：

一般專科教室安全檢核表

（化學實驗室、物理實驗室、生物實驗室、美術教室、家政教室、音樂教室）

表2-6-1

校名：屏東縣立新埤國民中學  查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 設 備 | 1 | 設有專人管理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 通風採光良好。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 各種工具器材置放或收藏整齊有序。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 訂定安全使用說明、規則或圖示。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 注意防曬、防潮、防鼠、防蛀。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 7 | 消防設施可正常使用。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 8 | 防盜措施可正常運作。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 9 | (不)定期檢查各項設備並建立紀錄。 | 林文彬 |  |  |  |
| 教學安全工作執行 | 1 | 定期舉辦安全使用各項工具說明會、觀摩會。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 教學時向學生說明使用工具安全規定。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 爐具、烤箱使用時人員須在一旁監看。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 各種工具、專具專用，不得做為代用品。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 使用設備後放置原位，歸「零」或加封套。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 有危險性或失誤性高之操作，教師在旁指導。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 7 | 使用各項設備發現異狀，即刻停止使用。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 8 | 使用後妥善清潔、擦拭。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 9 | 工具如有磨損，應調整或上油予以潤滑。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 10 | 各種機械起動、電氣、煤氣之開關，注意安全。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 11 | 工具鬆動(如螺絲釘扣)要上緊。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 12 | 回收能再利用之物品。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 13 | 用後場地回復原狀、清潔。 | 林文彬 |  |  |  |

承辦人：         組長：         主任：         校長：

附註：每學期開學前檢查乙次，學期中則採不定期檢查。

電腦資訊教室安全檢核表

表2-6-2

校名：屏東縣立新埤國民中學   查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 電腦資訊教室安全設備 | 1 | 設有專人管理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 穩定安全的電源、電壓。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 完善的防熱、防曬、防潮、防塵。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 建立檢修容易，使用方便之網路。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 有防範電腦病毒之措施。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 7 | 注意消防安全。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 8 | 有防盜設施。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 9 | 各種軟體置放設有專用櫥櫃。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 10 | (不)定期維修、檢查，並建立紀錄。 | 林文彬 |  |  |  |
| 電腦資訊教學安全工作執行 | 1 | 注意指導學生視力保健。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 指導學生正確操作(開機、關機、輸入、輸出)。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 注意防範電腦病毒。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 指導學生尊重智慧財產觀念、合法使用軟體，非經許可，不可隨意複製檔案。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 建立電腦設備使用紀錄。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 飲料、食物未帶入。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 7 | 指導學生了解網路犯罪百態，避免受害及觸法。 | 林文彬 |  |  |  |

承辦人：        組長：         主任：         校長：

附註：每學期開學前檢查乙次，學期中則採不定期檢查。

服務教學空間安全檢核表

表2-6-3

(視聽教室、圖書室)

校名：屏東縣立新埤國民中學   查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 設 備 | 1 | 設有專人管理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 電源供應安全穩定 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 完善的防曬、防塵、防潮。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 隔音空調設備良好。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 窗廉布幕無破損。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 7 | 消防器材無過期、失效。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 8 | 防盜設備正常。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 9 | 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。 | 林文彬 |  |  |  |
| 安全工作執行 | 1 | 字幕、焦距、音量控制適當。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 不可隨意搬動器材。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 建立使用紀錄。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 注意學生秩序，安全維護。 | 林文彬 |  |  |  |

承辦人：          組長：          主任：           校長：

附註：每學期開學前檢查乙次，學期中則採不定期檢查。

服務教學空間安全檢核表

表2-6-3

(會議室、活動中心)

校名：屏東縣立新埤國民中學   查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 設 備 | 1 | 設有專人管理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 訂定管理規則。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 電源供應安全穩定 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 完善的防曬、防塵、防潮。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 隔音空調設備良好。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 窗廉布幕無破損。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 7 | 消防器材無過期、失效。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 8 | 防盜設備正常。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 9 | 出入口規劃良好，無堆積物品擋住通道。 | 林文彬 |  |  |  |
| 安全工作執行 | 1 | 字幕、焦距、音量控制適當。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 不可隨意搬動器材。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 建立使用紀錄。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 注意學生秩序，安全維護。 | 林文彬 |  |  |  |

承辦人：          組長：          主任：           校長：

附註：每學期開學前檢查乙次，學期中則採不定期檢查。

各科實驗教室安全檢核表

表2-6-4

校名：屏東縣立新埤國民中學   查核日期ˍˍ年ˍˍ月ˍˍ日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 負責人員 | 檢 核 結 果 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一般管理規則 | 1 | 設有專人管理。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 訂定使用規則。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 備有安全護目鏡供學生使用。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 實驗前充分說明安全規則，並做正確指導。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 5 | 設置借用或使用紀錄簿。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 6 | 定期與不定期維護，並有紀錄。 | 林文彬 |  |  |  |
| 門窗 | 1 | 門窗無破損，且可上鎖。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 牢固的門鎖。 | 林文彬 |  |  |  |
| 電源 | 1 | 完整的開關。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 完整的線路。 | 林文彬 |  |  |  |
| 排供水 | 1 | 暢通的管線。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 完整的水龍頭。 | 林文彬 |  |  |  |
| 櫥櫃 | 1 | 裝鎖。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 完整無損壞。 | 林文彬 |  |  |  |
| 藥品 | 1 | 放置定位。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 加貼標示，分類存放。 | 林文彬 |  |  |  |
| 危險物品 | 1 | 定期檢視，妥善儲存。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 易燃品低溫放置。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 有毒、腐蝕、易爆物品妥善收藏。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 4 | 定期造冊列報。 | 林文彬 |  |  |  |
| 廢棄物 | 1 | 按規定貯存。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 定期處理。 | 林文彬 |  |  |  |
| 急救藥品 | 1 | 放置適當位置，定期更換。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 適當設置洗眼、沖水設備。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 3 | 指導學生簡易急救常識。 | 林文彬 |  |  |  |
| 消防設備 | 1 | 消防器材滅火器無過期、失壓、失效。 | 林文彬 |  |  |  |
|  | 2 | 指導學生消防常識及消防器材使用方法。 | 林文彬 |  |  |  |

承辦人：        組長：　    　主任：         校長：

附註：每學期開學前檢查乙次，學期中則採不定期檢查。