交通導護室除濕安全操作守則

依據：（一）104學年度校務發展計畫

（二）105年交通安全評鑑計劃

說明：（一）交通安全導護室密閉空間，購置除濕機，減少內部交通安全資材受

潮，縮短資材使用年限；

（二）依據建築法規內部設有緊急安全照明燈，目前該燈具損壞，故除濕

時借用該插座，以符合法規規定，考量安全性，故延長線為附有保

險絲之延長線。

辦法：（一）105學年度因應校務發展計畫，附設法人幼兒學園，整體校園空間

規劃妥善因應；

（二）105年度交通安全評鑑，依據交通安全施教需求，校內應設立交通

安全資材室，以供施教資材規劃儲存；

（三）考量校園整體空間利用，故利用西棟教室一樓中廊入樓梯間閒置空

間規劃為交通安全資材室；

（四）該處空間若因通風考量，再施作窗戶實有經費上的負擔及學生破壞

機會增加之風險，故經行政會議討論決議：購置除濕機以為因應；

（五）因應除濕機操作故設立此操作手則，以維護校園安全；

（六）該機所需電源借用緊急照明燈之電源，以備有保險絲之延長線為宜；

（七）除濕操作時機為：雨天過後、吹南風後、入內身體感受潮濕時；

（八）考量安全性，除濕為上班日且必須標記，以供同仁知悉；

（九）除濕時，利用雙片光碟收納盒粘置資材室門外表，操作時利用現有

光碟片以奇異筆繕寫，除濕時將光碟片放置資材室外方之光碟片

盒，以示告知；

（十）另因除濕過長會有安全疑慮，故除濕時將另一光碟片繕寫【除濕】

放置訓導組桌上，以為告知提醒訓導組長。

（十一）以上經鈞長核可後實施，如有修正亦同。

教導主任：

訓導組長：                                             校長：

總務主任：