澎湖縣湖西鄉菓葉國民小學節約能源實施細則

ㄧ、省水措施

1.校園洗手水龍頭加裝省水裝置。

2.定期檢修校園中的馬桶、水塔、水龍頭及管線，避免水管漏水。

3.養成正確的洗手步驟，隨手關緊水龍頭。

二、省電措施

1.採購電氣時以有環保標章者優先考慮。

2.教室規劃時特別加強採光及空氣流通。

3.更換燈泡時採用省電燈泡。

4.電燈開關分區分段控制，避免不必要的電源浪費。

5.養成隨手關燈、關電扇的好習慣。

6.記錄每月電費，了解每月使用情況。

三、節約用紙

- 公文用紙、和各種報告及其他用紙等，應適量印製，儘量使用雙面列印。

- 空白背面紙再利用，可將已用過紙面做「作廢」標識，另一面空白部份為非正式報告之影印或草稿用紙。