南投縣埔里鎮鐘靈國民小學節能減碳執行辦法

壹、實施目的

一、培養全體師生正確的能源觀念，落實“該用則用，當省也應省”的物盡其用原則。

二、建立“隨手關水”、“隨手關燈”、“隨手關扇”，愛護資源的良好習慣。

三、以行政措施配合全校師生節約能源實施計劃運作，建立共識，使用有限能源資源，以達

致最高能源效能。

貳、實施進程

一、節約能源宣導教育：（由教導處負責執行）

(一)隨機實施能源教育

介紹「能源類別」、「日常生活與能源的關係」、「台灣地區能源來源」、「能源危機意識」、「能源節約與開發」。

(二)能源節約習慣的養成，以落實生活教育。

1.養成「隨手關水」的習慣。

2.養成「隨手關燈」的習慣。

3.養成「隨手關扇」的習慣。

(三) 選擇適當地點，製作張貼醒目節約能源漫畫或標語（電源開關處，張貼「節約用電請隨手關燈」；水龍頭附近，張貼「節約用水，請隨手關水」警語。）

(四)適時有效運用媒體、觀賞影片，並舉辦討論活動。

二、節約能源措施項目與設施：（由總務處負責執行）

(一)建立管理制度

1.成立節約能源推動小組，由校長擔任召集人，總務主任為能源管理人員，其組織如下：

2.每年檢討節約能源計劃，執行重點項目內容及執行金額。

(1) 電力系統

(2) 空調設備

(3) 照明設備

(4) 公用設備

(5) 事務設備

3.每年擬定節約能源目標與工作計劃，並編列相關執行預算

(1) 電力系統

A.逐步統計校內用電需量，再衡量是否與台電公司簽訂合理契約容量，減少全年基本電費及超約罰款支出。

B.隨時檢查老舊、損壞線路或電器，適時淘汰換新，以提高用電效能。

C.追蹤考核本月份電費與上月電費比較，是否有逐月遞減成效。

(2) 空調設備

A.窗型冷氣機逾齡，效率偏低者汰舊換新。

(3) 照明設備

A.校舍建築，注意採光及通風，以節約能源。

B.辦公室(含班級教室)宜逐漸淘汰傳統式安定器日光燈具，改採電子式安定器日光燈具。

C.走廊多利用自然採光，減少照明用電為宜。

(4) 公用設備

A.需大量耗電器材，不宜購置使用。

B.依溫差、陰晴，調節啟動教室燈光、電扇時機。

C.隨時檢查水龍頭、水管、馬桶，以防漏水。

D.損壞之水龍頭需修護購置時，改採省水式水龍頭。

E.耗電的飲水機長時間不使用時，宜拔除插頭。

(5) 事務設備

A.事務設備定期請廠商進行維護工作。

B.影印機、電腦螢幕暫停使用時，畫面進入保護程式狀態，以節約能源。

C.電腦終端機顯示器逐漸汰換為液晶顯示器。

4.參加政府單位或專業機構舉辦之節約能源相關訓練課程，研習辦公室節約能源管理技術及方法。

5.將節約能源列為經常性辦理業務，並利用各種集會或研習活動宣導節約能源觀念及作法，以養成全校師生

節約能源習慣。

6.依“政府採購法”第96條所訂之“機關優先採購環境保護產品辦法”規定，優先採購符合節能標章或高效率產品，以改善能源節約。

(二)節約能源

1.夏季上班除接待來賓外，少穿西裝、打領帶，改著輕便衣裳。

2.電力系統

(1) 變壓器放置場所應通風良好。

3.空調系統

(1) 開啟時機以室內溫度高於28℃。

(2) 溫度設定以不低於26℃為原則，並配合移動式電扇以降低電力消耗。

(3) 使用冷氣，室內門窗應緊閉，以免冷氣外洩或熱器進入，浪費空調負荷。

(4) 利用爬藤植物或遮陽或噴水，防止日曬影響空調負載。

(5) 冷氣濾網每週定期清洗乙次。

(6) 非必要(如冬季)或使用人數少時，盡量不開空調冷氣。

(7) 請空調專業技師或廠商評估現有窗型冷氣機(原則五年)效能，若效益過低，應考慮汰舊換新。

4.照明系統

(1) 汰換之日光燈管優先選用高頻高效率電子式安定器及符合節能標章之日光燈管產品。

(2) 責成各責任區使用單位養成隨手關燈習慣。

(3) 走廊、通道、地下室需求較低場所或夏季強光時節，可設定隔盞開燈或減少燈管數。

(4) 牆面、天花板以乳白色或淡色原則，以增加光線反射效果，減少燈具數量。

(5) 定期清潔燈具，就燈管光衰或黑化程度更換燈管，以維應有照度。

(6) 依CNS所定照度標準，一般教室、辦公室平均照度以500~750LUX為準。

(7) 廁所、走道盡量採用省電燈泡，公共區域利用自然採光，減少照明用電。

(8) 午餐時間，室內盡量關閉電源，利用自然光源下用餐。

5.事務機器

(1) 短時間不使用電腦時，能自動進入低耗能休眠狀態。

(2) 長時間不使用電腦時，應關閉螢幕、主機及其周邊設備之電源。

(3) 電腦汰換時，選用環保省電型產品，電腦終端機選用液晶顯示器TFT-LCD，減少耗電。

(4) 租(購)省電功能之影印機；暫停使用時，能自動進入省電狀態。

(5) 影印機之放置其背面排氣孔與牆面應保持10cm以上距離，以利散熱，盡量不放置於空氣不流通或灰塵太多地

方，影響機器壽命及效率。

(6) 複印前須先妥為設定所需之紙張大小及份數，以免增加無效複印，浪費紙張及電力。

(7) 影印資料盡量採用雙面影印，以減少紙張使用。

(8) 印表機或影印錯誤紙張，其背面盡量重複使用於非正式的其他資料影印。

(9) 充分瞭解影印機的性能，謹慎使用，減少故障與維修。

叁、本實施計劃如有未盡事宜得隨時修正之。

肆、本實施計劃經校長批准後實施之，修正時亦同。