臺中市西屯區長安國民小學校園水電設施管理維護作業要點

一、本校為推動節約能源政策，有效管理維護水電設施，特訂定本要點。

二、校園用電除了ㄧ般插頭為110伏特電壓外，其餘均採用220伏特電壓用電。

三、為確保用電安全，請勿隨意毀損原有設施或改變原狀，如未經核准，更不得增加原裝設用電設備以外之設施。

四、校園內不得私自使用非教學使用或經校方認可之電器或用電設備。

五、非經同意，不得任意使用電爐，高耗電烹煮器具，以免造成電力負荷過重所衍生之危險。

六、電線出線口不得私自加裝引線或改裝，插座應按原裝置數量使用，不得為增加使用量，而另行使用多孔延長線或插座，以免超出用電負荷，滋生危險。

七、學校內任何已裝置之電器設備，不得無故自行或僱工改裝、加裝或移設。

八、普通教室、專科教室或辦公室照明燈管均採用高功率省電燈管，依晴雨天候或視實際需要隨時彈性調整開啟，以節約用電。

九、教室或辦公室內無人使用時，應隨時關閉照明及電扇開關，不得超時運轉或過夜不關，凡室外課、集會或下課時間、午休期間一律關閉室內照明及電扇，但上課時間由任課教師斟酌自然採光之實際照度或授課需求，自主選擇啟閉照明之數量。

十、活動中心、風雨操場（中庭）及圓形大廳照明均以高功率照明燈為原則，使用時應由管理人統籌開啟或關閉，任何人均不得擅自使用。

十一、樓梯照明應視實際明暗度，分由樓梯上下開關斟酌開啟或關閉。

十二、蝴蝶教室照明均由總務處統籌管理開啟或關閉。

十三、裝設冷氣或電腦週邊設備之教室或辦公場所，非經教師在場指導，學生不得擅自啟用或關閉。

十四、嚴格規定室內溫度未達28℃不得開啟冷氣機，且開啟時間制定在上午10時以後至下午4時前，期間室內僅2人(含)以下應予關閉。

十五、利用學校師生集會之時機，如週朝會、校務會議及行政會報等，煩請訓導處衛生組加強節能、節約水電、隨手關燈等積極宣導措施，並於校園各主要公告場所張貼宣導海報、警語、標示等，期達到隨手做環保、時時省能源，為校園多盡一份心力，為地球永續經營積極奉獻。

十六、隨時檢視學校供電系統正常運作，平時責由技工負責管理維護，另委託專業機電顧問公司定期技術總檢查，每月提出檢查報告，並每年停電總檢乙次，隨時監測電力負荷狀況，一有異常即時處理。

十七、學校用水分為自來水與雨水回收兩套系統。自來水與地下水各自分別設置獨立水箱儲水設備。雨水回收系統回收之雨水，僅供校園綠美化噴灌系統使用；其餘皆供應自來水。

十八、自來水水箱、儲水塔每年寒暑假均定期僱工清洗乙次，並做成紀錄備查。

十九、校園使用之水龍頭、廁所沖水套件等設施全面改用省水零件。如有損壞，即報即修。

二十、為節約用水，戶外水龍頭均採用鑰匙控制。學生教室或廁所使用之洗手台，供各班師生專屬使用與管理。

二十一、本要點經校長同意後實施，修正時亦同。

事務組長：             總務主任：                會計主任：              校長：