| 大潭國小自衛防災編組 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 值 班 人 員 | 班 別 |  | 人 員 | 任 務 內 務 |
| 隊 長 職 稱 總務主任 姓 名 張簡振豐 執勤人員： 張簡振豐等 計24 名 |  | 通報班 班 長 陳垣翰 | 黃麗英 陳美君 | ．擔任初期消防活動之指揮工作，同時 應掌握開始避難之決定、避難人員之 確保及災害之狀況。 重點 ．指引往起火場所之最短通道。 ．引導至進出口。 ．引導至緊急用昇降機。 ．起火場所、燃燒物體及燃燒範圍。 ．有無受困者、受傷者等。 1.向消防機關通報，並確認已通報。 重點 火災！在○路○段○巷○弄○號○樓 附近有○○○○○○○○ 在○○樓的○○○燃燒。 報案人電話：○○○－○○○○ 2.聯絡有關人員 緊急聯絡電話 警察局：110 瓦斯公司： 保全公司：07－5529393 電力公司：08- 公司主管： 自衛消防隊長： |

| 值 班 人 員 | 班 別 | 人 員 | 任 務 內 務 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 滅火班 (搶救組) 班 長 王舜民 | 鄭仁成 林進復 | 3.適當進行場所內廣播，應避免發生驚慌。 緊急廣播例（重複二次以上） 這裡是防災中心！ 現在在○○樓發生火災！ 執勤之滅火班，請立即進行滅火行動 從業人員請讓電梯停在一樓！ 「各位顧客請依照引導人員之指示避 難逃生。」請絕對不要搭乘電梯。 避難引導班請依照配置位置就定位！ |

|  |  |  | ．使用滅火器、消防栓進行滅火工作。 滅火器 消防栓 拔安全插銷 按下起動開關 噴嘴對準火源 連接延伸水帶 用力壓下握把 打開消防栓放水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 避難 引導班 班 長 陳漢文 | 陳姿蓉 陳淑珍 冷月琴 吳瓊瑜 蔡昭祝 王碧鳳 蔡金貴 陳盈朱 吳姿鋒 | .大聲指引避難方向，避免發生驚慌。 2.打開緊急出口（安全門等）並確認之。 3. 移除妨礙避難之物品。 重點 通道轉角、樓梯出入口應配置誘導人員 ，以起火層及其上層為優先配置。 4.操作避難器具、擔任避難引導。 5.確認所有人員是否已避難，並將結果聯 絡自衛消防隊長。 必要裝備 ．各居室、避難出口之萬用鑰匙。 ．手提擴音機。 ．繩索。 ．手電筒。 ．其他必要之器材。 |
|  |  |  | 6.關閉防火門、防火鐵捲門、防火閘門。 重點 關閉避難通道之防火門時，應先與避 難引導班充份連繫。 7.緊急電源之確保、鍋爐等危險設施之 停止供給運轉。 8.昇降機、電扶梯之緊急處置。 |
|  | 安全維護班 班長 黃春金 | 楊玉鈴 吳嘉惠 | 視場所需要訂定之。 |
|  | 緊急救護 蘇麗花 | 王光平 夏嘉宏 | 運送傷患就醫 |