臺東縣德高國小96學年度公共設施管理維護與安全檢查實施計劃

一、目的：為加強本校房舍設備管理維護與安全檢查，以確保公共安全特訂定本計

劃。

二、依據：本計劃依教育部頒「學校設施安全檢查實施要點」及本校實際情形訂定。

三、各項設施平時管理維護由各管理使用單位或個人負責，安全檢查由總務處定期

或不定期安全檢查。

四、實施要點：

- 安全檢查：

  - 檢查範圍及項目：

    - 教室內公用之物品。

    - 廚房設備。

    - 遊戲器材。

    - 消防、防護器材。

    - 實習儀器及化學易燃物品。

    - 其他足以影響安全之設施。

  - 安全檢查實施方式：

    - 定期檢查：每月辦理一次公共安全檢查。

    - 不定期檢查：於颱風季節前後及遇必要得隨時辦理檢查。

    - 緊急檢查：發現房舍或設備嚴重毀損，有重大災害發生之可能立即辦理。

  - 檢查後之處理：

    - 檢查結果應詳作紀錄，以備查考，發現缺失，應立即作適切之處理。

    - 屬學校有能力修護使用者，立即辦理。

    - 須招商修護者，應迅按規定招商辦理。

    - 經檢查有安全顧慮者，聘專家作安全鑑定。

    - 經鑑定有安全顧慮者，應即停止使用，作必要標示，待修護後恢復使用。

    - 經鑑定無法修護者，應按規定程序報廢或拆除。

    - 檢查或鑑定結果發現影響安全或損壞原因屬於人謀不臧者，應追究責任，議處有關失職人員，若涉及刑責，應送請法辦。

- 管理與維護：

    - 全校水電設施(包括配電室設備、抽水機、儲水塔、水龍頭、排水管、飲水機有關設施)由總務處指派專人負責維護檢查。

    - 各處室、各科所保管使用之房舍設備，由各處室及各科指定專人保管維護。

    - 操場及運動設施，由體衛組指派專人負責管理維護。

    - 各班教室設施，請各班導師指導班級幹部負責管理維護。

    - 各保管單位或個人如發現經管之設施有毀損影響安全情形時，應立即通知總務處或有關單位處理。

五、本計劃經校長核准後實施，修正時亦同。

總務主任：                         校長：