屏東縣立琉球國中「96年度地震災害復建工程」施工補充說明

一、廠商資格：經政府登記合格證照齊全之土木包工業、丙等營造業（含）以上營造業均可參加投標。

二、工程期限：本工程限開工日起二十日曆天完工。

三、本工程經核定採一次發包方式辦理，無預付工程款，工程結算總價應按照契約總價結算，如因變更設計致使工程項目或數量有增減時，就變更部份予以加減價結算。

四、本工程無估驗款，工程款俟上級核撥款項後一次付清。

五、本工程單價分析表僅供投標廠商參考，得標廠商不得以單價分析所列工率及材料不足為由，提出追加預算之申辯。

六、本工程施工地點位於屏東縣立琉球國中（本校內），施工時承包商應確實做好工地安全措施，施工車輛之進出應詳細規劃經甲方認可後方能進入，工程完工後工地需清理乾淨，方准予申報完工請求驗收。

七、本工程施工期間其採用之建材，廠商於施工前應檢送材料樣品經設計單位審核認可後，方能進場施工。

八、得標廠商應於決標日起十日內提出施工計劃書、工程預定進度表，供甲方委託之設計監造單位審查，承包商應依核定工程品質及施工計劃及預定進度施工，若因施工計劃不妥，而無法於預定工期完成全部工程，承包商不得加責於甲方。

九、本工程施工期間應與協力廠商密切配合施工細節。

十、本工程一切材料及工具均由承包商自行負責，甲方不另供應或協助解決。

十一、本工程施工均應精細完美，不得有粗製濫造情事，監造單位將嚴格依施工圖說所列相關規定執行監造工作。

十二、承包商應依規定投保營造綜合保險，其保單應於工程開工前前，正本交由甲方保管，否則不予驗收。

十三、本工程全部完工並經甲方驗收合格後，乙方於驗收合格日起由乙方開立保固切結書保固壹年。

十四、本工程施工期間承包廠商應依施工進度於每一階段拍照存證（簡略施工說明），製作一式三份，交由甲方及設計單位各執一份。

十五、本工程得標廠商應優先進用失業勞工，原住民地區之計劃，應優先進用原住民。