| 因應柯羅莎颱風災害應變須知 |  |
| --- | --- |
| 受文者 | 屏東縣各級學校 |
| 工 作 內 容 | 一、中央氣象局已於民國96年10月5日9時15分，發佈今年編號第15號的柯羅莎颱風海上陸上颱風警報。 二、請各校立即成立應變小組，並轉知學校相關人員應變須知。 |
| 災 害 應 變 須 知 | 歷年來颱風侵襲時，應注意事項彙整如下，請各縣市政府作為預防風(雨)災之參考，做好防颱準備： 一、曾淹水之學校，不得再將相關設備、器材、物品(如：公文檔案、電腦、圖書、電器用品等)置放易淹水地點，倘肇致災損，將查究相關人員責任；各項教學設備(如電腦設備、體育器材、實驗儀器或化學藥劑等)等貴重物品，應請放置於不會淹水之處所，並將門窗鎖緊以防滲水。 二、校地位於低窪或鄰近海、溪、溝邊等地區之學校，各校地下室入口處，應於水流入口處備妥沙包或沙袋，以防水患。 三、學校屋頂上方如有鐵製或玻璃纖維製之水塔，事前裝滿水，藉以增加重量，避免被強風吹倒，同理，屋頂如有其他設施(如天線、擴音器..等等)，亦請做好足夠防颱之固定設施或先行拆卸。 四、各棟校舍大樓如有裝置整面封閉式之鐵捲門，不論為手動或電動，請於颱風來臨時，選擇適當時機，將封閉式鐵捲門打開，避免整片鐵捲門因阻風面過大，而被颱風吹垮或掀走。 五、校園內及聯絡校外之水路溝渠，應詳細檢查保持暢通，避免於夏季豪雨或颱風時，發生阻塞現象而倒灌校園；學校如有裝設抽水設備，平時應定期發動檢查是否保持良好可用狀態，如否，應速派員維修至可用狀態，並請注意災後電源安全。 六、學校內如有施工中之工地，學校應要求承包廠商務必做好防颱措施，如因未依規定做好防颱準備工作，而造成損失或傷害，應依合約規定辦理。 七、加強檢查鄰近校園駁坎、擋土牆及斜坡地情況，如有危險之虞，應立即採取必要之措施。 八、請就地理環境、地形、地物等因素及條件，運用有效資源，作最有效之防範措施，使災害所造成之損失，減至最低。 九、請瞭解是否有教職員工學生於山區或警戒區戶外活動，並請其採取避難措施，尚未出發隊伍請管制其出隊。 |
| 通報單位、聯絡方式 | 屏東縣教育局 課長 吳慧玲 ：08-7320415*3620 0912787977 Email:a000531@oa.pthg.gov.tw 教師 黃玉麟 ：08-7320415*3621 0937305226 Email: ace.helen@msa.hinet.net |