臺中縣大甲鎮日南國民小學遊戲器材使用說明

| 遊戲器材名稱 | 適用年級 | 使 用 說 明 | 注 意 事 項 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 雙 道 滑 梯 | 低、中 | 1.由中間樓梯拾階級而上。 2.在滑板上以坐蹲姿勢，雙手扶滑道邊，雙腳抵住滑梯兩邊調節速度，由上而下滑至地面。 | 1.不可在階梯或台上開玩笑。 2.保持適當的間隔滑下。 3.雙腳落地須平穩。 4.不宜倒躺向下滑。 |  |
| 秋 千 | 低、中、高 | 一座秋千僅限一人坐，做前後鐘擺式的擺動。 | 1.秋千擺振幅度不宜過高。 2.勿左右搖擺，以避免秋千互相衝撞，造成危險。 3.禁止學生跑進搖擺範圍內，以免受傷。 4.秋千擺動中，禁止從秋千上跳離，以免發生危險。 |  |
| 攀 爬 架 | 中、高 | 身體緩慢的爬進器材之中，以手腳並用，一次攀爬一格的方式前進。 | 1.禁止2歲以下兒童攀爬。 2.禁止站立於遊樂器材之上或從上一躍而下。 3.請勿快速攀爬，容易撞到頭部發生危險。 |  |
| 蛇 籠 | 中、高 | 身體緩慢的爬進器材之中，以手腳並用，一次攀爬一格的方式前進。 | 1.禁止2歲以下兒童攀爬。 2.請勿快速攀爬，容易撞到頭部發生危險。 |  |
| 肋 木 | 中、高 | 雙手抓緊鐵管，雙腳踩於鐵管上，手腳交互並用，一次攀爬一格的方式登高或下階。 | 1.禁止5歲以下兒童攀爬。 2.遊戲中禁止手腳放開或從上一躍而下。 3.請勿快速攀爬，容易發生危險。 |  |
| 爬 竿 | 中、高 | 雙手前後抓緊鋼管，雙腳交叉夾緊鋼管，手腳並用交互前進，一次往上攀爬一點，下滑亦同。 | 1.禁止體力不佳及7歲以下兒童攀爬。 2.遊戲中禁止手腳放開或從上一路滑下。 3.請勿快速攀爬，容易發生危險。 |  |

台中縣                                               學校體育器材安全檢核表

檢核學校:      日南國小                             檢查日期:  98 年 8 月 28 日

| 項目 | 項次 | 安全檢查應注意事項 | 檢查符合安全規定 |  | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 否 |  |  |  |
| 一般性及遊樂設施週邊環境 | 1 | 於適當地點公告遊戲方法。 | v |  |  |  |
|  | 2 | 光線明亮、通風、無視覺死角。 | v |  |  |  |
|  | 3 | 應備有急救箱，並應訂有送醫管道。 | v |  |  |  |
|  | 4 | 遊樂器材之設置，能計算上下左右之安全空間。 | v |  |  |  |
|  | 5 | 以幼兒的活動量多寡及幼兒的人數、年齡需要作為設計規劃時之重要考量。 | v |  |  |  |
|  | 6 | 地基使用水泥；器材地樁能注意埋設之深度，不可突出地面。 | v |  |  |  |
|  | 7 | 器材結合處之外露螺絲釘及支架交叉處，過學童身高；金屬尖銳物不外露。 | v |  |  |  |
|  | 8 | 焊接點及環扣做好安全處理；鍵孔不能太大避免突出及銹損。 | v |  |  |  |
|  | 9 | 使用遊樂器材時，能保持安全距離；再擺蕩器材的擺蕩空間能做好警告標誌。 | v |  |  |  |
|  | 10 | 地面平坦，無坑洞、具排水性無積水。 | v |  |  |  |
|  | 11 | 定期全面安全檢查各遊樂器材，並備有紀錄。 | v |  |  |  |
|  | 12 | 器材或場地不適用時，立即停止使用，並儘速修繕。 | v |  |  |  |
|  | 13 | 待修期間，將遊樂器材封閉或卸下，並加明顯標示待修復後使用。 | v |  |  |  |
|  | 14 | 發現器材不符安全要求能及拆除報廢。 | v |  |  |  |
|  | 15 | 器材表面，學童所使用之手握或足踏部分，採用不滑油漆或塑膠漆，以防滑倒。 | v |  |  |  |
|  | 16 | 逾齡使用之器材，能加強檢視頻率與維修工作。 | v |  |  |  |
| 隧道 | 1 | 焊接點牢固未鬆脫。 | v |  |  |  |
|  | 2 | 鋼架平穩，未腐蝕。 | v |  |  |  |
| 翹翹板 | 1 | 兩端著地點鬆軟或設有緩衝物。 | v |  |  |  |
|  | 2 | 木板物斷裂、變形。 | v |  |  |  |
|  | 3 | 支架及栓扣牢固。 | v |  |  |  |
|  | 4 | 扶手不可鬆脫。 | v |  |  |  |
|  | 5 | 螺絲帽不可突出。 | v |  |  |  |

| 攀登架 | 1 | 鋼管焊接牢固未腐蝕。 | v |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 地面平坦鬆軟。 | v |  |  |  |
| 平衡木 | 1 | 放置穩固。 | v |  |  |  |
|  | 2 | 支柱安全，無斷裂危險。 | v |  |  |  |
|  | 3 | 平衡木正面平整。 | v |  |  |  |
| 爬竿 | 1 | 地面是否鬆軟。 | v |  |  |  |
|  | 2 | 爬竿是否未斷裂。 | v |  |  |  |
|  | 3 | 地樁與鋼管支柱是否未毀損。 | v |  |  |  |
|  | 4 | 地樁是否未突出地面。 | v |  |  |  |
| 鞦韆 | 1 | 座位質料鬆軟。 | v |  |  |  |
|  | 2 | 扶手處鍵孔不可太大。 | v |  |  |  |
|  | 3 | 鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。 | v |  |  |  |
|  | 4 | 座椅不可掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。 | v |  |  |  |
|  | 5 | 地面有保護墊或物。 | v |  |  |  |
| 單槓 | 1 | 地樁是否牢固，且未突出地面。 | v |  |  |  |
|  | 2 | 鋼管支架及槓是否未腐蝕。 | v |  |  |  |
|  | 3 | 地面是否鬆軟。 | v |  |  |  |
| 組合塑膠遊樂器材 | 1 | 地面是否鬆軟。 | v |  |  |  |
|  | 2 | 結構是否未破損。 | v |  |  |  |
|  | 3 | 螺絲是否未鬆脫。 | v |  |  |  |
| 搖椅 | 1 | 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約40cm以上。 | v |  |  |  |
|  | 2 | 支架與座椅兩邊，有適當距離。 | v |  |  |  |
|  | 3 | 座椅附設安全帶。 | v |  |  |  |
|  | 4 | 座椅下之踏板，有適當距離。 | v |  |  |  |
|  | 5 | 結構不可彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。 | v |  |  |  |
|  | 6 | 吊鉤扣環不得鬆開。 | v |  |  |  |

備註：一、緩衝範圍必須於設施四周180cm以上；搖擺設施必須大於300cm以上。

二、各學校如有不同體育器材，請自行添加檢查項目。

校長：鄭清波            訓導主任：藍南亭               檢核人員:葉長泰

總務主任：張靖松

台中縣                                               學校體育器材安全檢核表

檢核學校:      日南國小                             檢查日期:  98 年 12 月 10 日

| 項目 | 項次 | 安全檢查應注意事項 | 檢查符合安全規定 |  | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 否 |  |  |  |
| 一般性及遊樂設施週邊環境 | 1 | 於適當地點公告遊戲方法。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 光線明亮、通風、無視覺死角。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 應備有急救箱，並應訂有送醫管道。 | V |  |  |  |
|  | 4 | 遊樂器材之設置，能計算上下左右之安全空間。 | V |  |  |  |
|  | 5 | 以幼兒的活動量多寡及幼兒的人數、年齡需要作為設計規劃時之重要考量。 | V |  |  |  |
|  | 6 | 地基使用水泥；器材地樁能注意埋設之深度，不可突出地面。 | V |  |  |  |
|  | 7 | 器材結合處之外露螺絲釘及支架交叉處，過學童身高；金屬尖銳物不外露。 | V |  |  |  |
|  | 8 | 焊接點及環扣做好安全處理；鍵孔不能太大避免突出及銹損。 | V |  |  |  |
|  | 9 | 使用遊樂器材時，能保持安全距離；再擺蕩器材的擺蕩空間能做好警告標誌。 | V |  |  |  |
|  | 10 | 地面平坦，無坑洞、具排水性無積水。 | V |  |  |  |
|  | 11 | 定期全面安全檢查各遊樂器材，並備有紀錄。 | V |  |  |  |
|  | 12 | 器材或場地不適用時，立即停止使用，並儘速修繕。 | V |  |  |  |
|  | 13 | 待修期間，將遊樂器材封閉或卸下，並加明顯標示待修復後使用。 | V |  |  |  |
|  | 14 | 發現器材不符安全要求能及拆除報廢。 | V |  |  |  |
|  | 15 | 器材表面，學童所使用之手握或足踏部分，採用不滑油漆或塑膠漆，以防滑倒。 | V |  |  |  |
|  | 16 | 逾齡使用之器材，能加強檢視頻率與維修工作。 | V |  |  |  |
| 隧道 | 1 | 焊接點牢固未鬆脫。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 鋼架平穩，未腐蝕。 | V |  |  |  |
| 翹翹板 | 1 | 兩端著地點鬆軟或設有緩衝物。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 木板物斷裂、變形。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 支架及栓扣牢固。 | V |  |  |  |
|  | 4 | 扶手不可鬆脫。 | V |  |  |  |
|  | 5 | 螺絲帽不可突出。 |  | V | 二處緩衝橡皮鬆脫 |  |

| 攀登架 | 1 | 鋼管焊接牢固未腐蝕。 | V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 地面平坦鬆軟。 | V |  |  |  |
| 平衡木 | 1 | 放置穩固。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 支柱安全，無斷裂危險。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 平衡木正面平整。 | V |  |  |  |
| 爬竿 | 1 | 地面是否鬆軟。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 爬竿是否未斷裂。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 地樁與鋼管支柱是否未毀損。 | V |  |  |  |
|  | 4 | 地樁是否未突出地面。 | V |  |  |  |
| 鞦韆 | 1 | 座位質料鬆軟。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 扶手處鍵孔不可太大。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。 | V |  |  |  |
|  | 4 | 座椅不可掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。 | V |  |  |  |
|  | 5 | 地面有保護墊或物。 | V |  |  |  |
| 單槓 | 1 | 地樁是否牢固，且未突出地面。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 鋼管支架及槓是否未腐蝕。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 地面是否鬆軟。 | V |  |  |  |
| 組合塑膠遊樂器材 | 1 | 地面是否鬆軟。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 結構是否未破損。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 螺絲是否未鬆脫。 | V |  |  |  |
| 搖椅 | 1 | 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約40cm以上。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 支架與座椅兩邊，有適當距離。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 座椅附設安全帶。 | V |  |  |  |
|  | 4 | 座椅下之踏板，有適當距離。 | V |  |  |  |
|  | 5 | 結構不可彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。 | V |  |  |  |
|  | 6 | 吊鉤扣環不得鬆開。 | V |  | 生鏽部份建議防鏽處理 |  |

備註：一、緩衝範圍必須於設施四周180cm以上；搖擺設施必須大於300cm以上。

二、各學校如有不同體育器材，請自行添加檢查項目。

校長：鄭清波            訓導主任：藍南亭               檢核人員:葉長泰

總務主任：張靖松

台中縣                                               學校體育器材安全檢核表

檢核學校:      日南國小                             檢查日期:  99 年 3 月 1 日

| 項目 | 項次 | 安全檢查應注意事項 | 檢查符合安全規定 |  | 待改進或檢修事項 | 複檢日期及結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 否 |  |  |  |
| 一般性及遊樂設施週邊環境 | 1 | 於適當地點公告遊戲方法。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 光線明亮、通風、無視覺死角。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 應備有急救箱，並應訂有送醫管道。 | V |  |  |  |
|  | 4 | 遊樂器材之設置，能計算上下左右之安全空間。 | V |  |  |  |
|  | 5 | 以幼兒的活動量多寡及幼兒的人數、年齡需要作為設計規劃時之重要考量。 | V |  |  |  |
|  | 6 | 地基使用水泥；器材地樁能注意埋設之深度，不可突出地面。 | V |  |  |  |
|  | 7 | 器材結合處之外露螺絲釘及支架交叉處，過學童身高；金屬尖銳物不外露。 | V |  |  |  |
|  | 8 | 焊接點及環扣做好安全處理；鍵孔不能太大避免突出及銹損。 | V |  |  |  |
|  | 9 | 使用遊樂器材時，能保持安全距離；再擺蕩器材的擺蕩空間能做好警告標誌。 | V |  |  |  |
|  | 10 | 地面平坦，無坑洞、具排水性無積水。 | V |  |  |  |
|  | 11 | 定期全面安全檢查各遊樂器材，並備有紀錄。 | V |  |  |  |
|  | 12 | 器材或場地不適用時，立即停止使用，並儘速修繕。 | V |  |  |  |
|  | 13 | 待修期間，將遊樂器材封閉或卸下，並加明顯標示待修復後使用。 | V |  |  |  |
|  | 14 | 發現器材不符安全要求能及拆除報廢。 | V |  |  |  |
|  | 15 | 器材表面，學童所使用之手握或足踏部分，採用不滑油漆或塑膠漆，以防滑倒。 | V |  |  |  |
|  | 16 | 逾齡使用之器材，能加強檢視頻率與維修工作。 | V |  |  |  |
| 隧道 | 1 | 焊接點牢固未鬆脫。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 鋼架平穩，未腐蝕。 | V |  |  |  |
| 翹翹板 | 1 | 兩端著地點鬆軟或設有緩衝物。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 木板物斷裂、變形。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 支架及栓扣牢固。 | V |  |  |  |
|  | 4 | 扶手不可鬆脫。 | V |  |  |  |
|  | 5 | 螺絲帽不可突出。 | V |  |  |  |

| 攀登架 | 1 | 鋼管焊接牢固未腐蝕。 | V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 地面平坦鬆軟。 | V |  |  |  |
| 平衡木 | 1 | 放置穩固。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 支柱安全，無斷裂危險。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 平衡木正面平整。 | V |  |  |  |
| 爬竿 | 1 | 地面是否鬆軟。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 爬竿是否未斷裂。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 地樁與鋼管支柱是否未毀損。 | V |  |  |  |
|  | 4 | 地樁是否未突出地面。 | V |  |  |  |
| 鞦韆 | 1 | 座位質料鬆軟。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 扶手處鍵孔不可太大。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 鞦韆一組以兩個為原則，保持安全距離。 | V |  |  |  |
|  | 4 | 座椅不可掉落、破損、鬆脫、有尖銳之角。 | V |  |  |  |
|  | 5 | 地面有保護墊或物。 | V |  |  |  |
| 單槓 | 1 | 地樁是否牢固，且未突出地面。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 鋼管支架及槓是否未腐蝕。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 地面是否鬆軟。 | V |  |  |  |
| 組合塑膠遊樂器材 | 1 | 地面是否鬆軟。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 結構是否未破損。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 螺絲是否未鬆脫。 | V |  | 滑盪手把遺失 |  |
| 搖椅 | 1 | 底部與地面距離，超過一個幼兒躺下的高度約40cm以上。 | V |  |  |  |
|  | 2 | 支架與座椅兩邊，有適當距離。 | V |  |  |  |
|  | 3 | 座椅附設安全帶。 | V |  |  |  |
|  | 4 | 座椅下之踏板，有適當距離。 | V |  |  |  |
|  | 5 | 結構不可彎曲、歪斜、破裂、鬆脫、斷裂。 | V |  |  |  |
|  | 6 | 吊鉤扣環不得鬆開。 | V |  |  |  |

備註：一、緩衝範圍必須於設施四周180cm以上；搖擺設施必須大於300cm以上。

二、各學校如有不同體育器材，請自行添加檢查項目。

校長：                  訓導主任：                     檢核人員:

總務主任：