日南國民小學飲用水檢驗管理維護計畫

壹、依據：飲用水管理條例（中華民國95年１月27日總統華總一義字第09500011681號令修正公布）。

貳、目的：為確保飲用水水質，提升本校飲用水品質，維護學童健康，特訂立本維護計畫。

參、辦理單位：

一、指導單位：台中縣政府

二、主辦單位：日南國民小學

三、承辦單位：交由承包本校之飲水機廠商（仟水有限公司）

肆、實施時間：依檢驗維護計畫內容實施。

伍、檢驗維護項目及內容：

| 項目 | 時間 | 實施內容 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 飲水機清洗及保養 | 每月一次 | 機體內、外之清潔及濾水器之清洗 | 由承包廠商辦理 |
| 飲水機機體清潔 | 每日 | 機體外及周圍環境清潔 | 由本校學生負責 |
| 更換濾材 | 三個月一次 | 更換飲水機濾材、功能測試及保養 | 由承包廠商辦理 |
| 故障維修 | 不定時 | 水電之故障處理及排除 | 由承包廠商辦理 |
| 水質檢驗 | 每三台抽檢一台（每三個月一次） | 各飲水機之水質檢測 | 由承包廠商上準環境科技公司代檢 |
| 清洗水塔 | 每半年一次 | 校內各蓄水水塔 | 由本校自行雇工或交由承包廠商處理 |
| 查驗維護紀錄 | 不定期 | 由本校事務單位派員不定時抽查維護紀錄 | 不合格由廠商負責改善（含罰款處理） |

柒、本計畫經校長核定後實施，修正時亦同。