A→

Ｃ→

胸部按壓30次

大聲呼叫求援，撥打119請求援助。

如現場有AED ─

單人：目擊傷患突然倒地，無反應、立刻撥打119，取得AED進行去顫。

雙人：一人進行施救，另一人撥打119，並取得AED進行去顫。

若施救者不操作人工呼吸則持續胸部按壓

檢查傷患

無反應，沒有呼吸或幾乎沒有正常呼吸

確認環境安全

不吹氣

壓額提下巴

暢通呼吸道

重複30：2之胸部按壓與人工呼吸

叫→

叫→

B→

給予2次人工呼吸

可見胸部有起伏

（每次吹氣1秒鐘）

重新暢通呼吸道再吹一次，仍吹不進，以CPR方式進行異物哽塞處理

氣吹不進

氣能吹進進

AED（自動體外電擊去顫器）到達

檢查心律是否電擊？

給予1次電擊後，立即持續作CPR（30：2）五個循環，再重新檢查分析心律。

立即持續作CPR（30：2）五個循環，再重新檢查分析心律。

可電擊

不需電擊

用力壓(至少5公分)、快快壓（100～120次/每分鐘）、胸回彈(胸部按壓後回彈)、莫中斷(不超過10秒)，AED（自動體外電擊去顫器）到達時，依指示進行去顫，繼續施行CPR，直到醫療救護人員接手或傷患有反應。

依指示操作

一般民眾成人心肺復甦術進行步驟

一般民眾成人心肺復甦術進行步驟